中招国际招标有限公司重庆分公司             [image: image1.png]


                                        招标文件


政府采购

招 标 文 件

招标项目编号：TC189D0CU
招标项目名称：2017年度总队本级消防器材采购项目第二次
采  购  人：重庆市公安消防总队
采购代理机构：中招国际招标有限公司重庆分公司

二○一八年六月

目  录

- 3 -第一篇
投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 5 -二、资金来源


- 5 -三、投标人资格要求


- 5 -四、投标、开标有关说明


- 6 -五、投标保证金


- 6 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 7 -七、投标有关规定


- 7 -八、联系方式


- 8 -第二篇
项目技术规格、数量及质量要求


- 8 -一、招标项目一览表


- 10 -二、招标项目技术需求


- 26 -三、样品递交及退还要求


- 27 -第三篇
项目商务要求


- 27 -一、交货期、交货地点及验收方式


- 28 -二、报价要求


- 28 -三、质量保证及售后服务


- 29 -四、付款方式


- 29 -五、知识产权


- 29 -六、培训


- 29 -七、附件、图纸及包装要求


- 29 -八、其他


- 30 -第四篇
资格审查及评标办法


- 30 -一、
资格审查


- 31 -二、
评标方法


- 32 -三、
评标标准


- 34 -四、无效投标条款


- 34 -五、废标条款


- 35 -第五篇
投标人须知


- 35 -一、投标人


- 35 -二、招标文件


- 35 -三、投标文件


- 37 -四、开标


- 38 -五、评标


- 38 -六、定标


- 38 -七、中标通知书


- 38 -八、询问、质疑和投诉


- 39 -九、招标代理服务费


- 40 -十、交易服务费


- 40 -十一、签订合同


- 40 -十二、政府采购信用融资


- 41 -第六篇
合同主要条款和格式合同（样本）


- 41 -一、
合同主要条款


- 44 -二、政府采购合同（格式，可自行拟定。）


46第七篇
投标文件格式


48一、经济文件


50二、技术文件


52三、商务文件


55四、其他


59五、资格文件（单独装订）





第1篇 投标邀请书

中招国际招标有限公司重庆分公司受重庆市公安消防总队的委托，对“2017年度总队本级消防器材采购项目第二次”进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、招标项目内容  
	分包号
	装  备  名  称
	最高限价

（元）
	投标保证金

（元）
	中标人数量

	分包3
	个人辐射剂量仪
	345500
	6000
	1

	
	核辐射检测仪（进口）
	
	
	

	
	核辐射沾染检测仪
	
	
	

	
	手持军事毒剂检测仪（进口）
	
	
	

	分包4
	腰挂式抛绳包（进口）
	431000
	8000
	1

	
	水域救援头盔（进口）
	
	
	

	
	佩戴式防水照明灯（进口）
	
	
	

	
	水域救援割绳刀（进口）
	
	
	

	
	防水方位灯（进口）
	
	
	

	
	被困人员吊带（进口）
	
	
	

	分包7
	手抬机动泵（进口）
	188000
	3000
	1

	
	浮艇泵（进口）
	
	
	

	分包9
	绳索救援手套(进口)
	571200
	11000
	1

	
	多功能省力系统（进口）
	
	
	

	
	消防专用救生衣（进口）
	
	
	

	
	湿式救援服（进口）
	
	
	

	
	充气水带封口套件（进口）
	
	
	

	
	水域救援Ⅲ类安全吊带（进口）
	
	
	

	
	水域救援手套（进口）
	
	
	

	
	水域救援靴（进口）
	
	
	

	分包17
	消防员呼救器
	60000
	1000
	1

	分包18
	8mm自救安全绳套装
	160000
	3000
	1

	分包20
	消防Ⅲ类安全吊带（进口）
	1290000
	25000
	1

	
	消防防坠落辅助部件（进口）
	
	
	

	
	单滑轮（进口）
	
	
	

	
	双滑轮（进口）
	
	
	

	
	滑轮（进口）
	
	
	

	
	O型安全钩（进口）
	
	
	

	
	大O型安全钩（进口）
	
	
	

	
	钢质D型安全钩（进口）
	
	
	

	
	安全钩（进口）
	
	
	

	
	铝质D型安全钩（进口）
	
	
	

	
	三英寸单滑轮（进口）
	
	
	

	
	双滑轮（进口）
	
	
	

	
	单滑轮（进口）
	
	
	

	
	多功能救援三脚架（进口）
	
	
	

	
	1.5米鸡爪绳
	
	
	

	
	快挂扁带（进口）
	
	
	

	
	快挂扁带（进口）
	
	
	

	
	扁平带（进口）
	
	
	

	
	扁平带（进口）
	
	
	

	分包22
	双轮异向切割锯、双轮异向切割锯片
	494300
	9000
	1

	
	无齿锯、无齿锯锯片
	
	
	

	
	混凝土液压破拆工具组（进口）
	
	
	

	
	手动破拆工具组
	
	
	

	
	便携式防盗门破拆工具组
	
	
	

	分包24
	移动式排烟机（进口）
	99300
	1000
	1

	
	坑道小型空气输送机
	
	
	

	分包27
	100毫米口径水带
	28000
	500
	1

	分包28
	水带快速施放手柄
	113600
	2000
	1

	
	转换接口125卡式转100螺纹
	
	
	

	
	转换接口卡式65公转50母
	
	
	

	
	转换接口卡式65母转50公
	
	
	

	
	转换接口卡式65公转80母
	
	
	

	
	转换接口卡式65公转80公
	
	
	

	
	转换接口卡式65母转80公
	
	
	

	
	转换接口65内扣公转65卡式母
	
	
	

	注：

1.上表中标注“进口”的，其产品可以采购进口产品，若为进口产品，则该产品的投标报价包含增值税和关税。

2.未标注“进口”的，投标产品须为中国大陆境内生产。

3.各供应商均可选择上述11个分包中的一个或多个分别进行投标,同一供应商可中标一个或两个及以上的分包。

4.投标人应按所投分包分别编制投标文件，并按照所投分包分别进行密封。
5.招标内容的具体需求，见第二篇相关内容。


二、资金来源
采购人自筹资金，预算总金额为378.09万元。
三、投标人资格要求

合格投标人应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。
（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。
四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请到采购代理机构领取或在《中国政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2018年6 月13 日）起五个工作日。

（三）招标文件购买费：招标文件购买费为300元/分包（售后不退），各投标人递交投标文件时在投标（开标）地点向采购代理机构缴纳。若投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，评标时由评标委员会核实认定后，可在本项目采购结果公告后持招标文件购买费发票原件至采购代理机构办理退还手续（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号，投标人须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件）。

（四）供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1．按时递交了投标文件；

2．按时报名签到。

（五）投标文件递交时间：2018年 7 月 4 日上午9：00-10：00（北京时间）

投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（六）投标截止时间：2018年 7 月 4 日北京时间10:00
（七）开标时间：2018年 7 月 4 日北京时间10:00
（八）开标地点：同投标地点
五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。 
投标保证金账户：
户  名：重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金

各分包保证金账户信息详见附件：投标保证金递交账号一览表 
特别提醒：

 1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。
3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

(二)保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。
2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。
重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：（023）67515576

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。
（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标（注①）。
（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
八、联系方式

（一）采购人：重庆市公安消防总队
联系人：杨峰、邱文杨 

电  话：023-62599332,023-67315029

地  址：重庆市渝北区云杉北路77号

（二）采购代理机构：中招国际招标有限公司重庆分公司

联系人：雷九红   任海燕
电  话：023-68881331-9072,15215004139
传  真：023-68696636
地  址：重庆渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼）

第2篇 项目技术规格、数量及质量要求
一、招标项目一览表
	分包号
	装  备  名  称
	计量单位
	数量
	备注

	分包3
	个人辐射剂量仪
	台
	3
	手持军事毒剂检测仪（进口）为核心产品

	
	核辐射检测仪（进口）
	台
	1
	

	
	核辐射沾染检测仪
	台
	1
	

	
	手持军事毒剂检测仪（进口）
	台
	1
	

	分包4
	腰挂式抛绳包（进口）
	个
	100
	水域救援头盔（进口）为核心产品

	
	水域救援头盔（进口）
	顶
	100
	

	
	佩戴式防水照明灯（进口）
	个
	100
	

	
	水域救援割绳刀（进口）
	把
	100
	

	
	防水方位灯（进口）
	套
	100
	

	
	被困人员吊带（进口）
	副
	10
	

	分包7
	手抬机动泵（进口）
	台
	2
	手抬机动泵（进口）为核心产品

	
	浮艇泵（进口）
	台
	1
	

	分包9
	绳索救援手套(进口)
	双
	100
	绳索救援手套(进口)为核心产品

	
	多功能省力系统（进口）
	套
	2
	

	
	消防专用救生衣（进口）
	件
	60
	

	
	湿式救援服（进口）
	套
	30
	

	
	充气水带封口套件（进口）
	套
	2
	

	
	水域救援Ⅲ类安全吊带（进口）
	套
	40
	

	
	水域救援手套（进口）
	副
	200
	

	
	水域救援靴（进口）
	双
	100
	

	分包17
	消防员呼救器
	个
	200
	

	分包18
	8mm自救安全绳套装
	套
	200
	

	分包20
	消防Ⅲ类安全吊带（进口）
	套
	20
	双滑轮（进口）为核心产品

	
	消防防坠落辅助部件（进口）
	套
	5
	

	
	单滑轮（进口）
	个
	20
	

	
	双滑轮（进口）
	个
	10
	

	
	滑轮（进口）
	个
	10
	

	
	O型安全钩（进口）
	个
	100
	

	
	大O型安全钩（进口）
	个
	100
	

	
	钢质D型安全钩（进口）
	个
	50
	

	
	安全钩（进口）
	个
	100
	

	
	铝质D型安全钩（进口）
	个
	100
	

	
	三英寸单滑轮（进口）
	个
	50
	

	
	双滑轮（进口）
	个
	50
	

	
	单滑轮（进口）
	个
	100
	

	
	多功能救援三脚架（进口）
	套
	2
	

	
	1.5米鸡爪绳
	根
	30
	

	
	快挂扁带（进口）
	根
	50
	

	
	快挂扁带（进口）
	根
	50
	

	
	扁平带（进口）
	根
	50
	

	
	扁平带（进口）
	根
	50
	

	分包22
	双轮异向切割锯5具、双轮异向切割锯片25片
	具
	5
	双轮异向切割锯为核心产品

	
	无齿锯10具、无齿锯锯片100片
	具
	10
	

	
	混凝土液压破拆工具组（进口）
	套
	1
	

	
	手动破拆工具组
	套
	6
	

	
	便携式防盗门破拆工具组
	套
	3
	

	分包24
	移动式排烟机（进口）
	台
	2
	坑道小型空气输送机为核心产品

	
	坑道小型空气输送机
	台
	3
	

	分包27
	100毫米口径水带
	盘
	40
	

	分包28
	水带快速施放手柄
	个
	200
	转换接口125卡式转100螺纹为核心产品

	
	转换接口125卡式转100螺纹
	个
	80
	

	
	转换接口卡式65公转50母
	个
	50
	

	
	转换接口卡式65母转50公
	个
	50
	

	
	转换接口卡式65公转80母
	个
	50
	

	
	转换接口卡式65公转80公
	个
	50
	

	
	转换接口卡式65母转80公
	个
	50
	

	
	转换接口65内扣公转65卡式母
	个
	50
	


注：

1.上表中标注“进口”的，其产品可以采购进口产品，若为进口产品，则该产品的投标报价包含增值税和关税。

2.未标注“进口”的，投标产品须为中国大陆境内生产。

3.各供应商均可选择上述11个分包中的一个或多个分别进行投标,同一供应商可中标一个或两个及以上的分包。

4.投标人应按所投分包分别编制投标文件，并按照所投分包分别进行密封。
二、招标项目技术需求

（一）通用要求（通用要求也需在技术条款差异表中作出应答）
*1.所有产品凡有国家标准或行业标准的必须达到其要求，投标文件中需提供相关证明材料；凡要求强制性检验或型式认可的产品须通过国家消防装备质量监督检验中心强制性检验合格，投标文件中须提供检验中心的检验报告复印件；凡要求防爆检验合格的产品须提供相关防爆检验合格证明材料。所有检验报告复印件均应提供全文，不得遗漏含有说明产品性能参数和检测结果的内容，投标人在递交投标文件时携带以上证明材料原件备查，在评标期间如有需要，投标人需在半小时之内将检测报告原件送达评标委员会。

*2.所投产品为进口产品的，须提供国内总代理或总代理直接授权的经销商证明文件。进口产品须由国内总代理承诺直接负责所投产品的培训、售后、质保等工作，并在投标文件中提供进口产品国内总代理出具的承诺书原件，同时注明售后部门负责人的联系方式。

*3.招标货物标注为“进口”的货物，可以采购进口产品，但交货时必须提供有效的与交货产品一一对应的原产地证明、报关手续、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明，并交采购人留存。

*4.对于样品，经评审及验收人员进行送检或现场测试（如耐火试验、敲击、切割等）等产生费用损毁的，采购人和采购代理机构不承担责任。所有需提供样品和需进行测试的货物由投标人负责安装、调试，保证样品正常测试使用。       

*5.所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）及光盘（中文）。

*6.对于提供伪劣、假冒、贴牌货物的，将按国家相关规定处理。

*7.投标人所投货物质保期不低于招标文件的最低要求。

*8.投标文件中均应提供如实反映所投标产品详细信息的相关证明材料，并作为评标技术依据，同时还将作为验收依据。材料内容包括制造商、产地、品牌、规格型号、技术参数（反映主要性能）、彩色实物图片等，并加盖制造商公章（进口产品须加盖中国境内代表机构公章）。

9.本款第（二）条“分包及技术要求”标明的内容中，如涉及品牌、型号、图片、生产厂家等字样，只起说明作用，任何质量及技术与其同等或优于的产品均被视为合格产品。
（二）分包及技术要求
分包3：

品目1：个人辐射剂量仪3台

※1.便携式Χ、γ剂量率仪。

2.功能结构：声光报警，报警阈值连续可调；高清黑白显示屏； 4节干电池供电，续航时间≥120余小时；USB通讯；主探测器为CsI晶体，内置量程扩展GM管。

3.技术参数

3.1能量范围

CsI(Tl)：33keV ～ 3.0 MeV 

GM管：50keV ～ 1.3 MeV

3.2灵敏度

CsI(Tl)：大于250CPS/(μSv/h@137Cs 

GM管：0.1CPS/(μSv/h)@137Cs

3.3剂量率

CsI(Tl)： 0.01μSv/h～60μSv/h 

GM管：50μSv/h～100mSv/h

计数率 1～9999CPS

累积剂量 0.01μSv～10Sv

3.4相对误差不超过 ±20％

4.报警方式：测试数据超过设置的报警阈值，LED灯闪烁，同时发出报警声。

5.数据存储：可存储12万组数据

5.1连续保存：根据设置的保存时间间隔连续进行数据保存

5.2触发保存：当报警时开始存储，存储间隔1秒

6.重量：不含电池约590g

7.防护等级不低于IP65

8.工作环境温度：－10℃ ～ 50℃，湿度：≤90%（30℃，非冷凝）

品目2：核辐射检测仪（进口）1台

1.功能结构：伽玛探测器和中子探测器；开机预热时间≤2分钟；具备自动和手动核素识别功能；自动稳谱；ANSI兼容的核素库，可进行核素库升级和软件升级。

2.符合GB/T 18268.1-2010，ANSI N42.34等相关标准要求

3.具备大屏幕视觉报警、指示灯报警及声音报警，报警阈值连续可调，彩标显示和声响给出事故等级评价

4.技术参数：

4.1能量范围 20keV～3.0MeV 热中子～14MeV

4.2量程 10nSv/h ~ 100mSv/h 10nSv/h ~ 100mSv/h

4.3多道分析器 1024道 

4.4能量分辨率 6.8% 

4.5核素库：特殊核材料、工业用核素、医用核素、天然放射性核素、用户自定义核素

4.6探测器：γ：2” ×2”NaI(Tl)或1” ×1”LaBr3闪烁探测器，GM管探测器

               中子：6LiI（Eu）闪烁探测器

    5.防护等级≥IP65

6.供电方式：内置可充电锂离子电池，连续工作时间≥8小时，专用适配器

7.工作环境：-20℃ ～ +50℃，湿度：≤93%（30℃，非冷凝）

8.重量不大于2.5kg，尺寸（长×宽×高）约267×132×198 (mm)

9.屏幕为3.5英寸QVGA高清彩色触摸液晶屏，且带手柄两键操作

10.内置大容量存储器，图谱存储数≥10000条

11.抗电磁干扰，提供CE认证

品目3：核辐射沾染检测仪1台

1.便携式表面污染监测设备。

2.塑料闪烁体探测器，探头面积≥170cm²
3.可测量α,β及α+β,无需外加探头

4.报警阈值连续可设

5.具有25个可自由编辑的核素库，并有重新设定，自动校正功能

6.配置测试架使仪器免受污染，可选配校验片

7.重量轻，密码保护高级菜单

8.声光报警

9.本底扣除，扣除和不扣除本底可选，本底测量时间可设

10.本底 α：0.1 cps；β：10～15 cps

11.测量时间 具有定时测量功能，时间1秒～999秒连续可调

12.典型效率（2π） C-14：14%，Sr-90/Y90：35%，Am-241α：22%

13. LCD显示，144×64像素，带背景灯

14.测量数据存储≥1000组

15.电源 3节5号碱性电池或NiMH充电电池，可持续工作24小时以上

16.工作温度 -10℃～ 50℃

17.重量 约780g（含电池）

18.提供计量器具许可证和计量器具型式批准证书

品目4：手持军事毒剂检测仪（进口）1台

1.采用技术:离子迁移谱技术（IMS）

2.可探测种类:塔崩（GA）、沙林（GB）、索曼（GD）、维埃克斯（VX）、磷化氢（PH3）、甲醛、氨气（NH3）等有毒有害气体，还需配备能够检测H2S、SO2、NH3、CO2、CO、benzene、toluene等石化危化气体的检测仪器。

3.中文操作界面；数据库具有扩展功能，能随时添加新样本

4.分析时间:2～10秒；预热时间:5分钟

5.灵敏度:0.1mg/m3（沙林）；采样方式:吸气采样

6.供电方式:110/220VAC，50/60HZ

7.报警形式:声光和可视报警，显示可疑物质名称及相对浓度；可24小时无间断自动检测报警

8.重量:≤3.0kg(含电池)；

9.工作温度:-30℃到40℃；相对湿度:≤95%

10.数据传输:USB接口和RS232串口通信；数据存储:240000份数据（内置2G SD卡）

11.抗干扰能力：对柴油挥发物、汽油挥发物、起泡剂（AFFF)、汽车尾气、草木烟进行测试时，不误报警。

12.仪器使用和保养成本低，日常维护简单不需要标定。
分包4：

品目1：腰挂式抛绳包（进口）100个

1. 多功能救援绳包，可手持、腰挂或连接至救生衣，漂浮于水面便于受困者抓取。
2.材料：可漂浮聚丙烯材料，表面做柔软处理，不伤皮肤。
3.绳子直径≤6mm毫米，拉力≥3600N，绳长≥28米。
4.抛绳距离≥28米； 

5.绳包腰带长度≥120厘米通用调节；腰带上≥2个不锈钢环。在腰带的左边或者右边均可以挂载绳包。
6.绳袋大小：绳袋大小（长)≤30厘米(宽)≤15厘米(高)≤4厘米。绳袋上有反光标识和滤水网。
7.绳包颜色：橘红色。
品目2：水域救援头盔（进口）100顶

※1.水域救援头盔，黄色,全盔式，外层采用ABS材质，内层采用EVA发泡棉，一体式外壳，无拼接。
2.两侧附加导轨座,可加挂任何配件。
3.重量≤450克（M型）。排水散热孔≥11个。
4.配调节器，可在56-62厘米之间调节。
品目3：佩戴式防水照明灯（进口）100个

*1.与水域救援头盔配套，可安装在头盔上。

2.技术参数：

2.1亮度≥300流明；
2.2射程≥250米。
*2.3防水等级IPX8，可潜入水下100米。
2.4续航时间：高光档≥3小时，低光档≥8小时，闪光档≥6小时。

品目4：水域救援割绳刀（进口）100把

1.刀总长度18 厘米。
2.刀刃长度8 厘米。
3.单刃带13齿锯。
4.刀刃带钩口,可用于割绳。
5.刀刃材料为钛合金，硬度HRC38度。
6.硬塑料刀鞘。
7.手柄带护口，塑料成型外嵌橡胶。
8.附两条橡胶腿绑带。
品目5：防水方位灯（进口）100套

1.每套含防水方位灯1个，高音哨1个。

2.重量≦20克(哨子+ LED灯尼龙带不含电池)，材料为耐冲击A.B.S.塑料。
3.适用温度：-40°到50°；防水/潜水深度≧100米。
4.全向灯光(任何方位的能见)。
5.指向性灯的能见度≧1.5km；LED灯泡使用寿命≧100,000小时。
5.闪光模式使用时间≧150小时。
6.电池：两颗普通铜板电池。
品目6：被困人员吊带（进口）10副

1.功能：快速穿着，多组挂点，适应不同体型的人；每组挂点颜色不同； 可调式肩带； 仅作救援之用，不可用于攀登。
2技术参数：最大承载：150kg，重量：870g
分包7：

品目1：手抬机动泵（进口）2台
1.技术参数：

1.1卧式，双缸，电动，水冷，二冲程，冷却水还流式；

1.2汽油发动机，最大输出功率70PS=52KW；

1.3转速规格5000转/分钟；

1.4启动方式为电启动、自动反冲绳拉式

1.5采用飞轮永磁电机点火；

1.6混合油供应系自动混合比率供应；

1.7燃油箱容量18升；

1.8抽真空时间：1米吸程0.2秒；7米吸程8.5秒；

1.9真空泵：碳纤维活片无油式，最大吸程约9米；

1.10吸水口Ф90mm；出水口2×Ф65mm(可转动90度)；

※1.11吸程3米喷水量不低于：1500升/分钟/1.0Mpa

1.12总重量≤100公斤；

1.13照明装置：射灯12V，35W,蓄电池12V，16Ah/5h。

2.随机配置：专用工具1套、专用润滑油1桶、吸水管1根、接口1付、过滤网1套、照明灯1个、充电器1个、电瓶1个，原液1桶。

品目2：浮艇泵（进口）1台

1.消防浮艇泵。

*2.发动机：13匹单缸四冲程本田汽油发动机。

3.油箱容量：≥2升。

*4.泵：单速离心泵，泵外壳为铝合金；青铜水泵叶轮。

5.浮壳：耐热聚乙烯。

6.外形尺寸：约850X750X525mm

*7.最大流量： 2400升/分钟。

8.接口：一个65mm出水口。

9.净重≤56公斤。

10.配置：主机1台、机油1瓶、雌雄转换接头2个、滤网1副、工具1套。

分包9：

品目1：绳索救援手套(进口)100双

※皮革及KELVAR纤维制成，轻便耐磨，用于绳索救援时手部保护。

品目2：多功能省力系统（进口）2套

1.主要用途：救援人员个人省力装备，被困人员担架升降护送，负载下放，高位牵拉，调整绳索系统方向，动态担架定位，牵引系统，快速建立动态的定点制动。

*2.机械省力系统：双向双滑轮组，可根据需要拥有4:1或5:1的机械省力系统。

3.双滑轮组铝合金材质，重量≤1.8kg，负载≥36kN

4.绳索直径8mm自由伸缩：救援人员可根据被困人员相对于自身的所处位置进行系统的调节，当使用5:1省力系统，最大展开长度为3.6米。

品目3：消防专用救生衣（进口）60件

1.能够始终保持穿着者在水中头部向上的姿态，表面材质为500纤维度的尼龙材质，两侧有多处反光条。

2.肩部和侧部都可调节。颜色鲜艳，漂浮能力≥98N，重量≤1.5kg。救援时可将安全绳挂钩在救生衣的后面，并配有在紧急情况下手动逃生的拉环。胸前两个大口袋可用于放置挂钩、网带、一个GPS定位装置或收音机。设有口哨按环，在右侧编织网带上可连接挂钩。背部设有两个连接点，一个连接点可挂荧光棒，另一连接点可连接手电筒。

品目4：湿式救援服（进口）30套

1.用于水域环境中消防员身体保护。

2.服装为紧身款式的尼龙全身一体型游泳服，在手、颈、腰、肩、脚处有橡胶松紧带。整体采用3mm厚的氯丁橡胶材料制成；耐用型前身拉链；肩膀、胳膊和后背都采用功能性面料加固，暗针缝制，加固压胶处理；膝部和腿部带防滑防磨涂层，裤脚带松紧拉锁。臀部采用加厚5mm设计；腕口采用拉链式设计；拉链可反复使用不小于1000次。手臂和腿部有荧光反射区，印有RESCUE（救援）字样。每件救援服上有制造厂家永久性商标、尺码。

品目5：充气水带封口套件（进口）2套

1.用于将空水带展开充气，将水带充气密封后制成临时浮力器材，救助落水人员。

2.配备水带专用封盖和高压气瓶，20-40m水带充满气时间≤15分钟。

*3.须带样品一套，同时确保所提交样品能够正常使用，并在样品的包装及实物的显著位置上标明投标人名称，标注材料及方法由投标人自定。

品目6：水域救援Ⅲ类安全吊带（进口）40套

1.适用于水域救援且具备一定浮力的3类安全吊带，吊带能够满足水救援人员在穿戴个人漂浮设备下佩戴。

*2.吊带由漂浮型半身吊带、胸式可调节安全带、器材悬挂点、受力悬挂点组成。有3个位于腰、胸、后心处的金属悬挂点以及两侧各2个器材悬挂点。1个前腰D型环1个后腰D型环均为不锈钢，带体由聚酯纤维网制成，可迅速干燥。每个吊带上有制造厂家永久性商标、尺寸；设计负荷不小于2.67KN。

品目7：水域救援手套（进口）200副

1.主要用于水域救援，具备消防员水域救援时对手部的保护功能。

*2.手套背面有2mm的氯丁橡胶层和的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性。手掌和手指覆盖区都经过加固处理，并在经常性磨损区域使用加固垫，确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到良好的保护。手指处合成纤维加强，方便抓握绳索。在手腕处设有固定按扣，可以快速和固定，并确保手套不会滑落。

品目8：水域救援靴（进口）100双

1.鞋面由合成皮革和约5mm厚的氯丁橡胶材料制成，内有弹性潜水材料内胆，为足部提供很好的保暖性和踝部支撑和保护。

2.靴子内侧设有排水孔。鞋内底厚约7mm，由氯丁橡胶制成，具有吸收震动、减缓冲击的功能。鞋底防滑设计，安全舒适，可适应各种地形。

3.系带式，且带有可调粘扣。水陆均可使用。
分包17：

消防员呼救器200个

*1.抗摔性能好，能够满足恶劣环境中使用。技术性能符合《消防员呼救器》GB27900-2011的要求。提供国家消防装备质量监督检验中心cccf检验报告全文复印件（原件备查）。

*2.主要用于消防员遇险报警，具备防水、防爆、耐挤压、耐高低温等性能。产品质量（包括电池）≤200g；静止报警时间30S±2S，预报警时间15s±2s。预报警声级响度≥90dB（距离：1米），强报警声级响度≥100dB（距离：3米）。连续强报警≥350分钟，连续开机时间≥24h。

3.外壳用防弹胶包裹，电子元器件加强焊接。

4.充电形式：采用智能充电座结构，呼救器放在充电座上即可充电。

5.具有温度报警功能：≥60℃持续10秒钟后报警。

6.呼救器兼具方位灯指示功能，方位灯采用8颗高亮度LED，方位灯照度：3.51*105cd/m2肉眼可视距离4800米。

*7.每个呼救器应有永久性的标志，其主要内容包括：技术性能符合的标准；型号及规格；制造商的名称或商标；生产日期；生产材料；检验合格标记；禁止使用场合等。

*8.须带样品一个，同时确保所提交样品能够正常使用，在每件样品的包装及实物的显著位置上标明投标人名称，标注材料及方法由投标人自定。
分包18:

8mm自救安全绳套装200套

※1.功能定位

8毫米自救安全绳（以下简称安全绳）套装仅用于消防员火场逃生自救。

2.主要性能指标

*2.1主参数

2.1.1直径为8（±0.5） mm；

2.1.2长度16m。

2.2最小破断强度应不低于20kN。

*2.3线密度应不大于50g/m。

2.4延伸率应大于1%且不大于10%（承重达到最小破断强度的10 %时）。

*2.5经204（±5）℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象。

*2.6在600（±5）℃、1.33 kN负荷环境下的承载45 s，在400（±5）℃、1.33 kN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。

3.基本结构性能

3.1安全绳应为包芯绳结构，整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，绳皮主体颜色应为黄色。

3.2安全绳的一端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管。

3.3绳芯内应编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。

3.4绳环下方应设置永久性标志，且至少应包括下列内容：

3.4.1 生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称。

3.4.2 产品名称及型号。

3.4.3 产品批号或编号（前6位为生产年、月）。

3.4.4 法律法规要求标注的其它内容。

*3.5产品应形成安全绳、绳包、2个轻型安全钩（铝质D型钩）、轻型下降器等5项组件构成的安全逃生绳包套装，轻型安全钩和下降器应符合GA494《消防用防坠落装备》标准要求并应与8mm安全绳使用配套。

3.6绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全，如示意图所示；绳包应选用耐用材料，本体耐260℃高温不应有明显变化。

*3.7绳包套装应轻便、携带方便，总重量不超过1.8kg。

3.8安全绳4m、12m处宜设置宽度不小于1cm的红色标识，8m处设置宽度不小于1cm的黄色标识。绳体上宜设置连续或间断反光标识，间断反光长度不少于绳体总长度的三分之一。

*4.须带样品一套，同时确保所提交样品能够正常使用，并在样品的包装及实物的显著位置上标明投标人名称，标注材料及方法由投标人自定。

分包20：

品目1：消防Ⅲ类安全吊带（进口）20套

*1.消防员救援作业。技术性能符合《消防用防坠落装备》GA494的要求，须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告复印件，原件备查。

*2.全身吊带，设计负荷不低于2.67KN。

*3.抗冲击性能：136KG冲击物，冲击距离1m(用钢丝绳牵引正立放置冲击一次，倒立放置冲击一次)，吊带不从人体模特上松脱，且不出现影响其安全性能的明显损伤。

4.耐高温性能：置于温度为204℃±5℃的干燥箱内5min,吊带的织带和缝线不出现融熔、焦化现象；

5.金属零件的耐腐蚀性能：经48h中性盐雾试验后保持原有性能。

*6.须带样品一副，同时确保所提交样品能够正常使用，并在样品的包装及实物的显著位置上标明投标人名称，标注材料及方法由投标人自定。

品目2：消防防坠落辅助部件（进口）5套

*1.与安全绳和安全吊带、安全腰带配套使用的承载部件。技术性能符合《消防用防坠落装备》GA494的要求，Ⅲ类吊带、挂钩须提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告全文复印件，原件备查。符合NFPA认证标准。
    2.每套含以下装备，参数如下：

2.1  Ⅱ类吊带1根：半身安全吊带，吊带设计负荷不小于2.67kN，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，适用于救援。由织带、腰带带扣、腿带带扣、D型拉环等零部件构成，前后双吊点，前置腰部D型环可在绳索下降时提供舒适的平稳的坐式。
2.2  Ⅲ类吊带1根：消防全身型吊带，可荷载两个人，轻便、防水、耐磨。前腰、胸部、背部三个吊点，重量≤1.8kg，设计负荷不小于2.67KN；

2.3救助吊带1根：强度按I类吊带设计，腰部和腿部有快速连接口，无需被救者自己配合就可由救援队员快速将被救者安全地固定住，救助吊带平时存储到一个包中，体积小，方便固定在救援人员的腰间，重量≤1.4kg。 

2.4铝制D型挂钩4个：铝制，手锁，承受重量30.7KN。通过NFPA认证。重量≤74g。开口尺寸：2.54cm。
2.5  钢制D型挂钩（手锁）1个：手锁，72kN，开口尺寸28mm，内径100mm，重量≤283g。

2.6  三角快挂1个：钢制，环直径10mm，内长68mm，额定工作负荷8.8kN,最小断裂强度45kN。

2.7  1.6m/8mm辅绳2根：绿色，长1.6m，直径8mm，最小断裂强度12kN。

2.8  1.6m/8mm辅绳2根：红色，长1.6m，直径8mm，最小断裂强度12kN。

2.9  12.7mm/50m双人救援绳1根：静力绳，长50m，绳体双层编制，特殊的编织工艺使外皮和内芯紧密的结合一体，外皮滑动率基本为零。直径12.7mm、最小断裂强度41kN，符合NFPA标准。

2.10  4.5m辅绳1根：橘色，直径：9.5mm，最小断裂强度25kN，长4.5m。符合NFPA认证标准。

2.11加强型2英寸平底滑轮1个：滑轮内轮尺寸57×13mm，最小断裂强度43kN，重340g。
2.12个人8字环1个：铝制，可通过9.5-11mm直径绳子，最小断裂强度17kN，上圈最大直径51mm，重量≤164g。
2.13钢制带耳8字环1个：可通过11.5-13mm直径绳子，最小断裂强度22KN，上圈最大直径65mm，重量≤539g。
2.14止锁1个：最小断裂强度11kN，重量≤198g，适合11-13mm直径的绳索。
2.15  1m安全带1根：长度约91cm， 符合NFPA认证，U形结构使用最小断裂强度为55kN，两头受力状况下使用， 最小断裂强度为26kN。
2.16器材包1个：直径25cm，高81cm。

2.17绳包1个：23cm,高72cm。

2.18绳索护套2个：用于保护绳索，长45cm。

2.19绳索护垫1个：用于保护绳索，尺寸75×85cm。
2.20  360度旋转滑轮1个：主要用于高空作业锚定点或用于三脚架，不锈钢轮槽可以与救援绳索一同使用，密封的滚珠轴承可提供最大的工作效率，不用从锚点上断开滑轮就可以打开滑轮的侧板，最小断裂强度：39kN ，单滑轮，轮槽尺寸：38x13mm，重量：320g。
2.21双人连接带1根：蓝色，最小断裂强度为15-20kN[根据连接扣位置不同有区别]，展开长度137cm, 重量≤368g。

2.22  6m扁带2根：带宽2.54cm，最小断裂强度17.8kN。

2.23   15英尺固定带1根：红色，带宽2.54cm，最小断裂强度19kN。

2.24迷你滑轮2个：滑轮内轮尺寸38×13mm，最小断裂强度47kN，重量≤145g。

2.25锚分配器1个：钢制，四个小孔直径22mm，一个大孔直径51mm，最小断裂强度49kN，重量≤227g。

2.26手式上升器1付：适用于8至13mm的固定单绳攀爬；设计用于上升和用于拖拉；易于操作的手柄；用单手即可安装于绳上（有人体工程学的拇指把手）；符合人体工程学的设计，使用时手感舒服，同时使手腕与拉扯的方向成一直线，手柄材料用铝合金制造以取其轻巧，弹力胶造的保护外套有舒适和防冷热作用；上下两个连接孔，下孔用于连接挽索和用一个快速连接安装一个脚环；上孔以安全扣连接工具和绳索（用作自我拯救或拖拉系统）；镀铬钢滑轮有倾斜的齿爪及有自动清洁的凹槽，可抓紧湿滑、冰雪或泥泞的绳索；黄色是左手型：B17L；蓝色是右手型：B17R。
    2.27脚式上升器1付：使用脚踏在攀爬时保持身体直立，使攀爬更快捷及不那么容易疲倦；脚带有自动上锁扣，容易调节；容易离开脚踏圈，只需把脚向后移便可；耐用：用Dyneema材料制造、磨损。镀铬钢滑轮有倾斜的齿爪及有自动清洁的凹槽，可抓紧湿滑、冰雪或泥泞的绳索；适用于8至13mm直径单绳；重量120g。

2.28胸式上升器1个：系缚孔的角度使工具跟绳索在同一直线上。长方形上孔用作系缚肩带以保持位置；绳索滑动容易；镀铬钢滑轮有倾斜的齿爪及有自动清洁的凹槽，可抓紧湿滑、冰雪或泥泞的绳索；用单手即可安装于绳上（有人体工程学的拇指把手）；适用于8至13mm单绳。
*3.须带样品一套，同时确保所提交样品能够正常使用，并在样品的包装及实物的显著位置上标明投标人名称，标注材料及方法由投标人自定。

品目3：单滑轮（进口）20个

    迷你小滑轮，滑轮内轮尺寸约25×11mm，最小断裂强度≥45kN，重约94g，滑轮可侧开，底部为平底滑轮。通过UL的NFPA认证。

品目4：双滑轮（进口）10个

    迷你双滑轮，滑轮内轮尺寸约25×11mm，最小断裂强度≥36kN，重约159g，滑轮可侧开，底部带有绳孔。通过UL的NFPA认证。

品目5：滑轮（进口）10个

    *1.技术参数：可通过绳索直径：11 mm；最小断裂强度≥44 kN；下降控制：23 kN；环扣：33 kN；重量：约1.2 kg。

    2. 通过UL的NFPA认证。

品目6：O型安全钩（进口）100个

    铝制纯O型安全环，直径33mm，最小断裂强度≥22kN，重约28g。

品目7：大O型安全钩（进口）100个

    钢制纯O型安全环，直径76mm，最小断裂强度≥44.5kN，重约255g。

品目8：钢质D型安全钩（进口）50个

    1.钢制，手锁，最小断裂强度70kN，开口尺寸28mm，内径100mm，重约283g，通过UL的NFPA认证及国家消防装备质量监督检验中心认证。

    *2.提供国家消防装备质量监督检验中心认证检测报告复印件（原件备查）

品目9：安全钩（进口）100个

    椭圆形安全钩，内径81mm，断裂强度61kN。

品目10：铝质D型安全钩（进口）100个

    1.铝制手锁，开口尺寸：25mm，内径89mm，最小断裂强度≥28kN；重量74g。通过UL的NFPA认证及国家消防装备质量监督检验中心认证。

    *2.提供国家消防装备质量监督检验中心认证检测报告复印件（原件备查）

品目11：三英寸单滑轮（进口）50个

    3英寸平底滑轮，滑轮内轮尺寸95×13mm，最小断裂强度≥40kN，重约862g，通过NFPA认证。

品目12：双滑轮（进口）50个

    2英寸双滑轮，适用于8-13mm直径绳子，滑轮内轮尺寸57×13mm，最小断裂强度50kN，重约605g，通过NFPA认证。

品目13：单滑轮（进口）100个

    2英寸平底滑轮，适用于8-13mm直径绳子，滑轮内轮尺寸57×13mm，最小断裂强度50kN，重约367g，通过NFPA认证。

品目14：多功能救援三脚架（进口）2套

1.适合于山地救援，可以分别调节三角架每个支撑腿的长度，调节三脚架到一个合适的救援角度，支撑脚两节可分解式，便于携带，连接头可以组合成三角型、A型支架、斜A型支架或起重支架。可收纳到4个便携式背包中，便于在山地、坡道等特殊环境下携带。通过NFPA认证。

*2.技术参数

2.1普通高度：2.7 m

2.2加长高度：3.7 m

2.3安全承重：270 kg

2.4整套系统重量：28 kg

*3.配置：连接头 1件，平支脚 3件，3.2连接头滑轮 1个，尖支脚 3件，上支腿 3件，支脚销钉 15件，下支腿 7件，12m鸡爪绳 1根，连接头销钉 4件，肩带 4条，支腿销钉 11件，工具包 5件。

品目15：1.5米鸡爪绳30根

    红色，长1.5m，直径8mm，最小断裂强度≥16kN。

品目16：快挂扁带（进口）50根

    小型锚固定带，蓝色，带宽2.54cm，长91cm，折回强度：51kN，展开强度：24kN，重量约576g，通过NFPA认证。

品目17：快挂扁带（进口）50根

    中型锚固定带，蓝色，带宽2.54cm，长152cm，折回强度：51kN，展开强度：24kN，重量：约720g，通过NFPA认证。

品目18：扁平带（进口）50根

    宽2.54cm，长5米扁平筒带，最小断裂强度17.8kN。

品目19：扁平带（进口）50根

宽5cm，长5米扁平筒带，最小断裂强度35kN。
分包22

品目1：双轮异向切割锯5具、双轮异向切割锯片25片

※1、参数要求：功率：4KW，锯片直径：315mm，油箱容量：1L，净重量≤9kg，最大切削深度：150mm。

*2、须带一具双轮异向切割锯样品和锯片一片，同时确保所提交样品能够正常使用并测试，在每件样品的包装及实物的显著位置上标明投标人名称，标注材料及方法由投标人自定。

品目2：无齿锯10具，无齿锯锯片100片

1.用于切割硬质材料如石头、混凝土、沥青、钢等。拉绳启动。配维修工具1套（另含火花塞1个）、链条油1瓶。

2.引擎：

功率≥5.8kw

气缸排量≥118立方米

3.切割设备：

最大切割深度：145 mm 

4.锯片尺寸：400 mm；

8.无齿锯锯片与无齿锯配套，且为同一品牌。

*9.须带无齿锯样品一具，无齿锯锯片1片，在每件样品的包装及实物的显著位置上标明投标人名称，标注材料及方法由投标人自定。

品目3：混凝土液压破拆工具组（进口）1套

1、混凝土液压破拆工具组，包含液压动力站1台，液压破碎镐1台、液压圆盘锯1台，液压金刚石链锯2台和液压管1套。

2.液压动力站：

功率：≥8马力

重量：≤60㎏

输出压力≥150bar，输出流量≥20 lpm

汽油油箱容量≥5.5L

3.液压破碎镐：

冲击能量≥65J，流量≥15升/分 ，重量≤19㎏，

工作压力（巴）90-110

冲击频率（次/分）≥1500

4.液压圆盘锯：

流量范围18—30升/分，重量≤10㎏

锯片直径355mm,切割深度130mm.

最大压力（巴）170 ，转速（r.p.m）2500-4000

内置供水阀，金刚石和金刚砂锯片都可使用。

5.液压金刚石链锯：

可安装15英寸的链条、链板。切割深度达到380mm。能够切割混凝土、钢筋混凝土、管道、砖石、石头及其它石材，流量30升/分，有横向切割能力；

液压油管：长7米，双向延长管，配有快速安装接头。

品目4：手动破拆工具组6套

1.便携式。无须动力，单人即可操作，可有效快速打通砖和混凝土阻隔墙。

2.整套工具包括：拆锁器，金属切断器，凿子，钎子，冲杆等8件套。

品目5：便携式防盗门破拆工具组3套

1.便携式。能快速破拆防盗门、防盗窗、卷帘门、车门等金属门窗。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。

2.液压泵主要参数： 

额定输出压力(Mpa):63±5% 

额定输出量(ml/次): 0.8 

低压输出压力(Mpa): 1.3 

低压流量(ml/次):3.2 

手柄力(N)≤350 

3.开门器主要参数

*3.1额定分离力≥60KN
3.2闭合长度≤200mm
3.3开启行程≤150mm
*3.4工作范围:0～380mm
4.小型扩张器主要参数 

额定分离力≥40KN 

最大分离距离：150mm 
5.撬棍主要参数

长度≥457mm

分包24：

品目1：移动式排烟机（进口）2台

*1.技术性能符合《移动式排烟机》GB27901-2011的要求。用于灾害事故现场排烟和送风。环氧树脂涂层保护，不生锈。连续运行时间不低于1小时50分。配有脚轮、方便移动。在距离入口2～-6米处排烟效果等同。拉起扶手后、可在10°到20°之间精确调节排烟机倾斜度。

2.主要技术需求：

2.1发动机功率不小于16HP(11.9KW)
*2.2排烟量≥8500立方米/小时；
2.3风扇直径≥56cm；

2.4产品重量≤69KG。

3.通过CE认证，原装进口，提供产品进口报关单和认证资料。

品目2：坑道小型空气输送机3台

※1.主要用于狭小空间、地下井巷,隧道的通风换气。

2.电压（V~）：220；

3.频率（Hz）：50/60；

4.功率（W）：≥520；

*5.转速（r/min）：≥2800；

*6.风量（m3/min）：≥65；

7.噪声：≤71 Db(A)。

分包27：

100毫米口径水带40盘

※1、用于运送高压水或泡沫等阻燃液体。外编织层材料为经线材质：涤纶长丝；纬线材质：涤纶长丝；衬里材质为聚氨酯；技术性能符合GB6246-2011《消防水带》的相关要求。
2、水带内径：102mm，标准工作压力：1.3Mpa，爆破压力：≥3.9Mpa。
*3、每盘长度20米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用；水带单位长度的质量≤450g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤5.0％，直径膨胀率≤5.5％。
4、水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能均需满足相关要求。
5、经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力均需满足相关要求。
6、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。供方须按采购人要求喷涂标识。
*7、提供中国消防装备质量监督检验中心检验报告复印件（现场提供证书原件供专家核查）；中国强制性产品认证证书（3C认证）复印件（现场提供证书原件供专家核查）；国外进口聚氨酯的进口证明材料。

分包28：
品目1：水带快速施放手柄200个

*1.符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。

*2.口径：65型快速150个；80型快速50个。

3.工作压力：1.6MPa；

*4.在水带接口中间位置对称设置两个施放手柄，释放手柄可旋转，消防员通过手柄可快速铺设水带。

品目2：转换接口125卡式转100螺纹80个

※1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准。

*2.口径：125卡式转100螺纹

3.密封性能：水带接口在0.3MPa时无渗漏现象。

4.耐压性能：水带接口在1.6MPa时不出现裂纹和断裂现象。

5.工作压力：1.6MPa；爆破压力：2.4MPa。

品目3：转换接口卡式65公转50母50个

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准。

*2.口径：卡式65公转50母

3.耐压性能：水带接口在1.6MPa时无断裂或变形现象。

4.密封性能：水带接口在0.3MPa时无渗漏现象。

5.工作压力：1.6MPa；爆破压力：2.4MPa。

品目4：转换接口卡式65母转50公50个

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准。

*2.口径：卡式65母转50公

3.耐压性能：水带接口在1.6MPa时无断裂或变形现象。

4.密封性能：水带接口在0.3MPa时无渗漏现象。

5.工作压力：1.6MPa；爆破压力：2.4MPa。

品目5：转换接口卡式65公转80母50个

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准。

*2.口径：卡式65公转80母

3.耐压性能：水带接口在1.6MPa时无断裂或变形现象。

4.密封性能：水带接口在0.3MPa时无渗漏现象。

5.工作压力：1.6MPa；爆破压力：2.4MPa。

品目6：转换接口卡式65公转80公50个

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准。

*2.口径：卡式65公转80公

3.耐压性能：水带接口在1.6MPa时无断裂或变形现象。

4.密封性能：水带接口在0.3MPa时无渗漏现象。

5.工作压力：1.6MPa；爆破压力：2.4MPa。

品目7：转换接口卡式65母转80公50个

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准。

*2.口径：卡式65母转80公

3.耐压性能：水带接口在1.6MPa时无断裂或变形现象。

4.密封性能：水带接口在0.3MPa时无渗漏现象。

5.工作压力：1.6MPa；爆破压力：2.4MPa。

品目8：转换接口65内扣公转65卡式母50个

1.符合国家《消防接口第1 部分消防接口通用技术条件》标准。

*2.口径：内扣65公转80卡式母

3.耐压性能：水带接口在1.6MPa时无断裂或变形现象。

4.密封性能：水带接口在0.3MPa时无渗漏现象。

5.工作压力：1.6MPa；爆破压力：2.4MPa。

三、样品递交及退还要求

（一）样品的递交

投标人须在2018年 7 月 4 日9:00-10:00递交样品（样品清单见下表）至重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心负一楼样品区，样品作为评标及验收的依据。投标人需封装样品，封装物表面需写明供应商名称、样品名称、分包号及数量，未封装发生遗失，由投标人自行负责。（样品接收联系人：涂彬（电话：15223004367）、雷九红（电话：18502305170）； 
样品清单列表：
	分包号
	样品名称
	数 量
	

	
	
	
	

	9
	充气水带封口套件（进口）
	1套
	

	17
	消防员呼救器
	1个
	

	18
	8mm自救安全绳套装
	1套
	

	20
	消防Ⅲ类安全吊带（进口）
	1副
	

	
	消防防坠落辅助部件（进口）
	1套
	

	22
	双轮异向切割锯
	1具
	

	
	双轮异向切割锯片
	1片
	

	
	无齿锯
	1具
	

	
	无齿锯锯片
	1片
	


（二）样品评审方式

样品采用明标评审。投标人提供的样品必须满足招标文件的要求。
（三）样品的退还

 评标结束后，当场退还所有投标人的样品。

第3篇 项目商务要求

一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

交货期自采购合同签订之日起，国产货物在90个日历日内完成安装调试，进口货物在180个日历日内完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点（大重庆范围内）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关费用由中标供应商承担。

7.采购人根据实际需要，如需对产品的生产过程进行中途监督检查验收的，相关费用由中标供应商承担。

8.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

2.投标人在投标文件中不仅应对所投分包的总价进行报价，还应在分项报价表中对所投产品单价（单价指所投产品每件次的价格）进行报价，采购人在合同签订时根据实际需求确定采购数量，投标人应承诺接受采购数量变化带来的风险。价格分根据分包投标总价计算。
三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到1年（若在“第二篇”有质保期更高规定的，从其规定）。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在72小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在96小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

1.货物交货验收合格后，中标人在7个工作日内向采购人提供全额发票、书面申请等付款资料。采购人在收到中标人提交的申请付款资料后十五个工作日内支付95%货款，货物正常使用壹年后凭收据支付5%货款。

2.中标人按采购合同交货并安装调试后，采购人组织验收；中标人逾期交货的，每天扣除合同总金额的0.5%，超过30天未交货的，采购人将视情有权解除合同，并追究中标人的违约责任，视情赔偿因延期交货造成采购人的经济损失；所交货物验收不合格的，中标人应在1个月内提出采购人可接受的解决方案并完成整改，逾期则追究中标人的违约责任并作供货不达标记录，由采购人备案；投标人须到场参与验收并签字确认验收结果；采购人对投标人所交货物进行验收时所产生的所有费用由投标人承担，费用包括验收所用的人工费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
八、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第4篇 资格审查及评标办法
1、 资格审查
依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注 eq \o\ac(○,2)）； 

投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2016或2017年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证（副本）复印件（注 eq \o\ac(○,2)）
2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注 eq \o\ac(○,2)）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,3)）
	1.投标人提供书面声明（见格式文件）；
2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	特定资格条件
	无

	3
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金


注：
 eq \o\ac(○,1)以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。
 eq \o\ac(○,2)投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
 eq \o\ac(○,3)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。
2、 评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。
（一）符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	满足本招标文件第二篇（※）号标注的部分

	4
	商务部分
	投标文件内容
	满足本招标文件第三篇（※）号标注的部分

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止日期后九十天内


（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。
同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。
复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。
（四）推荐中标候选人名单。
各分包按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为各分包中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。
3、 评标标准
（1） 评审因素
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审

	2
	技术部分

（50%）
	50
	A起评分：

有效投标人的起评分为40分。
	1）若投标文件中技术参数与样品所展示的参数不一致的，以样品为准。若投标文件中技术参数与所提供国家消防装备质量检验中心检测报告不一致的，以检测报告为准。

	
	
	
	B扣分条款：

1．重要技术参数带（*）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。

2．一般性技术参数[非（*）号标注的部分]达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除10分；有3条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。
	

	
	
	
	C加分条款：

1．投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数[本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分]要求的每条可加5分。

2．一般性技术参数[非（*）号标注的部分]高于招标要求的每条可加2分。

3．以上两款总加分不超过10分。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，非（※）号标注的部分有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	质保期

（2%）
	2
	质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加1分，最多可加2分。
	

	
	
	售后服务

能力

（4%）
	4
	1．售后服务机构设置2分

所投产品的制造商有专门的售后服务机构的，得1分；投标人在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权的售后服务机构的，得1分

2.售后服务方案2分。

投标人提供的售后服务人员及方案，根据人员实力和方案完善程度进行评价，优得2分，良得1分，一般得0.5分，差或未提供得0分。
	提供制造商售后服务机构证明文件；投标人在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；投标人授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。



	
	
	培训

（3%）
	3
	培训方案3分

根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，优得3分，良得2分，一般得1分，差或未提供得0分。
	

	
	
	业绩

（1%）
	1
	自2014年1月1日至投标截止时间，所投产品或类似产品的销售业绩单个合同金额在20万元以上的一个0.5 分，满分1分。
	以销售合同复印件为准。联合体投标的业绩按照联合投标协议分工认定。

	4
	政策性加分

（5分）
	1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）；

2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分；

3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。

说明：

节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。


说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。
（二）投标报价政策性扣减
1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。
2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。
3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。
四、无效投标条款
投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）投标人串通投标的；
（七）投标人组成联合体投标的；
（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
五、废标条款
评标委员会评审时若有分包出现以下情况之一的，该分包应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第5篇 投标人须知

一、投标人
（一）投标人
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
（二）合格投标人条件
合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。
（三）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。
（四）法律责任
投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。
二、招标文件
招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。
（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；项目商务要求；资格审查及评标方法；投标人须知；合同主要条款和格式合同（样本）；投标文件格式等七部分组成。
（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。
（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、投标文件
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
（一）投标文件组成
投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（二）联合投标
本项目不接受联合体投标。
（三）投标有效期
投标有效期为投标截止日期后九十天内。
（四）投标保证金
1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。
2.投标保证金为投标的有效约束条件。
3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。
4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。
5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。
6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：
6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
6.2投标人未按规定提交履约保证金的；
6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
6.6中标人拒绝履行合同义务的；
6.7其他严重扰乱招投标程序的。
（五）投标文件的份数和签署
1.各分包投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。
2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。
4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价
1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。
2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。
3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（七）修正错误
若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（八）投标文件的递交
1.投标文件的密封与标记
各分包投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称及分包号。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。
3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。
四、开标
（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。
（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。
（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。
（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。
（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。
（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
见第四篇“评标”内容。
六、定标
（一）定标原则
采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。
（二）定标程序
1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。
3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
4.中标人变更
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
七、中标通知书
（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。
（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
八、询问、质疑和投诉
（一）询问
采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。
（二）质疑
1.质疑内容、时限
1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。
1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。
1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。
1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
（三）投诉
1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向采购人监督部门投诉。
2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
3.在确定受理投诉后，采购人监督部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在中国政府采购网公告投诉处理决定书。
九、招标代理服务费
（一）各分包投标人中标后，在领取中标通知书的同时向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下货物类标准下浮20%执行:

	[image: image1.png]招标类型
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.0%=1万元
（500-100）万元×0.7%=2.8万元
（1000-500）×0.55%=2.75万元
（5000-1000）×0.35%=14万元
（6000-5000）×0.2%=2万元
合计收费=（1+2.8+2.75+14+2）*80%=18.04万元
（二）招标代理服务费缴纳账号：
户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司
开户行：交通银行重庆自由贸易试验区分行

账号：5001 2404 2018 0000 14170（行号：3016 5300 0834）
（三）招标代理服务费支付方式：
项目各分包的采购代理服务费由各分包的中标/成交人支付。采购工作结束后﹝即各分包的中标/成交人在领取中标/成交通知书之前﹞，向中招国际招标有限公司重庆分公司一次性支付采购代理服务费。
十、交易服务费
投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2018〕54号文件执行。
十一、签订合同
（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（五）合同原则上应按照《政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。
十二、政府采购信用融资
投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。
第6篇 合同主要条款和格式合同（样本）
1、 合同主要条款
1.定义
1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。
1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。
1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。
1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。
1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。
2.货物内容
合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。
3.合同价格
3.1合同价格即合同总价。
3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。
3.3合同货物单价为不变价。
4.转包或分包
4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
5.质量保证及售后服务
5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。
5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。
5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。
6.付款
6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
6.2付款方式：银行转账、现金支票。
6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。
7.检查验收
7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。
7.2货物验收
供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。
7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。
8.索赔
供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
9.知识产权
甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10.合同争议的解决
10.1当事人友好协商达成一致
10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。
11.违约责任
按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。
12.合同生效及其它
12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。
12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。
12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。
12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。
12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式，可自行拟定。）
政府采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	交货时间：
	交货地点：

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1．质保期限：

2．保修范围：

3．服务措施：

4．质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：  
  年   月   日
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

 年   月   日

	备注：




第7篇 投标文件格式
一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2016或2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
一、经济文件

（一）开标一览表
招标项目名称：

	投标人名称
	

	分包号
	投标总报价（小写）

	
	

	投标总报价（大写）：    


	备注： 



投标人                                  法定代表人或法定代表人授权代表：
  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1．开标一览表按格式填列；

2．开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称及分包号：                                                        单位：元
	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	
	

	12
	总计
	


投标人：                                    法定代表人或法定代表人授权代表：
    （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                                年     月     日

注：

1．请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2．该表可扩展，并逐页签字或盖章。
二、技术文件
（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）
（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）
（三）技术条款差异表
招标项目名称及分包号：
	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：
（投标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；
2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展；
4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）
三、商务文件
（一）投标函（格式）
招标项目名称及分包号：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：
                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务及货物。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本    份，电子文档    份。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。
六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。
十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。
（投标人公章）
年    月   日
（二）商务条款差异表
招标项目名称及分包号：
	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                    法定代表人或法定代表人授权代表：
    （投标人公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1．本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；
2．该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
3．该表可扩展。
（三）商务及售后服务承诺（包括但不限于）

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）
四、其他
（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件
2.微型企业承诺书
微型企业承诺书
招标项目名称及分包号：                                                
致：                   （采购代理机构名称）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。
特此承诺。
投标人名称（盖章）：
                                                               日  期：
3.监狱企业证明文件
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                  投标人名称（盖章）：
                                                  日  期：
（二）其他与项目有关的资料（包括但不限于）
1．技术评审需提供的材料。
2. 商务评审需提供的材料。
五、资格文件（单独装订）
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
（二）组织机构代码证复印件
（三）法定代表人身份证明书（格式）
招标项目名称及分包号：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）
招标项目名称及分包号：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：
            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
注：
1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。
2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）2016或2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。
（六）书面声明
招标项目名称及分包号：                                                
致：                   （采购代理机构名称）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
（投标人公章）
年   月   日
（七）税务登记证（副本）复印件
（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件
缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
（九）特定资格条件证书或证明文件
无.

（结束）

2

