
济南市市中区人民检察院高清便携式同步录音录像设备采购
询价文件
（项目编号：SZXJXL2018-06-03）

          采 购 单 位：济南市市中区人民检察院
          代 理 机 构 ：山东兴联项目管理有限公司

          日        期：二〇一八年6月
目  录
1第一章 询价通知书


3第二章 供应商须知


第三章 项目说明
10
13第四章 报价文件格式


13附件一：法定代表人授权委托书


14附件二：报价一览表


15附件三：报价明细表


16附件四：商务情况表


17附件五：供应商信息表


18附件六：技术规格偏离表


19附件七：封面格式



附：政府采购政策
  询价通知书

济南市市中区人民检察院高清便携式同步录音录像设备采购询价公告
一、招标人：济南市市中区人民检察院
地   址：山东省济南市市中区南辛庄西路229号      

联系方式：0531-85037725    
采购代理机构：山东兴联项目管理有限公司
地    址：济南市历下区工业南路100号三庆枫润大厦1111室       
联系方式：0531- 67871600     
二、采购项目名称：济南市市中区人民检察院高清便携式同步录音录像设备采购                    
    采购项目编号：SZXJXL2018-06-03                                           
    采购项目分包情况： 
	标段
	采购内容
	供应商资格要求
	预算金额

	/
	济南市市中区人民检察院高清便携式同步录音录像设备
	1、在中国境内注册，符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格且具有项目经营能力的供应商。

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、根据财政部财库【2016】125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》，投标单位应登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）自行查询投标单位信用记录，报名时间需提供查询结果截图；

4、供应商应具有完成本项目相应供货安装能力的供应商，并具有相应完成本项目人员及设备：

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、本项目不接受联合体报价。


	¥70000.00元


三、获取询价通知书：
    1.时间：2018年06月26日至2018年06月28日，上午09时00分至16时30分（北京时间，法定节假日、公休日除外）
    2.地点：山东兴联项目管理有限公司（济南市历下区工业南路100号三庆枫润大厦1111室）   
 3.方式：现场登记购买。
须携带营业执照副本、自行查询的信用记录查询结果截图、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明、法人授权委托书及被授权人身份证。以上证件均需提供原件以及加盖单位公章的复印件一份，否则不予办理报名手续。
报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。                                                         
4.售价：150元。售后不退。                                                          
四、公告期限：2018年06月26日至2018年06月28日
五、递交响应文件时间及地点：
    1.时间：2018年7月3日09:30-11:30（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件，不予接受。
    2.地点：山东兴联项目管理有限公司（济南市历下区工业南路100号三庆枫润大厦1111室）                                                         
六、采购项目联系方式
联系人：刘增华                  
联系方式：0531-67871600
七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件。
八、采购项目需要落实的政府采购政策：详见招标文件。
发 布 人：山东兴联项目管理有限公司                          
发布时间：2018年06月25日
第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	名称
	内容规定及要求

	1
	项目编号
	SZXJXL2018-06-03

	2
	项目名称
	济南市市中区人民检察院高清便携式同步录音录像设备采购

	3
	采购组织单位
	济南市市中区人民检察院

	4
	采购代理机构
	山东兴联项目管理有限公司

	5
	项目说明
	本项目为济南市市中区人民检察院高清便携式同步录音录像设备采购，技术要求详见询价文件第三章“项目说明”。

	6
	供货期
	签订合同后7天内，（供货商可自报最快供货日期，不得超过要求的交货日期），交货地点由甲方指定。

	7
	供应商资格要求
	1、在中国境内注册，符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格且具有项目经营能力的供应商。

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、根据财政部财库【2016】125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》，投标单位应登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）自行查询投标单位信用记录，报名时间需提供查询结果截图；

4、供应商应具有完成本项目相应供货安装能力的供应商，并具有相应完成本项目人员及设备：

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、本项目不接受联合体报价。

	8
	资格审查
	资格后审（详见：1. 报价文件组成 1.1资格审查部分）

	9
	报价有效期
	自报价截止之日起90日历天。

	12
	报价文件份数
	正本一份，副本二份；

	13
	递交报价文件时间以及地点
	递交截止时间：2017年7月3日11时30分(北京时间)

地点：山东兴联项目管理有限公司（济南市历下区工业南路100号三庆枫润大厦1111室）

	15
	报价文件

是否退还
	不退还。

	16
	评审方法
	评审小组采用最低评标价法，即满足询价文件的实质性要求，经评审的价格最低，即为成交供应商，投标价格低于成本的除外。但如有综合分析和比较中的各项因素及专家要求承诺内容不详细、不能满足的，即便价格最低也不保证确定为成交供应商。

	17
	付款方式
	本项目为交钥匙项目。

签订合同并完成供货，经甲方验收合格后一次性付清。

	18
	质保期及保修
	质保期：本项目整体质保五年，签订合同前提供厂家针对本项目的质保函。

保修：接到甲方报修电话后1小时内到场处理，故障修复时间≤4小时，超过8小时提供备机。

	19
	成交服务费
	人民币：1000元整。

	20
	验收要求
	成交供应商送货时需按照甲方要求集送至指定地点。

	21
	其他注意事项
	法定代表人或授权代理人必须按询价文件的规定在报价文件（封皮、正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。

	22
	同一品牌、同一型号产品相关问题
	根据“中华人民共和国财政部第87号令”规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。


 二、报价文件 

1. 报价文件组成 

供应商应按照询价文件的要求以及格式编制报价文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照询价文件要求提交全部资料并做出实质性响应，否则其投标无效。

报价文件由包括资格审查部分、技术部分以及其他部分三部分组成：

1.1资格审查部分：

（1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（三证合一仅需提供营业执照）复印件加盖公章；

（2）法定代表人授权委托书原件（格式见附件一）及被授权人身份证复印件加盖公章；

（3）商务情况表及供应商信息表（格式见附件四、五）；

（4）报价一览表（格式见附件二）；

（5）报价明细表（格式见附件三）；

（6） 技术规格偏离表（格式见附件六）；

（7）近3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）2015年至今的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函加盖单位公章；

（9）供应商认为需要提交的其他内容（包括但不限于证明其享受政府采购价格扣除政策的相关文件（如有））。

注：供应商对资格资质证明文件的真伪、有效性负法律责任。评审过程中询价小组成员若对以上供应商提供的资料有异议的，可要求供应商提供原件复核，若发现有不实之处，按无效报价处理。

其中，第（1）、（2）、（7）、（8）条为必备条件，若无或不符合供应商须知前附表要求的资格条件，则资格后审不合格。未按照询价文件要求完整、有效提供资格审查部分件的视为无效报价。
1.2  技术部分

1) 货物的型号（规格）、详细配置、主要技术指标及性能详细说明；

2) 所报货物的彩页、检验报告（必须与所投货物一致）等详细资料；

3）供应商应提交证明其拟提供货物的合格性符合询价文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为报价文件的一部分。技术支持资料以生产商公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若生产商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

4）对照询价文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照询价文件中技术规格偏离表（格式见附件）填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求。供应商若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。

5）详细的售后服务方案（含对货物质保期的服务承诺，货物出现故障后的响应时间及排除故障的时间，质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况的服务承诺）。

6）质量保证及售后服务：供应商所提供的货物必须达到生产厂家合格产品的要求，按厂家规定保修并终身维修（采购单位有特殊规定的从其规定）。

1.3其他部分

1) 近三年相关业绩证明材料；

2) 供应商提供的供货时间完成时间；

3) 售后服务条款：

a.供应商必须提供中标产品齐全的资料；

b.售后服务体系；

c.产品质保期内的服务承诺；

d.合同签订后根据客户要求发货，包括：按用户指定时间、地点交货；

e.供应商在省内设置的厂家或销售网点具体情况；

f. 供应商对提供的所有产品，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费更换；

5)优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在报价文件中明确列出，不包括报价优惠。供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评标考虑因素）。

6)供应商认为需要加以说明的其他内容。

1.4 报价文件一式 3份（1 份正本、2份副本）。供应商在每一份报价文件封面上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证报价文件正本与副本的内容一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。 

2 报价 

2.1、本次报价为最终报价，一次报出不得更改（投标报价含设备、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、验收、培训、质保期服务、技术服务、运输、保险及因购买设备和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用）本项目为交钥匙项目。

报价货币基本单位：元（人民币）。

三、报价文件的递交 

 1. 报价文件的密封及标记 

1.1供应商应将报价文件正本、副本、报价一览表分别密封，并在封面明显处注明以下内容（格式见附件）：

1) 项目编号、项目名称

2) 正本或副本

3) 投标人名称（加盖公章）、地址、电话

1.2本项目为资格后审，由询价小组核验供应商的资质。

 1.3供应商另外准备三份“报价一览表”单独密封，与报价文件同时提交。在外包封面加盖供应商单位公章并注明报价一览表、项目名称、投标人名称等信息。单独密封的“报价一览表”与报价文件中的“报价一览表”不一致的，按无效报价处理。

1.4每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2018年7月3日11：30时（北京时间） 之前不准启封”字样（格式见附件七）。

2. 报价截止时间 

2.1 报价文件须按照询价采购文件规定的时间、地点送达，在报价截止时间以后送达的文件，代理机构拒绝接收。 

3、报价文件有下列情况之一的，为无效报价：

1、提供的有关资格、证明文件不真实、未实质性响应询价文件的、提供虚假报价材料的、按无效报价处理，因此为采购人带来的损失由供应商负责。

2、报价文件未按询价文件规定予以密封的；

3、供应商串通报价的；

4、报价文件没有按照询价文件要求加盖本单位公章、法定代表人或授权代理人未签字的；

5、报价文件不完整。

6、以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

7、供应商向采购人、采购代理机构提供不正当利益的；

8、成交供应商不按要求提交成交服务费；

9、成交供应商不按规定要求签订合同的；

10、违反法律、法规有关规定的其他情况；

11、其他相关法律、法规规定的无效报价条款。

供应商有上述行为之一的，采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规、规章的规定行使其权利。给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利。

第三章 项目说明
本项目为济南市市中区人民检察院高清便携式同步录音录像设备采购，技术要求详见下表。

济南市市中区人民检察院采购清单

	名称
	规格型号
	单位
	数量

	高清便携式同步录音录像设备
	1、★便携式主机必须采用一体化设计，独立完成音视频采集、录音录像和同步刻录等所有功能，不允许拼凑型的分体设计。主机标配双超薄蓝光刻录机/1T 硬盘/15.6寸液晶屏 HDMI接口、VGA 接口/主机本身自带键盘、鼠标。
2、★200万高清摄像机，可采集被谈话人员特写视频，除集成的高清摄像机外，还支持2路音视频接入，最高可支持4路高清视频输入，可实现4画面叠加，支持SDI和网络高清视频混合接入，实时录像刻录，录像帧数25帧/秒；编码方式： H.264 High Profile、720P/1080P高清视频；录像文件支持温湿度、时间叠加功能；图像应有同步的时间码显示。

3、★支持案卷片头信息叠加，支持1画面、2画面、3画面等多种画面分割模式；持音频状态检测、音频波形显示、刻录和硬盘信息、刻录剩余时间显示等功能；
4、★内置锂电池，电源支持输入：AC 100-240V 1.5A，50-60Hz；保证主机正常运行。内置扬声器，内置MIC IN；内置不少于2个USB3.0接口，1个USB2.0接口；支持不少于1个RJ45，100Base-TX/1000Base-T网络接口；支持不少于1个SD卡读卡接口；支持不少于一个HMDI视频输出，分辨率不低于1920×1080，1440×900, 1366×768；支持不少于1个3.5mm混音输出接口；视频支持H.264 HP/MP/BP编码格式；音频支持AAC/G.711/ADPCM编码格式，最高支持48K采样；

5、★便携式主机要求采用嵌入式操作系统，非X86架构，避免死机和病毒破坏，稳定性高。
6、★音视频硬件同步采集，硬件画中画合成，保证音视频同步、大小画面同步。
7、★采用AAC的压缩算法，音频采样率不低于48KHZ，保证音频效果。
8、★具备时钟校正功能。
9、★具有讯问声音、图像实时采集功能。能够实时、清晰采集讯问人员及被讯问人声音和现场背景声音，实时、清晰采集被讯问人正面中景和场所全景图像，包括环境、湿度、时间。

10、★支持光盘数据哈希校验。
11、★支持声音波形显示，主机本身具有音频混音功能，无需外围设备即可实现多路音频混音。（以检验报告为准）
12、★支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/H.323等多种协议。

13、★支持审讯过程中放入光盘，且放入光盘刻录时长支持1-12小时可设。

14、光盘及录像文件可以选择密码加密，任何人需要输入密码进行验证身份后才能查看录像内容，防止光盘流失造成泄密。
15、★主机具有双蓝光光盘同步实时刻录功能，光盘硬盘同步存储，双重备份，具有刻盘失败在线重刻功能，光盘刻满自动提示插入新光盘，保证录像不会中断，盘片证据的连续性；具有断电复刻功能。刻录光盘自带光盘播放器，可以在任何计算机上面实现资料自动回放，
16、★主机具有一键刻录、一键停止功能，操作简单快捷。具有无盘审讯功能，可先开启审讯录像，审讯录像结束前任意时间放入光盘，同时保证刻录光盘中审讯录像完整。不放入光盘则存储到硬盘当中。
17、讯问结束后5min内应完成光盘刻录。光盘更换后，能借助硬盘存储的音视频数据自动回补刻录。（以检验报告为准）
18、在确保录音录像质量的前提下，一张光盘应能刻录4h的音视频数据。

19、★便携式审讯主机支持光盘回放功能，主机可直接打开光盘中的录像文件，并进行播放等操作。
20、★主机具有案卷信息管理功能，能够根据案卷信息进行录像检索回放。主机自带键盘及触控板鼠标，能直接录入案件相关信息，并进行视频片头叠加。

21、★主机具有重点标记功能，录像过程中重点部位打点标记，提高检索效率。
22、★主机具有预约审讯功能，可提前设置审讯的开始时间及结束时间，自动开始和停止录像刻录。
23、系统应具备对音频信号的检测功能，具有音频动态显示声音录制状态功能，以防止音频丢失。具有视频丢失报警功能。
24、★具备光盘自动封盘功能。

25、★内置审讯业务软件，可通过电脑IE连接主机，可实现远程指挥、笔录录入、笔录联动视频、常用问答、笔录可随同录像文件一同刻录到光盘当中。笔录及案件信息统一存储在便携式主机中，而非电脑本地。
26、★配套SDI高清一体化摄像机，便于使用，1080P高清画质，20倍光学变焦，可手动变倍自动聚焦，支持背光补偿、自动光圈、支持图像自动翻转，支持自动白平衡、自动背光补偿、全自动曝光等多种功能；提供固定三角架。
27、★配套便携式温湿度采集仪，具有温湿度显示屏；USB接口，能将温湿度信息传输给审讯主机进行视频叠加。
28、摄像机：不低于1/2.8英寸200万像素CMOS，采用不低于3.3mm～12mm电动变焦镜头；支持宽动态，背光补偿、3D数字降噪等；支持不少于1个10M/100M自适应以太网口，支持POE供电；POE应用模式下，支持DC 12V供电输出给拾音器供电；支持不少于1个3.5mm音频输入接口；支持最大128G TF卡存储；支持NIR红外增强、图像增强、边缘增强、背光补偿、透雾、数字防抖、场景模式设置、走廊模式、图像风格可选；支持主副码流各四个感兴趣区域；支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 默认H.264；支持AAC/G.711/ADPCM音频编码格式，音频压缩码率为8K～48Kbps；支持内置时钟，支持外同步NTP校时、时区设置、夏令时；支持恢复出厂设置按钮；支持网线断、突发尖叫、移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突、绊线、进入区域、离开区域等智能分析功能；高保真拾音器：频率范围20Hz～20kHz；灵敏度-30dB；监听面积不低于5㎡-150㎡；指向特性为全指向性；支持雷击保护、电源极性反转保护；支持三芯卡侬头插座；工作电压为DC12V；系统标配须至少包含以下内容：谈话主机（含电源）1台，摄像机及三脚架2套，鼠标1个，网线3根，POE交换机1个，高保真拾音器1个，温湿度屏1个，拉杆箱1个。

29、★配备便携式专业航空箱，整套系统所有设备通过一个拉杆箱携带。
30、★满足《数字化审讯(讯问)记录系统技术要求》（GA/T 882-2014）标准，提供检验报告（复印件加盖公章）。
31、★满足《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）标准，提供检验报告（复印件加盖公章）。

32、★为提供该设备售后服务及系统升级的有力保障，投标前需提供针对此项目的原厂三年免费服务证明。

33、★与山东省人民检察院同录中心系统管理平台相兼容，该高清便携式同步录音录像设备的数据可直接上传到山东省人民检察院同录中心系统管理平台，实现数据的集中存储、在线查询、集中管理和案件合并功能。
	台
	1


第四章 报价文件格式
附件一：法定代表人授权委托书 

     本授权书声明：注册于 （供应商住址）                               的 （供应商名称）                                       的在下面签字或盖章的 （法定代表人姓名、职务）                     代表本公司授权在下面签字的 （授权代理人的姓名、职务）               为本公司的合法代理人，就贵方组织                  的项目（项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。 

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。 

 附授权代理身份证

供应商法定代表人签字________________ 

供应商授权代理人签字________________

供应商公章：________________

说明：除可填报项目外，对本授权委托书的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该报价被视为无效报价。如法定代表人参加报价，提供法定代表人身份证复印件；

附件二：报价一览表
项目编号：                       

供应商名称（盖章）：                           

法定代表人或授权代理人签字：                            

	货物名称
	总报价（人民币：元）
	交货时间（日）
	备注

	高清便携式同步录音录像设备
	大写：

小写：
	
	


注：

1、交货安装时间为合同签订之日起多少日。

2、此表可根据需要格式扩展。

3、人民币报价为产品到达采购人指定地点的价格（此价格为货物到货、验收合格后的总价格）。本项目为“交钥匙”项目。
年   月   日

附件三：报价明细表

项目编号：

供应商名称（盖章）：                           

法定代表人或授权代理人签字：                                     

	序号
	货物

名称
	品牌
	规格型号

（详细参数）
	生产商

（产地）
	单位
	数量
	总 价
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	小写：

	
	大写：


此表可进行扩展。

                                                         年   月   日

附件四：商务情况表
	付 款 条 件
	

	供  货  期
	

	承诺质保期
	

	售 后 服 务
	

	培      训
	

	技 术 支 持
	

	备 注：


注：本表可以相同格式扩展。

附件五：供应商信息表
	公司名称
	

	公司地址
	

	开户银行
	

	开户账号
	

	公司规模
	中小型□    大型企业□

	所属区域(具体到区/县)
	

	本项目负责人
	

	联系方式（手机号）
	

	备注：此表用于签订合同，请准确填写。


附件六：技术规格偏离表

供应商名称（盖章）：                                                                    

法定代表人或授权代理人签字：                           

	序号
	货物名称
	询价文件技术

规范、要求
	报价文件对应规范
	是否偏离

（正/负/无）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


年   月   日
说明：

（1）供应商应当根据各项技术参数的内容填报“技术参数相应及偏离表”，技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的技术参数附件中的技术部分的内容逐条予以填写（缺一不可）。

（2）供应商应根据询价文件中货物要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写投标货物实际参数等，未提供或未能有效提供所投货物的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由供应商自负。

（3）供应商对不能响应的技术参数，应如实的填写在响应及偏离栏目中，如果虚假响应，将承担被没收全额投标保证金或被暂停参加山东省政府采购活动的风险。

附件七：封面格式
	报价文件  

（正本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：
	报价文件       
（副本）
项目编号：

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

	报价一览表                

项目编号：

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：
	     


封口格式：

	………………………………      于     年     月      日    时之前不准启封（公章）………………


附：

政府采购政策
1、小、微型企业
投标人为小、微型企业、监狱企业或涉及的产品属于小、微型企业、监狱企业的部分，涉及部分价格将做扣除，须提供：

a.《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、《中小微企业认定表》；

b.上一年度资产负债表、损益表的复印件；

c.如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注：①给予小、微型企业、监狱企业产品的价格6%的扣除。

    ②投标人必须按规定提供上述资料，否则评分时不予价格扣除。

2、残疾人福利性单位

投标人为残疾人福利性单位或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的，涉及部分价格将做扣除，须提供《残疾人福利性单位声明函》（后附）并满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3、根据相关政策，以下产品给予价格扣除后参与综合评审（如有）：

1）小型、微型企业产品给予6%的价格扣除；

2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业给予6%的价格扣除。

同时属于小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，不重复享受价格扣除政策。

相关证明文件格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  型（小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为  型（小型或微型） 企业。

2.本公司参加       （采购人） 的           （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他  型（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      企业名称（公章）： 

日期：     年  月   日

从业人员声明函

项目编号、包号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为      （后附社保办盖章的证明材料）。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

年    月   日

