招标编号：详见四川政府采购网
四川省绵阳中学

新高考改革智慧校园建设项目

招
标
文
件

  中国·四川（绵阳）

采   购   人：四川省绵阳中学
采购代理机构：四川九夷招标代理有限公司

     共同编制

     2018年07月

目    录

第一章  投标邀请……………………………………………………………………… 3

第二章  投标人须知…………………………………………………………………… 5

第三章  投标文件格式…………………………………………………………………19
第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求…………………30
第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料…31
第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求…………32
第七章  评标办法………………………………………………………………………40
第八章  政府采购合同…………………………………………………………………50
第一章  投标邀请

四川九夷招标代理有限公司（采购代理机构）受四川省绵阳中学（采购人）委托，拟对“新高考改革智慧校园建设项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：详见四川政府采购网。
二、招标项目：新高考改革智慧校园建设项目。
三、资金来源：财政资金。
四、招标项目简介：在每个教室/功能室门外墙壁，离地1.5米处壁挂式安装电子班牌，每个电子班牌配套一个2.4G中远距离读卡器，2.4G中远距离读卡器将安装在教室进门门头；在每栋宿舍楼管理员值班室外，离地1.5米壁挂式安装身份识别一体机，并在宿舍楼入口大厅安装2个2.4G中远距离读卡器；在高一/二校区、高三校区大门值班室外，离地1.5米壁挂式安装身份识别一体机，并在校门出入口安装2个2.4G中远距离读卡器（详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。
（详见招标文件第四章）

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2018年07月20日至2018年07月26日上午09:00- 12:00，下午 13:30- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川九夷招标代理有限公司（绵阳市涪城区红星街62号红星金座2单元8楼，绵州大剧院旁）获取。

招标文件售价：人民币500.00元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

七、投标截止时间：2018年08月09日13:30（北京时间）。
    开 标 时 间：2018年08月09日13:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件，投标截止时间以后收到的投标文件，投标文件不予接收。

八、开标地点：四川九夷招标代理有限公司第一开标室（绵阳市涪城区红星街62号红星金座2单元8楼，绵州大剧院旁）。

九、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人： 四川省绵阳中学
地    址：绵阳市涪城区剑门路西段26号

联 系 人：毛老师
联系电话：18981125886
采购代理机构：四川九夷招标代理有限公司 

联 系 人：杨女士

地    址：绵阳市涪城区红星街62号红星金座2单元8楼（绵州大剧院旁）

联系电话：0816-2251899，13558998666

邮    编：621000

2018年07月19日

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

	序号 
	条款名称
	说明和要求

	  1
	采购预算

（实质性要求）
	采购预算：508.604万元，超过采购预算的投标为无效投标。

	
	最高限价

（实质性要求）
	最高限价：508.604万元，超过最高限价的报价为无效投标。



	  2
	低于成本价不正当

竞争预防措施

（实质性要求）
	在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	  3
	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求）
	一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

二、失信企业报价加成或者扣分

1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。

2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。

	   4
	评标情况公告
	所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

	  5
	投标保证金
	金 额：100000.00元，大写：壹拾万元整。

（在采购代理机构账户上有足额余款的供应商可提交书面说明将该款项转为本项目的投标保证金，书面说明必须在交款截止时间前开具，并由采购代理机构财务科室盖章确认）。

收款单位：四川九夷招标代理有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行

银行账号：2308 4121 0902 4571 305

交款截止时间：2018年07月30日17:00（汇款投标保证金的交纳以采购代理机构开户银行到账时间为准）。

	  6
	履约保证金


	   金   额：在合同签订前，按采购合同总金额的5%汇入采购人指定的基本帐户（不计利息）。

   交款方式：通过基本帐户转帐。

  交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。

	  7
	采购文件咨询
	联系人：唐先生。       联系电话：13558998666。

	  8
	开标、评标工作咨询
	联系人：唐先生。       联系电话：13558998666。

	  9
	中标通知书领取
	中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到四川九夷招标代理有限公司领取中标通知书。

联系人：唐先生。       联系电话：13558998666。

地址：绵阳市涪城区红星街红星金座62号2单元8楼。

	  10
	供应商询问
	根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。

联系人：唐先生。联系电话：13558998666。邮编：621000。

地址：绵阳市涪城区红星街红星金座62号2单元8楼。

	  11
	供应商质疑
	根据委托代理协议约定，对于采购文件、采购过程、采购结果的质疑由采购代理机构负责答复。

联系人：唐先生。联系电话：13558998666。邮编：621000。

地址：绵阳市涪城区红星街62号2单元8楼。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

	 12
	供应商投诉
	投诉受理单位：本项目同级财政部门，即绵阳市财政局。
注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	13
	政府采购合同

公告备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即绵阳市财政局备案。

	14
	招标代理费
	招标代理费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件相关收费标准。招标代理费由中标供应商在领取成交通知书前一次性付清。

	15
	国家规定的优先、强制采购范围 （实质性要求）
	本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，供应商必须提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果，其投标文件作无效响应处理。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。

	16
	节能环保
	采购产品为强制采购节能产品的，非节能清单内产品不得参与投标。（实质性要求）采购产品为优先采购节能、环保产品的，得分相同的第一个优先推荐中标候选人。

投标时属清单内产品，请列出所在文号、页码，并复印附后。


二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川省绵阳中学。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川九夷招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

    合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

    （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：电子班牌终端和管理软件。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

   招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 本项目不组织答疑会和现场考察，供应商若需现场考察请自行前往。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

   11. 投标货币（实质性要求）

     本次招标项目的投标均以人民币报价。

  12. 联合体投标（实质性要求）

    本项目不接受联合体投标

　13. 知识产权（实质性要求）
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14．投标文件的组成

 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%（实质性要求）。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

 （1）投标产品的生产厂家、型号、配置；

 （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数；

（3）投标产品技术参数表；

（4）产品验收标准和验收方法；

（5）产品验收清单。

 （6）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函、承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（3）法定代表人授权书原件；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录承诺函原件（格式附后，中标后提交行贿犯罪记录查询结果给采购人或采购代理机构）；
（6）投标保证金交纳凭证；

（7）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（8）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（9）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（10）商务应答表；
（11）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（12）其他投标人认为需要提供的文件和资料。
14.4售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容： 

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取中标处理（实质性要求）。

14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金（实质性要求）
16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17．投标有效期（实质性要求）
17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后60天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应按准备投标文件正本1份、副本4份、“开标一览表”一式2份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

19.投标文件的密封和标注

    19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川九夷招标代理有限公司领取中标通知书。联系人：唐先生，联系电话：13558998666。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同
27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。

27.5 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。

28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。 

30. 履约保证金（实质性要求）
30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

履行合同

     33.1 本项目工期为签订合同后20日历天，中标人需依据设计要求进行安装，质量符合相关要求。
    33.2中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

    33.3 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

34. 验收
34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

34.3 验收结果合格的，中标人凭验收单到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金采取直接支付，支付程序为：货物安装完毕经甲方验收合格后支付合同价款的95%，剩余 5 %余款在验收合格满一年后无质量问题后付清。

七、投标纪律要求

36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

37．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

38.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

一、投 标 函

四川九夷招标代理有限公司：

我方全面研究了“  XXXXX    ”项目（招标编号：XXXXXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，用于开标唱标的“开标一览表”一式2份。

五、我方在计划工期XXXX日历天前按照采购人要求安装到位，质量达到国家、行业规范和采购人要求。

六、我方同意本次招标的投标有效期为60天。

七、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

二、承诺函

四川九夷招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

三、法定代表人授权书

四川九夷招标代理有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权XXXX                       （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

四、开标一览表

项目编号：                                                               

	序号
	项目

名称
	制造商家及

规格型号
	数量
	投标单价

（万元）
	投标总价

（万元）
	交货
时间
	是否属于进口产品
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	报价合计（万元）：          大写：


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

五、分项报价明细表

项目编号：                                        

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（万元）：   大写：
	
	


注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

六、商务应答表

项目编号：                                      

	序号
	包号
	招标要求
	投标应答

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

七、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

八、投标人类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

九、投标产品技术参数表

项目编号：                            

	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
项目编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

十一、无犯罪记录承诺函

四川九夷招标代理有限公司：

本公司声明：_____________________(公司名称)、法定代表人_________(身份证号：           )、主要负责人____________(身份证号：        )在前3年内不具有行贿犯罪记录。

本公司承诺在签订采购合同时向采购人出具本公司、法定代表人、主要负责人行贿犯罪记录查询结果原件。若未能提交采购人可拒签合同，并按规定追究我司责任。

特此声明。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

十二、供应商诚信情况承诺函
致：四川九夷招标代理有限公司 

    本单位                   （供应商名称）参加                 （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：
我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为      次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；
3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

十三、中小企业（监狱企业）声明函
　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                     企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
                     日　　　　　期：

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性
及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

   （一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、本项目不接受联合体投标。
（二）根据采购项目提出的特殊条件：

本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求
注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：10万元。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）（加盖投标人鲜章）；

2.法定代表人授权书原件（法定代表人亲自参加则不提供）；

3.授权代表的身份证复印件（加盖投标人鲜章）（法定代表人亲自参加则提供法人身份证复印件）；

4.供应商诚信情况承诺函原件；
5.投标人2017或2018年度财务审计报告复印件，以有资格的会计师事务所审计的年度财务报告书为准（财务状况报告应当完整，不得只提供部分或者封面、封底）；供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；

6.投标人2017年至投标截止之日前任意3个月依法缴纳税收证明材料（银行纳税回单或税务局出具的纳税证明或纳税发票）和缴纳社会保障资金的证明材料（银行社保缴纳回单或社保局出具的社保交纳证明）复印件加盖单位鲜章；供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足3个月的，据实提供。

7.承诺函原件；

8.无犯罪记录承诺函。
二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目名称：新高考改革智慧校园建设项目 

二、建设背景

1、政策背景：
随着国家在2014年正式启动“新高考教育改革”，未来高中学校将打破传统文理分科的模式，进而转变为自主选科模式，由原来的文理两种学科组合增加到“六选三”多达21种学科组合。新的高考改革模式极大地冲击着学校早已成型多年的教学教务、日常管理方式，学校面临着整个教学教务管理体系的重建。同时《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》指出要加快教育信息化进程，“充分利用优质资源和先进技术，创新运行机制和管理模式，整合现有资源，构建先进、高效、实用的数字化教育基础设施。加快终端设施普及，推进校园信息化建设，实现多种方式接入互联网”、“强化信息技术应用。提高教师应用信息技术水平，更新教学观念，改进教学方法，提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习，增强运用信息技术分析解决问题能力”、“制定学校基础信息管理要求，加快学校管理信息化进程，促进学校管理标准化、规范化”；
2、技术背景：
云计算、物联网、大数据、移动互联、人工智能等创新技术为教育事业的发展提供了新的契机，借助一系列先进的信息技术，教育教学需要实现从传统到现代、从机械到智能两个维度的转变。只有通过现代信息技术与学校教学、管理的每一个环节融合，才能将繁杂多变的信息汇集起来，在传承的基础上不断创新，开拓学校教育新天地。为指导全市小学开展智慧校园建设与应用，推进信息技术与教育教学的融合创新，整体提升区域教育信息化水平，绵阳市教育与体育局制定了《绵阳市中小学智慧校园建设指南（试行）（2017）》，对智慧校园进行了界定，并在总体要求、师生信息化素养、数字资源、应用服务、基础设施、保障措施等六个方面提出了指导、建议。
3、学校概况：
绵阳中学在60年的发展历程中取得了优秀的办学成绩，积累了深厚的人文底蕴；学校现为“四川省一级示范性普通高中”，在“中国高中百强排行榜”排第17名，多年来已为全国多所高校输送大量优质生源。通过20余年的信息化建设工作，已实现教学区、办公区的有线/无线网络覆盖，先后投入建设了数据交换、校园办公管理、资源服务、一卡通、安防监控，取得了阶段成果；随着国家教育信息化改革的进一步推行，绵阳中学作为四川省标志性高中，学校力求在智慧校园建设上打造属于自己的独特的管理方式和教育理念，并形成示范效应为地区教育信息化改革树立标杆。
本次建设按照《绵阳市中小学智慧校园建设指南（试行）（2017）》、《绵阳中学智慧校园建设整体规划》，基于“统一标准、统一规划、软硬并重、突出应用、分步实施”的建设原则，并结合新高考改革先行的上海、浙江等地的经验，绵阳中学将建立以电子班牌交互系统为核心，实现中远距离无线识别的走班考勤管理系统、学生行为管理系统；软件层面建成包含：N选3选课系统、智能分班系统、排课系统、家校互通平台的教务教学管理系统；

三、建设项目慨述
将在每个教室/功能室门外墙壁，离地1.5米处壁挂式安装电子班牌，每个电子班牌配套一个2.4G中远距离读卡器，2.4G中远距离读卡器将安装在教室进门门头；在每栋宿舍楼管理员值班室外，离地1.5米壁挂式安装身份识别一体机，并在宿舍楼入口大厅安装2个2.4G中远距离读卡器；在高一/二校区、高三校区大门值班室外，离地1.5米壁挂式安装身份识别一体机，并在校门出入口安装2个2.4G中远距离读卡器；
所有前端设备使用六类网线连接至万兆交换机，要求万兆主干、千兆到终端；宿舍、校门之间重新布放24芯单模光纤传输数据，教学楼之间利用原有光纤传输数据；充分利旧学校原有核心交换机、楼栋汇聚交换机，教学楼内仅需新增接入交换机，宿舍、校门安装汇聚交换机；教学楼内交换机机柜安装在学校原有网络机柜旁，便于统一管理；宿舍、校门机柜安装在值班室旁；
软件系统将按照教育部标准统一数据标准、开放接口协议，将深入学校各个科室、部门进行需求沟通，各个业务板块的软件系统将按照各科室、部门的意见进行二次定制开发，并在将来使用时在各个功能模块内进行修改、维护、升级；学校对针对本项目软件二次定制开发的软件拥有知识产权，对所有软件系统的数据拥有所有权，所有供应商需对涉及学校人员、教学、教务等信息严格保密，并签署保密协议；
拓扑结构:
[image: image1.png]FRE L

BRI R

HFIERENL BT IEREY

ARk 2
BEAZ M

y - *

IR BTFERREY HFFREY EFFREHL BTFIEREN EFFEREY




[image: image2.png]2-3 T m

x ? . H—(E

ATHana




[image: image3.jpg]kot 050556
L ‘.

= ]





（电子班牌参考图）            （身份识别一体机参考图）

四、技术参数要求
	模块
	技术参数要求
	单位
	数量

	新高考教务教学管理

	“N选三”选科软件
	要求该软件符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件集成于智慧校园教师端门户中，主要实现对学生在个人平台中提报的高考选科志愿进行汇总统计；
可按照年级、班级、个人、单科、三科等多项统计，为新高考改革提供分班数据依据。
★学生可通过个人平台自主选科系统，提交个人自主“N选三”申请，支持手机APP、PC端操作。
★自主选科时要求可进行最近学期的成绩排名作为辅助参考依据。
软件使用过程中，应根据本校教育教学的需求免费修改和更新，以适应教育教学需求。
★提供由中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证书（原件备查）
	套
	1

	智能分班管理软件
	要求该软件符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件集成于智慧校园教师端门户中，根据学生学生选科的结果，实现在传统行政班基础上建立教学班的，可根据学校的实际需求出具分班方案，支持全走班模式、定二走一、定一走二、部分全走部分定二，套餐模式等，为走班排课提供教学班数据依据。
教学班学生数据与智慧教室班牌系统无缝对接，班牌系统自动同步教学班学生名单。
软件使用过程中，应根据本校教育教学的需求免费修改和更新，以适应教育教学需求。
	套
	1

	学校智能排课软件
	排课系统可以根据学生自主选课信息，及学校现有师资、硬件设施基础上进行排课。
排课系统可以对多数制定老师、课程、班级教室的要求，进行批量设置。
本系统须先采集完整的学生完整个人信息基础数据。
★排课系统可以对与不同教师，班级，学科和教室进行个体限定条件设置，并且对于特殊课程可以进行特殊固定位置的设置。
★排课系统能最终实现一个教师、一个班级、一个学科、一间教室、一个学生各自一张课表，并且完成的课程表可以根据学校突发情况进行手动微调，微调结果可以检验课程冲突（教师，教室和班级），检验结果可以直观的反映出冲突原因，来进行有针对性的调整。
排课系统对于某一项的调整可以自动应用到其他的项目中，（如调整了教师，该教师对应的班级、教室及总课表也要可以自动的更改）。最终得到满足学校排课要求的排课结果。
★排课系统需采用集中部署模式，应能够在线获取学校课表，或者是在线上传课表，排好的班级汇总课表、教师汇总课表、教室汇总课表支持excel导出。
排课软件应对于连排课，课程循环，上下午课程比例，可以批量或是针对个体设置。
★排课软件应能够实现走班教学中多种方案的分班规则。
软件使用过程中，应根据本校教育教学的需求免费修改和更新，以适应教育教学需求。
	套
	1

	家校互通平台
	老师通过该模块发布通知，向家长发送学生最近在校情况；家长可查看老师发布消息，并且可以回复与老师进行互动。此外家长还可以通过该模块向学生发布信息，学生可通过电子班牌打卡进入个人中心查看。
当学生发起请假申请后，系统会推送信息到责任老师手机中，提醒审核请假信息；
当学生请假离校后，系统会推送信息到家长手机中，提醒家长该学生已经请假离校。
家校互通平台管理系统为开放性平台，系统支持对接以及向其他平台开放对接接口。
支持手机APP、PC端操作。
	套
	1

	电子班牌系统

	电子班牌终端（智慧教室信息终端）
	21.5寸工业级A+液晶面板,使用寿命可达50000小时以上；1920*1080高清分辨率，亮度：300cd/m² ;
对比度：5000:1. 视角：≥178；2ms触摸响应时间，21.5寸电容触摸屏，单点触摸寿命超5000万次，触摸精度：4096*4096主板配置：CPU:Intel双核1.8GHZ以上；内存>=2GB、硬盘>=64GSSD；
千兆网卡/迷你立体声，外置高强度防划伤钢化玻璃，无需额外的保护措施，亚克力外框；
支持WIFI无线网络环境下正常使用。
★支持WIN7操作系统
★一体机集成双读卡器。（带安装支架）
★具有2.4G复合卡中远距离无感知读卡识别功能。
	台
	208

	电子班牌终端软件（智慧教室信息终端软件）
	要求该软件符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件属于“智能终端”端载软件，该软件运行在电子班牌上，负责与智慧校园管理信息门的实时通讯，实时获取管理信息门户云平台设置的任务安排。
电子班牌通过该端载软件可实现功能包括班容班貌多媒体展示（可显示班级形象展示、本周课表）、可根据云平台设置的时间任务列表自动切换本教室早晚自习以及课程实时发布、可获取并展示本教室各项通知提醒（通知提醒分为信息发布列表形式和跑马灯形式）、可实现早晚自习刷卡签到以及走班考勤签到、学生上课时通过电子班牌上的读卡区刷卡签到，电子班牌实时显示应到、实到学生名单，并能够实时公布应到、实到、未到人数统计；
可通过端载软件对教室共用设施自助报修、可实现高清海报图片轮播、高清视频在线播放，学生刷卡身份识别后可进入个人中心实现自助信息查询等功能。
软件使用过程中，应根据本校教育教学的需求免费修改和更新，以适应教育教学需求。
★提供由中华人名共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证书（原件备查）
	套
	1

	班牌信息发布系统
	要求该软件符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件集成于智慧校园教师端门户中，通过该系统可管理电子班牌智能终端的显示内容，发布视频，图片，文字通知，跑马灯等各种形式的信息至各终端设备。
信息资源管理：可管理文字、图片、视频信息，提供查询功能，发布信息，编辑、删除信息。可以通过网络上传图片资料和视频资料。
发布权限管理：通过信息门户可以管理所有的电子班牌设备的显示信息，通过授权，能够控制相应的信息能够发布到哪几个班牌上。
发布内容管理：班级信息、班容班貌、通知公告、班级视频、班级相册、班级荣誉、班级课表、考场导引、跑马灯紧急提醒。
软件使用过程中，应根据本校教育教学的需求免费修改和更新，以适应教育教学需求。
	套
	1

	实时课程发布系统
	要求该软件符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件集成于智慧校园教师端门户中，通过该系统可以将课表按照教室、班级、时间统一发布到各个教室的电子班牌终端设备上显示。
课程信息实时显示：通过该系统可以控制电子班牌实时发布教室课程安排，每个教室的电子班牌根据时间轴自动切换课程信息，课程信息内容包括上课时间、任课老师、上课地点、课程名称等。
选修课发布：智慧校园信息门户中专业的选修课发布系统控制，将学校所有的选修课统一管理发布到电子班牌上，根据时间轴自动切换显示选修课课程信息。具体显示内容包括上课时间、主讲老师、上课地点、课程名称等。
早晚自修发布：通过智慧校园信息门户的早晚自习时间安排，系统可以控制每个教室的电子班牌根据时间轴自动切换早晚自习时段显示。
软件使用过程中，应根据本校教育教学的需求免费修改和更新，以适应教育教学需求。
	套
	1

	学生走班考勤管理

	走班考勤管理系统
	要求该软件符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件分为管理端和客户端两部分组成，管理端集成于智慧校园教师端门户中，客户端集成于电子班牌端载软件中，共同实现走班考勤签到功能。
电子班牌端载软件在实时显示课程信息的同时还加载对应课程的学生名单，学生上课时通过电子班牌上的读卡区刷卡签到，电子班牌实时显示应到、实到学生名单，并能够实时公布应到、实到、未到人数统计，并将考勤数据实时传输到信息门户中。
管理端负责实现学生课程考勤信息的管理汇总。
软件使用过程中，应根据本校教育教学的需求免费修改和更新，以适应教育教学需求。
	套
	1

	学生请假申请模块
	要求符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该模块集成于电子班牌客户端中，学生在班牌上刷卡进入个人中心，可自助发起请假申请，选择请假时间、请假类型，提交后等待班主任审批，并可查看本次请假审批状态以及历史请假明细。
	套
	1

	学生请假审批系统
	要求符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件集成于智慧校园教师端门户中，主要实现学生通过电子班牌发出请假申请后，班主任老师通过该系统完成学生请假的审核。
支持手机APP、PC端操作。
	套
	1

	学生行为管理

	壁挂式身份识别机
	17寸4：3工业级A+液晶面板,1024*768分辨率，CPU Intel双核1.8GHZ以上；
内存DDR3 2GB以上、64G固态盘，外置高强度防划伤钢化玻璃，内置摄像头；
★集成双读卡器
支持WIFI
★Windows操作系统
★具有2.4G复合卡中远距离无感知读卡识别功能。
	台
	12

	宿舍身份识别终端软件
	要求符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件部署在17寸壁挂式身份识别机上，学生在刷卡的同时显示该学生的身份信息（宿舍号、班级名称、照片信息等）和刷卡时间（进出宿舍楼的时间）等，同时学生在进出门刷卡时系统会自动语音提示，宿舍管理员可进行快速比对，辨别学生身份。
当学生请假进入宿舍时，同样通过该设备完成身份的验证，在验证的同时除显示宿舍号、班级名称、照片信息外还显示请假原因，宿管人员比对后放行学生进入宿舍。
	套
	1

	舍管员管理软件
	要求符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件部署在宿舍管理员电脑上，通过该软件实时查看学生打卡及打卡记录。列出学生在宿舍情况，统计出是否归宿以及请假汇总明细情况，统计出每个年级的归宿舍情况
	套
	1

	归宿管理软件
	要求符合智慧校园“云+端”整体架构规划，主要实现宿舍基础数据管理、宿舍床位分配管理、识别设备管理、归宿考勤统计报表查询等功能。
	套
	1

	校门身份识别终端软件
	要求符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件部署在身份识别机上，学生在刷卡的同时显示该学生的身份信息（班级、姓名、照片信息、学生类型）和刷卡时间（进出校园的时间）等；同时学生在进出门刷卡时系统会自动语音提示，保安人员可快速比对，辨别学生身份。
当学生请假离开校园时，同样通过该设备完成身份的验证，在验证的同时除显示班级、姓名、照片信息外还显示请假原因，保安人员比对后放行学生离校。
	套
	1

	校门出入管理软件
	要求符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件集成于智慧校园教师端门户中，主要实现校门出入基础数据管理、识别设备管理、出入统计报表查询功能。
出入统计查询包括学生出入明细和按点位、人员、班级统计。
	套
	1

	日常表现评分

	日常表现评分系统
	要求该软件符合智慧校园“云+端”整体架构规划，可以实现卫生检查、纪律检查评分管理；
包括教室、宿舍、校内的卫生、纪律、安全检查评分。
要求在录入评分数据的同时可抓拍现场照片取证。
支持手机APP、PC端操作。
	套
	1

	日常表现班级评比系统
	要求符合智慧校园“云+端”整体架构规划，实现对宿舍评分和班级评分的各项数据汇总、明细，同时可导出数据报表。
	套
	1

	无线识别系统

	2.4G中远距离无线读卡器
	识别距离视距0～60米，无线通信频段 2.4GHz～2.4835 GHz(ISM频段）；调制模式 GFSK；接收灵敏度 85dBm；天线方向全向／定向（可调角度）；、无线传输速率 1Mbps ；接口调制速率 57600Bps(9600～115200可调）；卡片识别率 200张／秒以上，时延 30毫秒；抗电磁波干扰 10V/M 0.1～1000MHZ AM调幅电磁波；可靠性 MTBF≥7000小时；工作温度 -40℃－85℃；防尘等级不低于IP5X
	台
	232

	射频复合卡
	工作频率：2.4GHz同时集成一张IC卡;工作方式：主动式;发射功率：小于1mW（0dBm）
静态电流：＜1UA,工作电流：12mA(脉冲模式);读写距离：0～50米,工作年限：不低于3年；
	张
	9500

	后端设备

	数据库服务器
	CPU:2个英特尔®至强®处理器 E5-2640v4 (十核 2.4GHz,25MB共享三级缓存,85W)
内存：64GB (4x16GB) DDR4-2133
硬盘：SSD256GB 、600GB SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 热插拔硬盘*8
电源：500W通用插槽热插拔高效电源*2
4端口千兆网络适配器，智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6；  SATA DVD-RW 光驱
	台
	2

	应用服务器 
	CPU:2个英特尔®至强®处理器 E5-2640v4 (十核 2.4GHz,25MB共享三级缓存,85W)
内存：64GB (4x16GB) DDR4-2133
硬盘：SSD256GB 、600GB SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC 热插拔硬盘*8
电源：500W通用插槽热插拔高效电源*2
4端口千兆网络适配器，智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6；  SATA DVD-RW 光驱
	台
	2

	图形工作站
	CPU:2颗英特尔®至强®处理器 E5-2609 v4
内存：16G
硬盘：SSD256GB 、4T SATA
显卡：NVIDIA gtx 1050  显存4G或以上的
	台
	2

	24口班牌接入设备
	24个10/100/1000BASE-T端口，4个10G BASE-X SFP+端口
交换容量不小于250Gbps；包转发率不小于90Mbps
	台
	15

	48口班牌接入设备
	48个10/100/1000BASE-T端口，4个10G BASE-X SFP+端口
交换容量不小于250Gbps；包转发率不小于130Mbps
	台
	6

	综合布线

	机柜
	12U
	台
	16

	PVC线管
	Φ25mm
	米
	8000

	网线
	CAT6
	箱
	100

	电源线
	Rvv3*4mm
	米
	5500

	光缆
	24芯单模
	米
	12000

	光纤配线架
	24对LC/SC端口
	个
	23

	配线架
	24口RJ45端口配线架
	个
	11

	光模块
	万兆单模光模块
	对
	20

	墙面开槽暗埋
	含墙面原样恢复
	米
	1200

	施工及辅材
	含辅材、调试等
	批
	1


五、商务及其他要求：

1、本项目工期为：合同签订后20日历天完工，中标人需依据设计要求进行安装，质量符合相关要求。

2、本项目完成后，中标人免费为采购人学校管理和技术人员提供集中培训，培训内容必须包括项目设备的使用、简单保养、维护管理以及教育教学中应用等。

    3、本项目完成后，中标人必须长期派驻1-2名专业技术人员住校服务，由采购人提供办公场所。
第七章  评标办法
1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.4出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定缴纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.2.2资格审查结束后，采购人或者采购代理机构应及时对资格性审查结果进行复核，对资格性审查错误进行及时纠正并记录。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：报价、资质信誉、人员配置、施工和售后服务方案等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的，扣5分，每增加一次失信行为，加扣5分，直至扣完为止。

4.3.3综合评分明细表

4.3.4招标采购单位应当根据上表结合具体政府采购项目按照有关规定自行制定综合评分明细表。
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	评审说明

	1
	报价30%
	30分
	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30。
对小型和微型企业（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）的产品参加政府采购活动时的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	经济类

评分因素　

	2
	技术指标和配置35%
	35分
	完全满足招标文件技术参数要求，得35分。重要技术参数带（★）部分，一项不满足扣5分，一般性技术参数（非（★）号标注的部分）一项不满足扣1分，本项扣完为止。

投标人在投标文件中需提供有效证明文件复印件并加盖公章。
	技术类

评分因素

	3
	演示20%
	20分
	投标人自行准备演示产品到指定地点搭建演示环境，按演示内容逐条演示。现场演示功能完全符合20；不能演示项进行相应扣分。

现场演示内容要求：

演示现场搭建一个无线网络平台，要求投标单位将演示的电子班牌、身份识别一体机、苹果手机、安卓手机各一台在无线网络环境下，使用笔记本电脑，模拟实际运用环境现场演示如下内容：

1、外观要求电子班牌具备集成双接触式读卡器，且接触式读卡器完全内置在机器内部。1分。

2、班牌终端软件具有通知公告、课程发布、班级荣誉、班级风采、历史考勤查询、内嵌海报。每项0.5分，最多3分。

3、学生选科具有手机APP选科功能。1分。

4、学生刷卡走班考勤签要求有2.4G中远距离考勤功能。5分。

5、学生在班牌刷卡后进入个人中心，能显示该学生姓名、班级、班主任信息；并同时显示下节课提醒以及该同学本周的课表。1分。

6、个人中心具备自助请假、自助报修、消费查询、作业提交。每项0.5分，最多2分。

7、学生自助请销假流程演示：要求演示学生通过电子班牌发起请假，现场通过手机app针对该条请假信息进行批假，审批通过后在17寸壁挂式身份识别机上刷卡显示该条请假信息。2分。

8、班牌家校互通：家长通过手机APP登录，发送信息到班牌，班牌显示通知信息，信息所属人才有打卡进入个人中心进行查看。2分。

9、评分管理：教师手机端具有日常行为评分、宿舍评分，每项1分，最多得2分。

10、系统平台一致性：所有功能能模块都统一汇总到一个平台，进行统一管理。1分。
	技术类

评分因素

	4
	项目实施方案3%
	3分
	投标人根据本项目特点编写项目实施方案，实施方案优的得3分，实施方案良的得2分，实施方案一般的得1分，未提交不得分。
	共同评分因素

	5
	售后服务方案8%
	8分
	根据投标人承诺的质保期、售后服务内容（响应及处理时间、服务方式、售后服务体系）、培训计划等综合评定，最优的得5分，良的得3分，一般的得1分。
2、售后服务机构：投标人在项目所在地自设售后服务机构的得3分，没有不得分。（需提供投标人自设售后服务机构的营业执照原件扫描件）
 注：服务方案须符合本项目的实际情况。               
	共同评分因素

	6
	节能、环保2%
	2分
	认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品得2分。非政府采购节能、环境标志产品的不得分。

注：以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准（投标时属清单内产品，请列出所在文号、页码，并复印附后）
	共同评分因素

	7
	投标文件的规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	共同评分因素


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
（一）遵守评审工作纪律； 

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
第八章  政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              

供应商（乙方）：                                                                     

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

 1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款的95%即￥     元，人民币大写    元整，剩余5%即￥     元，人民币大写    元整作质保金于质保期满后付清。

2.、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日

4

