招标编号：竹政采（公）〔2018〕31号

大竹县观音中学

电子白板、办公电脑及安防监控采购项目

招

标

文

件

中国·四川（大竹）

大竹县政府采购中心
二〇一八年七月 
目  录

第一章  投标邀请
2
第二章  投标人须知
4
第三章 投标文件格式
20
及其他类似效力要求


33第四章  投标人和投标产品的资格、资质性
第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

 HYPERLINK \l "_Toc308164965" 
34
第六章  招标项目技术、商务及其他要求
35
第七章  评标办法
46


 HYPERLINK \l "_Toc308164968" 
第八章  合同主要条款
5
4


第一章  投标邀请

 大竹县政府采购中心 受 大竹县观音中学 委托，拟对 大竹县观音中学电子白板、办公电脑及安防监控采购项目 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：竹政采（公）〔2018〕31号

注意：本项目四川政府采购网公告的招标编号与本招标文件的招标编号为不同编号，供应商编制投标文件时以本招标文件的招标编号为准。

二、招标项目：大竹县观音中学电子白板、办公电脑及安防监控采购项目

三、资金来源：财政拨款
四、招标项目简介：（详见招标文件第六章招标项目技术、商务及其他要求）。
五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（持有效的加载统一社会信用代码的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。
六、资格审查： 

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

七、报名时间、地点：

本次采购自2018年7月24日至2018年8月3日09:00 - 17:00（北京时间）期间登录大竹县公共资源交易服务网（http://www.dzggzy.cn/dzxweb/），通过“招/投标人系统登录”报名和获取采购文件，供应商的报名资格不得转让。（供应商网上注册、报名、投标保证金缴纳咨询电话：0818-3131833）

递交投标文件时，供应商的名称和投标文件编号、包号（如有分包）应与网上报名（获取招标文件）的供应商名称和招标文件编号、包号（如有分包）一致。

八、1、投标文件递交时间：2018年8月14日9:00至9:30 （北京时间）。
 2、投标截止时间和开标时间：2018年8月14日9:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：大竹县政府采购中心开标厅（大竹县福康街70号政务服务中心二楼）。

十、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）及大竹县公共资源交易服务网（http://www.dzggzy.cn/dzxweb/）上以公告形式发布，不同之处以四川政府采购网发布的公告为准。

十一、在四川政府采购网和大竹县公共资源交易服务网上发布的更正公告（以四川政府采购网发布的为准），视为已将更正书面通知所有按规定获取（下载）招标文件的供应商。相关供应商应自行上网查阅相关信息，若因供应商未及时查看更正公告，而造成的一切后果，其自行承担责任。
第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号 
	条款名称 
	说明和要求

	1
	采购人
	采 购 人：大竹县观音中学
地    址：大竹县观音镇北兴街178号
联 系 人：朱先生

联系电话：13541811878

	2
	采购代理机构

（招标人）
	名    称: 大竹县政府采购中心
地    址：大竹县福康街70号（政务服务中心二楼）
联 系 人：刘先生

联系电话：0818-6251959

	3
	最高限价
	金额：185.93万元（超过最高限价的报价为无效投标）

	4
	低于成本价不正当

竞争预防措施

（实质性要求）
	在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。



	5
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成

（实质性要求）
	一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件,监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件,残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 

4.联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

二、失信企业报价加成

1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照6%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。

	6
	评标方法
	综合评分法

	7
	是否接受联合体投标
	☑ 不接受   □ 接受，应满足下列要求：    /   

	8
	考察现场、标前答疑会
	招标采购单位认为有必要，另行书面通知。

	9
	构成招标文件的其他文件
	  招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	10
	投标有效期
	开标后90天。

	11
	投标保证金交纳
	金额：37000.00元 

交款方式：只接受投标单位银行基本账户以银行转账、电汇、网上银行转账等方式缴纳【汇款时请注明“竹政采（公）〔2018〕31号投标保证金”（如有分包，请注明包号）】。
投标供应商的保证金缴纳是以系统绑定查询后打印的保证金缴纳凭证为准，不再以银行到账为准。

投标供应商在缴纳足额保证金以后务必在保证金缴纳截止时间即报名截止时间以前在交易系统进行查询打印相关凭证。

户  名：大竹县公共资源交易服务中心

操作程序：登录大竹县公共资源交易服务网——招/投标人系统登录——供应商登录——采购业务栏【 “投标登记”（项目报名）——“保证金模块”（查看保证金缴纳账户信息）】。

注意：供应商在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳投标保证金的其报价文件不予接受。

注：供应商递交报价文件时必须单独递交加盖报价单位鲜章的通过公共资源交易服务平台打印的投标保证金缴纳凭证，未单独递交的其报价文件不予接受。

	12
	投标保证金

的退还
	未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金，将在合同签定后5个工作日内无息退还。

	13
	投标文件份数
	正本1份；副本4份；用于唱标的“开标一览表”一式一份； 电子文档一份（电子文档采用光盘或U盘制作）。

	14
	履约保证金
	中标总金额的10%（人民币）。必须采用单位账户银行转账、电汇、网上银行转账的方式缴纳，并注明单位开户行及账号、所中标项目名称及投标包编号等信息（中标单位在合同签订前需缴纳，待本项目在合同规定期限内完成，经验收方验收合格后无息退还）。

户  名：大竹县公共资源交易服务中心
开户行：中国建设银行股份有限公司大竹支行

账  号：51001756436051506695

	15
	合同分包
	□允许  ☑不允许

	16
	交货地点
	采购人指定

	17
	交货期限
	合同约定

	18
	付款方式
	合同约定

	19
	资格性审查
	☑ 本项目由采购人依法对投标人的资格进行审查
□本项目由采购代理机构依法对投标人的资格进行审查

	20
	采购文件的解释
	本招标文件的最终解释权由招标采购单位享有。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准，由采购人负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由大竹县政府采购中心负责解释。

	21
	供应商询问、质疑
	1.供应商对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求，以及评标细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；

2.供应商对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出。

3.根据财政部令第94号。供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。（只能以书面形式向采购人、采购代理机构针对同一采购程序环节一次性提出质疑）

	22
	供应商投诉
	投诉受理单位：本项目同级财政部门，即大竹县财政局。

联 系 人：何先生

联系电话：0818-6224538

联系地址：大竹县体育大道

邮政编码：635100

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	23
	开评标工作咨询
	电话：0818-6251959

	24
	政府采购合同

公告备案
	合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案。


二、总  则
1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。
2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是大竹县观音中学。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是大竹县政府采购中心（简称“招标人”）。
2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
3. 合格的投标人
    合格的投标人应具备以下条件：
（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；
    （2）向大竹县政府采购中心购买了招标文件并登记备案；
（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；
（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。
4. 合格的投标产品
4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。
4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。
5. 投标费用
投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
6、充分、公平竞争保障措施
6.1提供相同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.2提供同一制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商与分销商、经销商或代理商同时参加投标，投标产品为该制造厂商不同品牌产品的，制造厂商投标品牌产品为有效投标，其他投标无效。制造厂商未参与投标，分销商、经销商或代理商以该制造厂商不同品牌产品同时参加投标。报价不同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低投标人的投标产品参加评审；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个投标产品参加评审。其他投标无效。
   6.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，可以同时参加政府采购资格预审，但在通过资格预审后，只能由其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的后续政府采购活动投标无效。
   6.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
   6.5利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。
三、招标文件
7．招标文件的构成
    7.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
（1）投标邀请；  
（2）投标人须知；
（3）投标文件格式要求；
（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
（6）招标项目技术、商务及其他要求；
（7）评标办法；
（8）合同主要条款。
7.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为无效投标。
8. 招标文件的澄清和修改
8.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。
8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知大竹县政府采购中心。
8.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上发布变更公告。 
四、投标文件
9．投标文件的语言
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
10．计量单位
除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。
11. 投标货币
     本次招标项目的投标均以人民币报价。
12. 知识产权
12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
13．投标文件的组成
投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：
（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：
 （1）投标产品的品牌、型号、配置；
 （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；
（3）技术方案、项目实施方案；
（4）投标产品技术参数表；
（5）产品彩页资料；
（6）产品工作环境条件；
（7）产品验收标准和验收方法；
（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。
 （9）投标人认为需要提供的文件和资料。
13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：
 （1）投标函；
 （2）投标人加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

（3）法定代表人身份证复印件、授权书原件；
（4）授权代表身份证复印件；

（5）通过公共资源交易服务平台打印的投标保证金交纳凭证复印件；

（6）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的

相关证明材料；
（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；
（8）商务应答表；
（9）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

注：以上材料须加盖单位印章。
13.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：
（1）投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；
（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供投标人的服务承诺和保障措施；
（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；
（4）其他有利于用户的服务承诺。
13.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
14．投标文件格式


14.1投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金
15.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。
15.2未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。
15.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。
15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。
15.5下列任何情况发生时，大竹县政府采购中心将不予退还其交纳的投标保证金：
（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。
（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。
（3）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。
16．投标有效期
16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被视为无效投标。
 16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
17．投标文件的印制和签署
17.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份和相应的电子文档1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
17.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码（必须胶装，不允许使用合页装订）。
17.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。
17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。
18. 投标文件的密封和标注
    18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，密封以投标文件不外露直视为限。

    18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。
19．投标文件的递交
19.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。
19.2递交投标文件时，购买招标文件供应商名称和招标文件的文号、分包号与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号必须一致，否则投标文件将被拒绝。
19.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。
20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。
五、开标和中标
21．开标
21.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
21.2 开标时，将邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。
21.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。
21.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。
21.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。
21.7 开标时属于下列情况的，将作为无效投标处理:
单独提交的 “开标一览表”均未按格式要求签字、盖章，或提供复印件的。
22. 开标程序
22.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：
（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、会议记录等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。
（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查，当众宣布投标文件的密封情况。
（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。
（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。
23．开标和评审过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

24.中标通知书
24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。
24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
24.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，大竹县政府采购中心在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
六、签订及履行合同和验收
25. 签订合同

25.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

27. 采购人增加合同标的权利
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
28. 履约保证金
28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。
28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

29. 履行合同
   29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
   29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。
30. 验收
采购人组成验收方，严格按照相关法律法规或行业规定的要求进行验收，政府采购中心对验收进行见证，邀请财政部门对验收过程进行监督。
七、投标纪律要求
31. 投标人不得具有下列情形
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
八、支付货款
32.支付货款
项目验收合格后，采购人应及时签署《政府采购验收表》，并按《政府采购合同》约定付款，每次付款中标供应商应向采购人开具正式等额有效发票。
九、质疑和投诉
33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《财政部令第94号》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

第三章 投标文件格式

一、投 标 函

 大竹县政府采购中心_（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “            ”项目招标文件第 \ 包（招标编号：  ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币     万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 4 份，电子文档（光盘或U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方同意本次招标的投标有效期为开标后90天。特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前书面要求我方同意延长有效期。我方如拒绝延长投标有效期，将不得再参与该项目后续采购活动。如同意延长投标有效期，我方不能修改投标文件。
7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：                       传    真：

日    期：

二、法定代表人授权书

_大竹县政府采购中心_（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目第 \ 包（招标编号：    ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：                 （盖章）

日期：      年   月   日
三、承诺函

_大竹县政府采购中心_（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目招标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

四、开标一览表

采购项目名称：                                       

招标文件编号：                                             第     包
	序号
	货物名称
	制造商家及规格型号
	数量
	投标单价

（万元）
	投标总价
 （万元）
	交货时间
	是否属于进口产品
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（大写）：                        元：   小写：                 元


注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3．“开标一览表”以包为单位填写。

4．“开标一览表”报价合计应与“分项报价明细表”分项报价合计一致。

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

五、分项报价明细表

第  包                                         
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	单位
	 数量
	 单价（元）
	金额（元）
	是否进口产品
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计（大写）：                   元：   小写：                 元


注：    1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
        2、“分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日
六、商务应答表

招标编号：                                            

	序号
	包号
	招标要求
	投标应答

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

   2、采购项目履约方式（交货地点、付款方式）应在表中载明。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期:       年    月    日

七、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人（公司负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期:      年    月    日
八、投标人类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	   备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期:      年    月    日

九、投标产品技术参数表

招标编号：                                

	序号
	包号 
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	  投标产品技术参数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．“投标产品技术参数”栏中没有填写的，视为没有响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

4. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:
十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

    招标编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日
十一、验收清单

	编号
	货物名称及型号
	主要配置(部件)名称、规格型号
	产地
	所投货物的
配置数量
	价格

（元）
	是否属于进口产品
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:      年    月    日

十二、中小企业声明函
　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日
第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

及其他类似效力要求
一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求
1．投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件。

2．投标人持有效的加载统一社会信用代码的营业执照（非企业法人提供符合招标文件要求的合法证件）。

3．法定代表人身份证。

4．法定代表人授权书原件（非法定代表人投标时提供）。

5．授权代表的身份证。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求(根据招标项目要求提供)
依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件。列入节能产品、环保产品政府采购清单的设备，采购产品为政府强制采购节能产品的，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附在投标文件中，非节能清单内产品不得参与投标。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性

及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1．投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件。

2．投标人持有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（非企业法人提供符合招标文件要求的合法证件复印件）。

3．法定代表人身份证复印件。

4．法定代表人授权书原件（非法定代表人投标时提供）。

5．授权代表的身份证复印件。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料(根据招标项目要求提供)。

依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件。列入节能产品政府采购清单的投标产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附在投标文件中。

注： 

1、以上要求投标人提供的证明材料复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

2、以上要求投标人提供的证明材料需要携带原件供评审专家现场备查（能够通过部门信息共享、供应商书面承诺、信用记录查询及社会监督方式查验的可以不提供原件），若未按要求携带以上证件的竞标人，造成废标等问题，竞标人前期所发生的任何费用均自行承担，与采购人和政府采购中心无关。
第六章  招标项目技术、商务及其他要求

电子白板、办公电脑及安防监控设备技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	▲短焦投影机
	1、★3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.63英寸。
2、★亮度ISO：≥3300流明。
3、标准分辨率：1024*768。
4、对比度≥15000：1。
5、★投影距离：投射80英寸画面距离≤65厘米。
6、★功耗：整机（标准）：≤300W，待机：≤0.5W；灯泡≤225W，灯泡寿命≥10000小时。
7、接口：HDMI≥2个，USB≥2个，S-Video，RJ-45，VGA≥2个，RS-232≥1个。
8、内置扬声器：≥10W。
9、具有智能节电功能；可通过遥控器一键黑屏、冻结/放大功能。
10、具有无线投影功能，并且支持音视频同步传输；通过网络，可以控制网内所有的投影机，可监控每台投影机的状态，并设置每台投影机的独立任务（如定时关机），可生成投影仪的单独状态报告，有故障可自动报警，并对投影机做资产管理。
13、原厂三年整机免费保修，灯泡一年免费保用。
	台
	42
	
	

	2
	▲电子白板
	1.★书写技术：红外线感应技术，投影机光线被遮挡不影响连续书写。
2.★白板尺寸≥83英寸（显示比例4:3）；白板有效感应面积≥80英寸。
3.★书写触控：无须专用笔，支持四点触控三笔同时书写。
4.★电子白板采用USB供电，工作电流≤100mA，电路板采用无铅焊接工艺，满足RoHS要求，提供相关认证证书复印件加盖鲜章。
5.白板两侧各丝印不少于15个带中文标识智能快捷键，能通过触控快捷键直接启动白板软件，也可通过快捷按键一键关闭/开启屏幕触控。
6.边框采用金属材质设计，坚固耐用。板面采用铝蜂窝材料，硬度高，不易磨损，光投射到白板上无眩目光圈。
7.具有智能控制模块，可控制投影机开关及信号的切换。
	台
	32
	
	

	3
	▲交互教学软件系统
	一、交互教学软件：
1. ★教师可通过扫描二维码登录个人账号，个人账号绑定学科和年级。
2.★给每位教师提供不低于40G云盘空间，方便教师存储调用教学资料，无需携带任何设备。
3. ★所有应用模块的入口在统一界面上，包括备授课、云盘、资源中心、班级圈、个人中心等。
4. ★一键进行备授课场景切换和一键切换到屏幕书写状态，菜单功能按钮/图标配备明确中文标识。
5. 软件笔盒提供不少于10支书写笔 (至少包括：硬笔、软笔、智能笔、手写识别笔、手势笔等)，可一支笔实现书写、擦除、上下翻页、聚光灯、放大镜等功能。
6.智能擦除：具有智能擦除功能，可一键只擦除教师所有书写字迹但保留图片素材。
7.页面设置：可一键设置页面背景，切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格、米字格等；提供数十种页面特效，可设置页面播放时的动画效果。
8.具有语文、数学、外语、化学、物理、地理、生物、历史、品德、科学等至少≥15个学科以上的学科工具（非图片类资源），老师选定所授学科后，软件自动精准推送该学科独有的资源、试题、仿真实验工具等，自动屏蔽其他学科，方便教师使用。
9.专题课程：具有素质教育课程资源，中华古诗词、中国传统节日、健康教育、安全教育等，每个专题资源不少于10个。
10.提供科学、物理、化学、生物所涉及的全部仿真实验，仿真实验内容包括实验演示、实验器材、实验原理、实验目的、注意事项、实验检测、实验应用，以及重点试验讲解视频；学生可以动手操作实验，拒绝单纯的FLASH视频。
11.软件内嵌不少于50万道题库和历年中考仿真试题，教师可按学科、章节、题型、难易度等快速查找到所需题目，一键插入当前页面，可同时插入多个题目，支持互动答题；同时也支持教师自定义题目，可定义单选、多选、判断、解答等形式题，并及时进行教学评测。
12.微课工具：在电脑系统任何显示比例选项下都可以进行录制；在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束。提供“系统声音”，“麦克风声音”两种声音选择模式；录制的内容并可直接分享到校级视频资源平台。
二、智慧课堂互动软件：
1.大小屏互动（支持安卓/IOS系统）：手机/PAD可通过二维码扫描、智能搜索等多种方式连接白板软件。可在手机/PAD上同屏电脑屏幕。支持通过上传影像功能上传移动终端拍摄的或相册内的照片、视频至白板端，或将手机/PAD作为摄像头在白板上进行实时直播。支持通过手机/PAD远程关闭电脑。
2.远程课堂：教师可以通过网络课堂把教室里面的画面通过互联网直播到家长的手机或者电脑中，支持手机或PAD（支持Android和IOS系统）来接收画面，不管是参与公开课的老师，还是在家的学生都可以用手机或PAD参与到课堂当中,并可和老师进行实时的举手互动。
三、家校互通平台：
教师移动端APP工具：
1、提供免费下载的教师移动端APP 应用，支持IOS、Android两种操作系统。
2、授课过程中，可以使用移动设备手机或平板电脑控制一体机，实现同步大小屏画面，控制电脑关机，远程操作PPT、白板课件，实时上传影像等功能。
3、提供高速、标准、高清三种传屏模式，用户可根据网络环境选择同步大小屏画面的模式。
4、U盘精灵：可实时读取老师U盘内容并可按照文档、白板课件、视频、音频、图片等分类查看，便于老师快速查找素材并打开。
5、播放白板格式课件时可调出与硬件物理快捷键相同的软菜单快捷键控制白板软件。
6、教师端软件可以创建远程课堂，传输本地界面和摄像画面给听众；听众可以通过教师班级邀请进入课堂，也可以通过邀请码进入课堂。同时教师也可以加入其它老师创建的课堂。
7、提供家校通的功能，教师可以发布班级通讯、班级公告、班级朋友圈（例如校庆、运动会的有趣图片等），教师可以布置习题作业、视频作业、文档作业给学生，并对表现优异的学生点赞。
8、英语作文评测，可布置英语作文，学生提交作文后系统可以批改，评测结果实时反馈给学生。
9、软件自主研发，具有教师端软件的计算机软件著作权证书。
家长移动端APP工具：
1、提供免费下载的家长移动端APP 应用，支持IOS、Android两种操作系统。
2、家长可即时查看班级公告，班级朋友圈（例如校庆、运动会的有趣图片等），查看学生被老师点赞、表扬原因，可以实时接收班级通知，加强家、校联系。
3、可接收文字、语音、习题等类型作业，作业结果可及时反馈给教师，方便教师掌握精准学情。
4、软件自主研发，具有家长端软件的计算机软件著作权证书。
	套
	32
	
	

	4
	壁挂专用支架
	全钢架结构，以水平前伸、抽拉火柴盒式前伸并与墙面用膨胀螺丝连接，头部配有固定投影机的万能安装架。
	套
	32
	
	

	5
	▲中央控制系统（硬件+软件）
	控制面板采用PVC材料，防水防尘防静电；
整体16键，独立电脑开关按键，带电视机控制功能（开、关、频道加、减功能键）；
音量“加、减、静音”控制功能；
前置红外学习窗口，状态指示灯；
面板带笔记本视频、音频、USB、网络、国标电源接口
3X2 VGA ，带宽400MHz，-3db，自带长线驱动器；
3X1 AUDIO，频响20Hz～20kHz +1/-3dB ；
1X1 VIDEO，带宽100Mz；
1路红外控制，仿真存储单元32K，可自定义输出，红外载波范围10K-100KHz；
1路可编程RS232控制口；
1路银幕电源；
1路投影机电源；
4位ID设置开关，通过设置不同ID状态可以选择主机内置多种投影机232代码与系统联动开关功能；
2路I/O口，可连接IC卡，电子锁，讲台门状态检测，可做到开门即用，关门即走；
用户可自定义系统开关与投影、屏幕联动功能，可做到一键开关全部设备；
全系列投影机代码内置，方便安装与维护；
支持红外数据与232数据下载与导出功能，方便批量安装于维护，支持系统底层升级。
	套
	32
	
	

	6
	无线教学音响系统
	有源音箱系统：
木质箱体采用钢质网罩，由一只号角高音单元搭配一只6.5寸低音单元组成。多输入方式：一路电脑、DVD、卡座线路输入，二路有线话筒输入口。音乐音量，高低音独立调节，混响及话筒音量独立调节。兼容PC、TV、VCD、DVD、TUNER、TAPE等系统音源剔透的音质，丰富的音域，宏大的低音动态。 适用场合：企事业单位会议室，班班通教学扩音系统，背景音乐播放使用。功率：≥55W；阻抗：≥8欧姆；灵敏度：≥90db；最大声压：≥106db；频率响应：≥60HZ-18KHZ；配件：自开模Z型挂件2个，螺丝6粒，音箱线1条。
无线麦克风系统：
2.4G与红外两种对频方式：自动搜索干扰少的信道对频，完成自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；红外对频，确保同一空间设备准确对频。可选用动态音量增益（AGC）工作模式，在有效抑制啸叫的情况下，有效提高拾音距离。采用MICRO USB充电，通用手机充电器，使用更方便。传输距离远：可在大于30 米开阔地带范围内稳定传输音频数据；采用32kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；动态音量增益调节（AGC）：通过独有专利技术实现动态音量增益调节，在有效抑制啸叫的情况下，有效提高拾音距离；支持一键静音功能；支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，音量调节模式显示，有AGC 与None 两种模式可选并具有关键记忆功能；支持内置麦克风及外置麦克风；带激光笔教鞭；带PPT 翻页：PPT 翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件，支持不开主机使用PPT 翻页功能；液晶显示，显示信号强度，对频方式，电量（充电显示），音量，工作频道，是否AGC 工作模式，PPT 功能等；体积小巧，超低功耗设计；产品按RoHS 标准生产，均可通过FCC/CE 的检测。
	套
	32
	
	

	7
	多媒体讲台
	讲台采用上下分体式结构；
总体尺寸：长1100mm*宽700mm*高1000mm；
主体采用1.0MM冷轧钢板符合GB/T3325-2008标准；
讲台上下四周均采用圆弧过渡，设计安全；
金属部分采用酸洗、磷化、静电喷塑；
讲台带钢制扶手，两把钥匙控制整个讲台；
翻转键盘，显示器采用液压升降方式，从右侧拉出隐藏的视频展台，整个讲台只需一副滑轨；
关闭显示器盖即可将右侧抽屉自动关闭，且不用使用任何按钮和开关。
	张
	32
	
	

	8
	推拉式绿板
	1、组合式推拉绿板符合GB28231一2011《书写板安全卫生要求》。绿板采用四块组成，推拉绿板可左右滑动并能完全覆盖电子白板，要求不拆卸绿板外框，即可拆卸电子白板，方便维修。
2、整体尺寸≥1200*4000mm，外框看面厚度尺寸≥65mm，外框铝材壁厚≥1.5mm，滑轨采用后置设计，防止粉笔粉尘进入滑槽，增强滑轮使用寿命。铝材一次成型，耐磨，耐腐蚀，达到GB5237.3－2008标准。
3、内框尺寸≥26x28mm，内框铝材壁厚≥1.0mm，夹层采用泡沫，厚度≥20mm。
4、面板采用镀锌绿板，书写流畅，不打滑，颜色均匀。背板采用镀锌板。
	张
	32
	
	

	9
	▲计算机
	品牌商务机：
★主板：≥Intel 200系列芯片组；1 个PCI-E*16、1 个 PCI-E*1
CPU ：≥酷睿 主频2.9GHz，3MB缓存
内存：4G DDR4 2133MHz内存
★硬盘：500GB SATA3 7200rpm 硬盘，具有防震技术及硬盘保护功能
★接口：为提升传输速度，要求不低于6个USB 3.0接口且要求前置不低于4个USB3.0接口（前置USB分离互不干涉）、2*PS/2接口、VGA视频接口
声卡：集成5.1声道声卡, 5个音频接口
网卡：集成10/100/1000M以太网卡
★显示器：≥19.5英寸屏低蓝光低辐射显示器
键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标 
电源：≥180W节能电源,宽电压设计，能适应90V-265V电压
机箱：≤15L 机箱，可选配防尘罩，机身双重锁位，保护资产安全，机身可立可卧设计，适合更多空间摆放
管理功能：可出厂预装正版远程管理软件，能够实现远程桌面管理、资产监控、软件分发、行为管理、外设控制、杀毒软件管理等功能
操作系统：正版Windows 10 Home 版操作系统
★售后服务：承诺主机三年保修及上门服务，具有400/800售后电话，提供证明材料并加盖公章。
	套
	32
	
	

	10
	安装及辅材
	投影机吊架、VGA线、DVI线、电源线、电源插板、分配器、控制线、线槽、螺钉、PVC管材等一批。辅材要求达到质量好，国标线材。设备连接,布线合理规范。各类布线按类型必须分别穿管，过地面加装半月型地踏板，投影仪吊架安装固定点应安装在房顶，保证教室整体效果。电源线、信号线分别穿管走线。各类线槽安装应该稳固、安全、可靠、美观、人体各部位不能轻易接触各类线材，所有网线与水晶头连接处必须加装网线护套。所有辅材应符合相应国家标准。
所有电源线安装布线应该符合中华人民共和国相应国家标准，网线安装应该符合《中华人民共和国通信行业标准YDT 926.1-2009》
	套
	32
	
	

	11
	▲微课资源软件
	1、书写方式：压感数字笔使用普通的笔芯在任意纸张上进行传统的书写，原笔迹记录，书写流畅，所书写内容可实时显示到电脑上或手机移动端上；
2、书写原理：压力感应，感应力度无迟缓；
3、连接原理：无线连接，蓝牙4.0传输协议；
4、笔迹采集：红外线+超声波（Appx.80KHz）；
5、传输速度：≥80次/秒；
6、数码笔锂电池3.7v/65mAH（可充电电池）充电2小时，可连续工作8小时； 
7、​接收器：设有LED灯，电源打开(绿), 蓝牙 (蓝), 充电 (红)，提示是否有电；
8、笔杆：10秒不工作自动启动休眠状态，提供唤醒按键。
9、笔芯：支持普通圆珠笔笔芯；
10、★书写介质：普通A4纸，笔记本、画图纸板、便条纸等；
11、★磁性定位：接收器内设磁性吸附条可固定普通A4纸；
12、支持系统：系统同时支持移动端（含安卓系统和苹果系统）录制方式录制系统：支持windows XPSP3、windows vista、windows7、ios和android 4.2及以上系统；
13、▲录制背景图：包含单色背景，也可在手机图库中选择图片作为背景图；同时支持拍照作为背景，其图片可拖动、旋转、锁定、删除，设为背景；
14、▲录制笔色选择：录制过程中可更换笔的颜色，支持：黑色、白色、红色、蓝色、绿色、紫色和橙色，同时具有智能选色功能，在选择某种背景图颜色的时候，笔颜色会智能切换成其他颜色；
15、★多页功能：录制过程中可添加新的页面，也可返回到原来录制的页面；
16、触屏书写：录制时能切换为触屏书写，触屏书写与笔纸书写可灵活切换；
17、★具有擦除功能，能擦除微课笔和触屏书写的轨迹；
18、★支持同步书写笔迹和录音，笔迹与录音同步录制；
19、支持离线保存，录制结束后，形成的MP4格式文件，支持常态化播放器播放，并可对本地保存微课视频进行删除，分享到自己的社交圈等操作，如QQ，微信和微博；
20、视频颜色质量32位，高清、矢量视频，视频文件支持高压缩比；
21、移动端软件支持在线更新；
22、产品具备抗静电干扰A级或以上特性；
	套
	1
	
	

	12
	▲办公电脑
	★1、CPU类型：≥主频3.7GHZ/4M；
2、主板芯片组：性能不低于H110；
3、内存：≥4G；
★4、硬盘：≥1T SATA硬盘 7200转；
5、显卡：核心显卡；
6、网卡：集成网卡；
7、鼠标键盘：原厂USB抗菌光电鼠标，USB抗菌键盘；
8、电源：≥180W高效节能电源，电压在90V-265V工作电压范围内能正常工作；
9、显示器：≥21.5寸宽屏，分辨率：1600 x 900, LED显示器；
10、操作系统：预装正版Windows正版操作系统；
★11、保修服务：原厂整机保修3年及3年上门服务。
	台
	15
	
	

	13
	▲红外高清网络摄像机
	★1、 采用星光级 CMOS图像传感器，图像清晰度高，支持30FPS实时监控；
★2、水平解像力不低于1200线，支持POE供电；
3、 3.6/6/8/12mm定焦镜头可选；
4、支持智能红外和防红外过曝功能；
5、 支持G.711a， G.711u,编解码协议；
★6、支持超低照度(彩色≤0.001lx；黑白≤0.00011x)监控录像，可分辨真实物体；
7、 灰度等级≥11级；
8、支持红外夜视150米可看清人体轮廓；  
9、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频帧率应自动调整为设定值；  
10、主码流支持 主码流(1280x960@25fps),辅码流(D1@25fps),第三码流(720P@14fps)
★11、支持1路复合视频输出，支持1路232接口，1个RJ45接口； 
12、支持降噪、宽动态、走廊模式、ROI、三码流、图片叠加、SVC编码、电子防抖、透雾、20路码流等，功能强大；  
13、支持I/O报警接口，音频接口；支持1路音频输入，1路音频输出，2路报警输入，1路报警输出；     
14、支持智能报警(绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物体遗留/移除、停车、快速移动)、智能人脸检测；  
15、视频图像传输延迟至客户端≤90ms；  
16、 支持客流量统计、客流信息查询、热度图功能；
17、支持SD卡热拔插，支持最大128G SD卡；支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警；
18、支持IK10防护；支持6KV防浪涌，8KV防静电； 
19、摄像机外壳防护等级支持IP67；支持DC12V±30%范围内变化时，保持正常工作的能力；  
20、 支持标准ONVIF协议与第三方厂家设备进行互通；支持GB/T 28181国家标准；
21、所投产品必须与原有监控软件平台进行对接，实现互联互通融入使用。
	台
	50
	
	

	14
	电源适配器
	与摄像机相匹配的电源适配器,实际电流≥2A
	支
	50
	
	

	15
	摄像机支架
	与球机相匹配的支架
	个
	50
	
	

	16
	监控级硬盘
	监控专业级高速存储硬盘4TB
	块
	4
	
	

	17
	▲硬盘录像机
	1、采用不限分辨率的码流接入，可实现32路全高清接入， 最大接入256Mbps码流,储存256Mbps,转发256Mbps
2、采用前置抽拉式面板，结构创新，设计新颖，面板带锁，方便使用
3、前置可插拔硬盘设计，通过硬盘盒安装8块SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔，方便使用和维护
4、★硬盘、电源可热插拔，可选配双电源
5、★2个HDMI 接口,VGA 与HDMI 1 同源输出，HDMI1 与HDMI2  异源输出，可同时输出2个异源4K画面
6、★支持H.265解码,SVAC格式解码
7、支持iSCSI方式对接IPSAN设备，实现扩容存储
8、★支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、  Raid6、Raid10，JBOD
9、支持一键Raid5配置
10、★支持人脸检测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放
11、★支持视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、 视频过曝 ），对前端设备传回的视频码流进行图像质量评估，对视频图像中存在的质量问题进行智能分析、判断和预警
12、支持在NVR 配置拌线、区域入侵、场景变换、物品看护设置规则，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理
13、双操作系统
14、支持局部/全局热备盘，当磁盘阵列中某块磁盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，保证数据不丢失并且磁盘阵列可自动重构
15、支持8个SATA接口，1个eSATA接口
16、★解码能力最大支持16个1080P ， 图像分辨率支持12M/8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P视频输出，支持60帧1080P图像输等多种格式
17、支持本地画中画功能，将多路前端视频合编成一路视频显示、存储、回放
18、★支持秒级存储和回放，录像能存储到设备断网前一秒，并且可以回放出来
	台
	2
	
	

	18
	单口光收发器
	独立式,100Mbps自适应，单模单纤,0-25KM，RJ45/SC，波长1310n 交流供电
	台
	10
	
	

	19
	千兆交换机
	二层以太网交换机，1000M电口，交流供电
	台
	1
	
	

	20
	接入交换机
	以太网交换机，8个1000M电口，交流供电
	台
	10
	
	

	21
	▲网络出口引擎
	1、10/100/1000BaseT千兆电口≥24，千兆SFP光口≥4；
2、★支持MicroUSB接口及reset按钮， 
3、★交换容量≥256Gbps,包转发率≥90Mpps;
4、★端口支持7KV防雷;
5、★MAC地址表≥32K;
6、支持端口负载均衡、LACP，端口环回检测，端口限速及本地端口镜像；
7、支持STP/RSTP/MSTP，BDPU guard，root guard，IGMPv1/v2/v3 Snooping，IGMP snooping源端口检查，VLAN组播；支持IP/ MAC/端口组合绑定，802.1x系列认证，标准、扩展及时间域ACL等访问控制；
8、支持端口限速，每端口8个优先级队列、802.1p、ToS 应用端口号、入口流量整形；SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列调度方式；RED、WRED拥塞避免； 
9、★支持纵向虚拟化技术，虚拟化成员组设备数量≥100台；
10、支持访问控制，可以根据源/目的MAC地址、源/目的IP地址、UDP/TCP端口号、IP协议类型等信息对数据流进行分类，根据数据分类设定访问控制规则，可以设定permit或deny，然后将规则应用于VLAN或者物理端口。
11、可根据端口、802.1p、ToS、DSCP、TCP/UDP端口等进行流量分类，并分配不同的服务级别，支持WRR/SP等调度方式，能够为语音、数据在同一网络中传输提供不同服务质量，满足客户网络对业务处理优先级的要求。
12、★提供针对本项目的售后服务承诺函原件并加盖鲜章。
	台
	1
	
	

	22
	▲一体化网关
	1、支持APT检测功能，具备僵尸网络检测，远控木马识别，恶意链接检测和支持移动客户端安全检测功能；整机吞吐量≥1.5Gbps，七层吞吐量≥300Mbps并发连接数≥500,000，每秒新建会话数≥30,000；设备接口：网络接口≥4个千兆电口；部署与管理：支持网关、网桥、旁路监听及混杂模式； 

2、★支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；（需提供截图证明并加盖公章）；具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 

3、支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击防护；支持对ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测和过滤；支持对网站的扫描防护和防止恶意爬虫攻击；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等；（要求对以上列出的攻击类型进行逐条响应并提供相应的功能界面截图并加盖公章）
4、★具备针对主流网站内容管理系统CMS的安全防护能力，如dedecms，phpcms，phpwind等；支持的CMS数量不少10种；（需提供截图证明并加盖公章）
5、★漏洞特征库数量≥3000；防护类型包括蠕虫/木马/后门/DoS/DDoS攻击探测/扫描/间谍软件/利用漏洞的攻击/缓冲区溢出攻击/协议异常/ IPS逃逸攻击等；漏洞分为保护服务器和保护客户端两大类，便于策略部署（提供截图证明，且加盖公章）；
6、★支持web攻击特征数量1000+；支持Web网站隐藏、FTP服务应用信息隐藏；Web攻击防护支持OWASP定义10大web安全威胁，保护服务器免受基于Web应用的攻击，如SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护、支持根据网站登录路径保护口令暴力破解（提供截图证明，且加盖公章）；
7、★支持服务器、客户端的漏洞风险评估功能；支持ftp、mysql、oracle、mssql、ssh、RDP、网上邻居NetBIOS、VNC等多种应用的弱口令评估与扫描，且能够生成安全风险评估报告（提供截图证明，且加盖公章）；
8、★风险评估可以实现与FW、IPS、服务器防护模块的智能策略联动，自动生成针对性策略（需提供截图证明）；提供实时智能模块间联动封锁的源IP以便实现动态智能安全管理（提供截图证明，且加盖公章）；
9、提供预定义、自定义敏感信息的特征库。预订义特征应内置常见敏感信息的特征，且可自定义敏感信息特征，如用户名、密码、邮箱、身份证信息、MD5密码等（提供截图证明，且加盖公章）；
10、★可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；
11、★支持针对网站的漏洞扫描进行防护，能够拦截漏洞扫描设备或软件对网站漏洞的扫描探测；
12、★支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测；
13、支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 

14、对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； 

15、支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； 

16、★安全可视：支持对经过设备的流量进行分析，发现被保护对象存在的漏洞（非主动扫描），并根据被保护对象发现漏洞数量进行TOP 10排名，列出每个服务器发现的漏洞类型以及数量，支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析；（需提供威胁报告）
17、★提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势；（需提供安全报表）
18、★提供针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖鲜章。
	台
	1
	
	

	23
	监控综合管理平台
	配套管理平台系统(正版) 含有安装程序及操作使用说明
	套
	1
	
	

	24
	高清监控监视器
	知名名牌，43英寸高清大屏，带HDMI高清端口，VGA端口，监控线专用接口。
	台
	2
	
	

	25
	HDMI线缆
	纯铜导体芯；高密度环保PVC+编织网内屏蔽网
	条
	2
	
	

	26
	主（次）干光缆
	层绞式铠装光缆，室外12芯单模光纤光缆，室外光纤线
	批
	1
	
	

	27
	主（次）干电线
	国标电缆， RVV2*0.75规格
	批
	1
	
	

	28
	超五类网线
	国标，纯铜线，线径≥0.52，每箱实足305米
	箱
	20
	
	

	29
	原装水晶头
	100M，金属为纯铜，水晶头弹片可以弯折180°
	盒
	5
	
	

	30
	网络墙柜
	网络墙柜，板材≥1.5
	个
	2
	
	

	31
	光缆终端盒
	防锈，含24颗法兰盘
	套
	6
	
	

	32
	专用配电箱
	监控专用防水工程箱
	批
	1
	
	

	33
	光纤跳线（单模）
	3米/根，SC-SC单模单芯
	根
	50
	
	

	34
	管材、插板
	国标，PVC软套管，硬套管、插板等
	批
	1
	
	

	35
	立杆
	监控立杆定制
	套
	6
	
	

	36
	工程辅材
	各类管材线材，架线等
	批
	1
	
	

	37
	工程施工及调试、工程管理及税费
	熔纤，布线，安装调试等，含土方挖沟回填等，工程项目管理及税费等
	批
	1
	
	


备注：
1、质量要求：提供的产品应完全满足各项采购要求，所提供的产品均需符合国家产品的有关质量标准规定，保证厂家原装正品。为保证产品质量，交货时由用户单位、中标商及原厂商客户经理共同在场拆包装箱查验货物，对功能要求逐一测试验证。
2、服务要求：产品质保期不得低于厂家质保期，要求售后服务在30分钟内响应，3小时内到场维修并及时排除故障。为保证售后服务质量，交货时核心产品提供原厂商针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函原件（带“▲”为核心产品）。
3、带★的技术参数和功能要求只做扣分处理。
第七章   评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否满足招标文件要求，并作出公正评价；

（2）根据需要要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托确定中标供应商；

（4）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

（5）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。
3、 评标程序

3.1投标文件初审：分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据招标文件第四章和第五章的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）属于禁止参加投标的供应商的；

（3）不具备招标文件中规定的资格性要求的；

（4）不符合法律、法规、规章规定资格性要求的。
3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；
（4）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；
（5）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；
（6）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；
（7）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；
（8）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（9）招标文件规定的其他无效投标情形。

3.1.3评标委员会成员在投标文件初审过程中，对投标文件是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背法律法规和招标文件的规定。

3.2解释、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的书面澄清。投标人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.3澄清应当具备投标文件基本符合招标文件要求、不超出投标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响供应商公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：
（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；
（2）供应商投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（3）供应商投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。
3.4投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。
3.5比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。
3.6复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
3.7推荐中标候选供应商。中标候选供应商数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
 采用综合评分法的，按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
3.8出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选供应商排序表；
（6）评标委员会的授标建议。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响评标报告的有效性。
4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 综合评分的因素是：投标价格、技术指标和配置、售后服务、产品质量及厂家信誉等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价32%
	32
	1、以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价/投标报价) *32（保留两位小数）
。
2、根据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，对符合规定的小型、微型、监狱企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所有投标人均满足价格扣除条件的，则不必再扣除）。
	提供虚假《中小企业〈监狱企业)声明函》的，作提供虚假材料谋取中标予以处理。

	2
	技术指标
和质量保证38%
	38
	1、完全符合招标文件要求没有负偏离得20分；带★的技术参数和功能要求每有一项不满足的，扣3分，其它技术参数和功能要求有一项不符合每条扣2分，扣完为止；
2、所投短焦投影仪具有网络投影控制软件，支持windows/MAC OS/ iOS/Android系统，采用全中文操作界面，并支持50台设备接入，16个画面同显，提供软件功能截图或生产厂商技术证明文件得2分。
3、投标计算机制造厂商通过工业和信息化部颁发的“国家级工业设计中心”得2分,不提供不得分；
4、投标计算机制造厂商通过中国合格评定国家认可委员会颁发的“实验室认可证书”得2分，不提供不得分；
5、所投电子白板具有国家电子计算机质量监督检验中心出具的环境适应性（高温、低温、恒定湿热）、防盐雾检测合格证书，齐全得2分；
6、所投交互教学软件系统具有自主知识产权，软件与硬件为同一品牌，并提供备授课教学软件、仿真实验室软件、远程课堂系统软件、移动授课系统软件、题库管理系统软件、教学评测系统的软件著作权证书，齐全得2分；
7、投标微课资源软件具有相关交互视频笔式制作存储方式自主知识产品证书的得2分；
8、投标办公电脑显示器具有优化显示器寿命的技术得2分。（提供技术证明材料）
9、投标办公电脑具备多向风扇技术对机箱内部的温度感应来调节风扇速度，确保使用稳定，得2分
10、所投网络出口引擎支持纵向虚拟化技术，虚拟化成员组设备数量≥128台，提供官方网站截图证明，得2分；
	以国家行业管理机构有效证书为准；提供复印件并加盖厂商鲜章

	3
	信誉20%
	20
	1、投标电子白板生产厂商符合IECQ有害物质过程管理程序相关要求，并提供 QC 080000:2012认证证书得2分（证书上必须体现电子白板的设计开发、生产及相关管理活动），否则不得分。
2、投标电子白板生产厂商获得2012-2017年度“全国质量检验稳定合格产品”、“全国电教行业质量领军企业”、“全国质量信得过产品”、“全国教育装备行业质量领先品牌”证书，齐全得3分。
3、投标电子白板生产厂商具有高新技术企业证书、创新企业社会责任评价等级证书、教育部批准《多元互动课堂的教学策略重构》课题合作厂商证明文件，齐全得3分。
4、投标计算机制造厂商通过CCCS钻石五星级认证得2分，普通CCCS认证得1分，不提供的不得分；
5、投标微课资源软件厂家拥有微课教学资源应用软件产品自有知识产权的得2分；
6、投标微课资源软件厂家拥有班班通教学云平台软件产品自有知识产权的得2分；
7、投标网络出口引擎原厂商为商用密码产品定点生产单位的，提供证明材料并加盖鲜章，得2分；
8、投标一体化网关生产厂商是第二代防火墙标准（GA／T 1177-2014）起草单位之一，且防火墙产品符合公安部第二代防火墙标准（GA／T 1177-2014）的要求并具备权威机构出具的测试报告得2分。
9、投标一体化网关生产厂商研发通过CMMI 5级认证，以确保研发的能力和产品代码质量，得2分；
	以国家行业管理机构有效证书为准；提供复印件并加盖厂商鲜章

	4
	售后服务8%
	8
	1、投标计算机制造厂商服务体系获得国家信息安全服务资质证书（安全工程类一级）得2分；
2、投标计算机产品售后服务机构连续5年获得最佳呼叫中心证书得2分，不提供的不得分；
3、投标办公电脑生产厂商售后服务同时具备TSIA/CCCS/4PS认证的得2分（缺一项不得分）；
4、投标网络出口引擎原厂商连续5年度获得网络设备售后服务满意度第一名证书得2分，第二名证书得1分，其它不得分。
	以国家行业管理机构有效证书为准；提供复印件并加盖厂商鲜章

	5
	投标文件的
规范性2%
	2
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


5.  废标

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，大竹县政府采购中心将在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上发布公告，并公告废标的详细理由。

6. 定标

6.1定标原则：本项目授权评审委员会直接确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，同时将评审结果在四川政府采购网、大竹县公共资源交易服务网上公告。
6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人向中标人发出中标通知书。
6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。
7. 评标委员会应当履行下列义务：
7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
7.2按照采购文件规定的评审方法和评审标准独立进行评审，评审委员会成员对评审意见承担个人责任；
7.3拒绝参加违法、违规的政府采购评审活动；
7.4对评审过程、评审结果和供应商的商业秘密保密；
7.5参与评审报告的起草；
7.6配合采购执行机构质疑处理；
7.7配合财政部门投诉处理；
7.8法律、法规和规章规定的其他义务。
8. 评标委员会成员应当遵守下列工作纪律：

8.1 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，须主动提出回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
招标采购活动中参加招标文件咨询、论证或者编制的，除采购人代表以外，不得参加该政府采购项目的评审活动。
8.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。
8.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
8.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
8.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
8.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。
8.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第八章  合同主要条款

合同编号：竹政采（公）〔2018〕31号
采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                               
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及大竹县政府采购中心                   

                      采购项目第 \ 包（项目编号：竹政采（公）〔2018〕31号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
2、验收由甲方组织，政府采购中心对验收进行见证，财政部门监督验收：
(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；
(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；验收方与乙方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由验收方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，验收方应做出详尽的现场记录，或由验收方与乙方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
(4) 如质量验收合格，验收方与乙方签署质量验收报告。
3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 
6、其他未尽事宜应严格按照相关法律法规或行业规定的要求进行。

五、付款方式及期限

采购单位凭中标通知书、采购合同书、政府采购验收表、财政局采管股开具的支付单和成交供应商开据的发票按合同约定支付货款。

付款方式：                                      
付款期限：                                     
                                      
六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、违约责任

1、甲方违约责任
（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；
（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；
（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
2、乙方违约责任
（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、本合同一式六份，自甲方、乙方签章之日起生效。甲方三份，乙方、财政局采管股、大竹县政府采购中心各一份。
甲方：  （盖章）   


               乙方：  （盖章）   
法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）：   
地    址：                                 地    址：
开户银行：                                 开户银行：
账号：                                     账号：

签约日期：XX年XX月XX日                  签约日期：XX年XX月XX日   
3

