
淄博市公安局交通警察支队张店大队湖罗路区间测速卡口/ G309与铁山路逆行抓拍设备采购


招  标  文  件
      项目编号：GQZFCG2018256
项目名称：高青县公安局毒品、食品快检实验室器材采购项目
采   购   人：高青县公安局

采购代理机构：山东诚盛项目管理咨询有限公司

日        期：2018年08月
目  录
5第一部分  投标邀请


第二部分  供应商须知
7
7A  说  明


7B  供应商


8C  招标文件的说明


9D  投标文件


12E  投标文件的递交


13F  开标及评标


17G  授予合同


18H  处罚与质疑


第三部分  采购货物清单及要求
20

29第四部分  合同文本


31第五部分  附件—投标文件参考格式




敬     告

说明：

1、资格审查时须查询供应商的信用记录（供应商提供网上查询记录截图），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道。

（2）信用记录截止时点：资格审查前三年内。

（3）信用信息查询记录（供应商提供网上查询记录截图）将与本次政府采购活动的采购文件一并进行保存。
2、请各供应商准备以下资料原件及加盖公章复印件各一套参加资格审查，资料原件资格审查后返还，加盖公章复印件备案，法定代表人授权书原件备案。

资格审查内容：

（1）《营业执照》副本（或由公证机关出具的公证件或发证机关出具的证明）原件及复印件；

注：2018年1月1日起，企业一律使用加载统一社会信用代码的营业执照，原加载注册号的营业执照不再有效，事业单位法人仅需提供《事业单位法人证书》副本原件及复印件。

(2) 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件

(3) 全权代表身份证原件及复印件，如被授权代表人参加会议，须携带养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件及复印
(4) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（供应商自行承诺并承担后果）

注：供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

(5) 企业财务状况报告原件及复印件；

财务状况报告证明材料是指提供2016年或2017年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料原件及复印件；

缴纳税收的证明材料主要是指参加政府采购活动前6个月内任意一个月交纳税收凭证；

缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动前6个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、资格审查时开标会议结束后，评审会议开始前，采购人按有关规定对供应商进行资格审查。

相关要求：所有资格审查资料（原件及复印件）需单独密封，随投标文件一并上交并作为投标文件的一部分。资格审查资料以密封袋内资料为准，不接受二次补充。资格审查资料未按规定密封或密封袋内提供资料不满足资格审查内容要求的，为无效投标。

4、交纳投标保证金时间：2018年8月24日9:30前(北京时间）。

5、唱标一览表上必须加盖供应商公章和全权代表签字或盖章。

注：全权代表指的是法定代表人或持有《法定代表人授权书》的被授权代表人。

6、供应商为小型和微型企业的，开标时，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件和《小微企业声明函》原件（代理商投标的，须同时提供代理商企业和产品生产厂家的《小微企业声明函》和证明文件原件，下同）。

7、供应商为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件。

8、供应商提供的“节能、环境标志产品”以最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖供应商公章）为准。

9、供应商如属于残疾人福利性单位，产品价格需扣除的，须提供《残疾人福利性单位声明函》

第一部分  投标邀请
山东诚盛项目管理咨询有限公司受高青县公安局委托，现对高青县公安局毒品、食品快检实验室器材采购项目组织公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

一、采购项目名称：高青县公安局毒品、食品快检实验室器材采购项目
二、采购项目编号：GQZFCG2018256

三、采购项目分包情况：                         
	包号
	货物服务名称
	供应商资格要求
	预算金额

	1
	高青县公安局毒品、食品快检实验室器材采购项目

	1、具备独立法人资格，具有《营业执照》有效证件（注：2018年1月1日起，企业一律使用加载统一社会信用代码的营业执照，原加载注册号的营业执照不再有效）；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

3、本项目不接受联合体投标。
	169500.00元


四、获取招标文件

1.时间：2018年8月6日至 2018年8月10日8：30-17：00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：山东诚盛项目管理咨询有限公司（淄博高新区柳泉路111号创业火炬广场D座1104室）

3.方式：供应商领取招标文件时须提供《营业执照》、法定代表人身份证（法定代表人到场的）或授权委托书及授权代表人身份证（授权代表人到场的）的复印件，以上复印件均须加盖公章且不得带有任何标注或说明；
4.售价：每套人民币150元，售后不退。
五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2018年 8月24日09:30（北京时间）。
2.地点：高青县政务服务中心一楼开标室（高苑路往东邦德陶瓷东临）。
六、开标时间及地点

1.时间：2018年 8月24日09:30（北京时间）。
2.地点：高青县政务服务中心一楼开标室（高苑路往东邦德陶瓷东临）。
七、联系方式

1.采购人：高青县公安局 

地  址：淄博市高青县黄河路85号
联系人：张主任

联系方式：17805336921   

2.采购代理机构：山东诚盛项目管理咨询有限公司
地  址：淄博高新区柳泉路111号创业火炬广场D座1104室
联系人：王经理              

联系方式：0533-3171976     

电子邮箱：sdcszxgs@163.com



第二部分  供应商须知
A  说  明
1．适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招标投标中所叙述的高青县公安局毒品、食品快检实验室器材采购项目。
2．定义
    2.1“采购人”系指高青县公安局。
2.2“采购代理机构”系指组织本次招标活动的山东诚盛项目管理咨询有限公司。

2.3“供应商”系指无条件接受招标文件的各项要求，具备供货能力，向采购代理机构提交投标文件的单位。

2.4“货物”系指本次招标要采购的设备及其它。
2.5“服务”系指供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

B  供应商
合格供应商的范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.1.2财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.1.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

    3．2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    3．3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    3．4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    3．5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    3．6 具备法律行政法规规定的其他条件；

    3．7 完全满足采购文件的实质性要求；

3．8 凡具备采购文件要求资格，有履约能力的供应商均可参加。

3. 9对供应商的限制条件：

3.9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.9.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动。

3.9.3专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。
3.9.4供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得采购项目的采购文件。
如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．投标委托
4.1如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(见附件统一格式)。

5．投标费用
5.1无论投标结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2采购代理机构向中标供应商收取代理服务费：具体计费金额为：人民币伍仟元整。
6．踏勘现场

6.1 供应商自行踏勘现场。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 采购人在踏勘现场中介绍的实际情况和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

C  招标文件的说明
7．招标文件
7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。
7.2供应商应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
    8．招标文件的澄清
    8.1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知采购代理机构。采购代理机构视情况予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题，在投标截止十五日前分发给所有供应商。
9．招标文件的修改
    9.1在投标截止日期前，采购代理机构均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
    9.2对招标文件的修改、补充，将以书面、传真的形式通知已领取招标文件的每一供应商。修改、补充内容将作为招标文件的组成部分，对采购人和所有供应商有约束力。
9．3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
D  投标文件
    10．投标文件计量单位和文字
10.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10.2投标文件及供应商与采购代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.3组成投标文件实质性内容的外文材料应提供第三方权威翻译。
11．投标文件的组成
11.1投标文件包括：
（1）投标函（格式见附件）；
（2）唱标一览表（详细列明货物清单，包括品牌、产地及价格等，格式见附件）

    （3）节能、环境标志产品清单(如果供应商提供节能环保产品，须提供相关证明材料复印件) 
    （4）小微企业声明函，从业人员声明函，上一年度资产负债表、损益表，中小企业主管部门证明文件复印件（小微企业提供）
（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业提供）

（6）供应商如属符合财库〔2017〕141号规定条件的残疾人福利性单位或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），须提供《残疾人福利性单位声明函》原件

（7）投标货物规格型号、技术参数说明、产品质量认证证书、合格证、产品检测报告、产品制造、验收标准等；

（8）技术规格偏离表（格式见附件）；

（9）安装方案（需安装到位的提供）；

（10）货物质量保证期及售后服务承诺（包括质保期、维修地点、响应时间、联系人、联系电话、免费人员技术培训等）
（11）供应商简介

（12）供应商资质证明文件

供应商应提供能证明供应商承担所投项目能力和资格的有关资格证明文件的复印件，包括但不限于：
a.《营业执照》副本
b. 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书复印件

c．全权代表的身份证复印件，如被授权代表人参加开标会议，需附其养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）复印件

d. 经营活动中没有重大违法记录声明（格式见附件）

e. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

f. 企业财务状况报告

（13）供应商认为有必要提供的其他材料

12．投标内容填写说明
12.1投标文件按本招标文件第五部分要求的统一格式填写，按11.1要求的顺序装订成册，商务部分与技术部分合定成一本，并填写“投标文件资料清单、目录”，以方便阅读。

12.2唱标一览表为开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
13．投标报价
13.1所有投标均以人民币报价，投标货物价格一次性报定，不能修改。

13.2供应商应当根据招标文件要求、现场实际情况、企业的经营和技术管理水平、市场风险等状况自主报价，但不得低于成本报价。所有投标均以人民币报价，报价应包含所有货物运到现场并验收合格后的全部费税价格。包括货物费、材料费、拆除费、运杂费、装卸费、安装调试费、卸车费、保险费、利润、税金、免费质保期内的维修费、服务费及其他一切不可预见的费用等全部内容。投标价格一次性报定，不得修改。供应商投标报价中若有缺项或者漏报，采购人将视为缺项或者漏项价格已分摊在其他项目中，为供应商对采购人的让利，供应商须免费提供这些项目，采购人将不予调整总价。供应商对缺项或漏报内容，应先填写补齐注明该项目的实际价格，并注明免费，缺项或漏报内容将不计入总价或合计价。
13.3唱标一览表上必须加盖供应商公章和全权代表签字或盖章。

13.4采购人不接受任何选择报价，只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。

13.5供应商如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

13.6最低报价不能作为中标的保证。

14．投标保证金
14.1供应商应在投标截止时间前交纳投标保证金：人民币叁仟元整。
14.2保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付(以银行到账时间为准)或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。山东省财政厅认可的担保公司出具的投标担保等非现金形式交纳，户名必须与供应商名称一致。不得以个人名义交纳。

    户  名：山东诚盛项目管理咨询有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司淄博分行

账  号：15211001040054143

    行  号：103453021107

    14.3未按14．1和第14．2条要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标。
    14.4中标供应商的投标保证金在与采购人签订了政府采购合同后五个工作日内无息退还。

    14.5未中标的供应商的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还（有14.6情形之一的除外）。供应商因自身原因耽搁领取，造成投标保证金的退还时间超过五个工作日的，采购人或者采购代理机构不承担延后退还的责任。
14.6发生下列情况之一，投标保证金不予退还。

（1）供应商之间相互串通投标的；
（2）供应商与采购人、采购代理机构串通投标的；
（3）供应商向采购代理机构或者评标委员会成员行贿，谋取中标的；
（4）供应商以他人名义投标或者说以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（5）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标书；
（6）中标供应商不按规定签约或者不提供履约保证金的。

（7）在招标过程中，没有正当理由中止或退出投标的。
    15．投标文件的有效期
    15.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
    15.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。按本须知第14条规定的投标保证金的有效期也相应延长。
    16．投标文件的签署及规定
    16.1组成投标文件的各项资料均应遵守本条。
    16.2供应商应填写全称，同时加盖印章。
    16.3投标文件必须由全权代表签章。
16.4投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。电子版一份（U盘）。如果正本与副本不符，以正本为准。正本与副本应分别采用A4纸装订后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。外封套应写明：供应商的全称、地址、邮编、项目编号及项目名称，并在骑缝上加盖公章。未按上述要求装订的其投标文件为无效文件。

16.5投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。
    16.6投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由全权代表签章。
16.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

E  投标文件的递交
17．投标文件的密封及标记
17.1投标文件应按以下方法分别装袋密封；

17.2投标文件密封装袋，封口处应有全权代表签章或供应商公章。

17.3如果供应商未按要求密封，造成对投标文件的误投和提前启封，采购代理机构概不负责。
18．投标截止时间
供应商应在提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的投标文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者评审小组应当拒收。

19．投标文件的修改和撤回
    19.1投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达者，采购代理机构可以予以接受，但不退还投标文件。
    19.2供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号、供应商名称)”字样。
    19.3撤回投标应以书面或传真的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有全权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以撤回投标通知书送达采购代理机构日期为准。
19.4开标后供应商不得撤回投标，否则投标保证金不予退还。

F  开标及评标

20．开标
20．1采购代理机构按规定的时间、地点主持开标会。开标仪式由采购代理机构主持，供应商、采购人代表及有关工作人员参加。

20．2开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

20. 3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。投标货物的质量、数量、交货期及付款方式等明显与招标文件不符的，其投标将被视为无效。

21．对投标文件的初审
21.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。
    21.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
    (1)开标时，投标文件中唱标一览表内容与投标文件中明细表内容不符的，以唱标一览表为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3)供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

    22．投标的澄清
    22.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
22.2必要时采购代理机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有授权代表人签章，并将作为投标内容的一部分。

22.3供应商对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。
    23．评标
23.1采购人、采购代理机构根据招标项目内容依法组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评审。评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。

23.2评审原则：评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

23. 3评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体评分标准如下：

23.4评分办法

本次招标遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。具体评分办法为：

采用百分制，即每个供应商的最高得分为100分，评标委员会根据价格、质量、其它条件三个方面对供应商进行评分。

具体评分办法如下：

政策功能：

 (一)优采强采节能环保产品

    1、供应商所投产品属于节能产品清单中强制的采购节能产品的，在资格条件中明确，则不需要进行加分。属于节能产品目录中不需要强制采用节能产品的，则需要进行加分。

    2、供应商在投标文件中对所投产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于政府采购清单内产品的证明资料，未提供节能、减排、环境标志产品明细表及属于政府采购清单内产品的证明资料的不给予加分，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

4、在质量评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=质量评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

本项计分以供应商提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布确定（即投标截止日期前节能、环保清单公示期结束后的最新一期）的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖供应商公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；

 (二)小微企业
1、给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：
最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。
开标时，供应商须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件和《小微企业声明函》原件（代理商投标的，还须提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件和《小微企业声明函》原件），否则不给予价格扣除。

（三）监狱企业
1、给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：
最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。
开标时，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

（四）残疾人福利性单位

1、给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供残疾人福利性单位的证明文件原件，否则不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：供应商有以上政策功能中所述情形的，累计给予加分和价格扣除。供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。
1、价格：30分

以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格满分30分，其他供应商的价格分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2、质量：55分

（1）对各供应商所提供产品主要配置的标准、详细技术参数、产品技术性能及功能等进行分析、比较，得6-10分；

   （2）对各供应商所提供产品的稳定性、可靠性、安全性、节约性、环保性及运行成本高低等进行分析、比较，得6-10分； 

   （3）对各供应商所提供产品的兼容性、扩展性、可操作性、使用寿命等进行分析、比较，得6-10分；

   （4）对各供应商所提供产品的规格型号、品牌信誉与市场占有率等进行分析、比较，得6-10分；

   （5）对各供应商针对本项目的供货安装调试方案及与前端互联互通的实施方案进行分析、比较，得10-15分。

3、其它条件： 15分

（1）对供应商的综合实力、信誉、履约能力、对本项目的合理建议等情况进行比较打分，得3-5分；
（2）对供应商的售后服务内容（包括：供货能力、保障措施、交货时间、质量承诺、质保期限）进行比较打分，得3-5分；
（3）对供应商的故障响应时间、维修内容等进行比较打分，得3-5分。

注：以上评分项缺项者，此项得0分。
以上内容价格部分、鼓励优惠政策加分项直接计算得分；其他部分由评委在充分评议的基础上自行打分，计算出平均得分为供应商评委评议得分，评委评议得分与价格分、鼓励优惠政策加分相加后为供应商最终得分（保留两位小数，第三位四舍五入）。按分值由高到低进行排序，取得分最高者为中标供应商，若出现两个以上供应商得分相同的情况，取报价最低者为中标供应商；若价格相同，评委投票确定中标供应商。

24．评标过程保密
24.1开标之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其它无关的人员透露。

24.2在评标期间，供应商企图影响采购代理机构的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

25．无效投标与废标

25．1供应商有下列情况之一者，其投标视为无效标：

（1）在规定的截至时间之后递交的；

（2）未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）未按规定交纳保证金的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）未经财政部门核准，提供进口产品的；

（6）报价超过采购预算的；

（7）未全部响应招标文件规定的实质性要求的；

（8）不符合法律、法规规定的其他情形。

25．2供应商有下列情况之一，其投标视为废标：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料

（2）供应商在有效期内撤回投标

（3）在整个评标过程中，供应商有企图影响评标结果的任何活动

（4）供应商串通投标

（5）一个包提供多个方案和报价

（6）供应商向招标代理机构提供不正当利益

（7）中标供应商不按规定要求签订合同

（8）法律、法规规定的其他情况
G  授予合同

26．中标公示

中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。
27．中标通知  
    27.1在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。 

    27.2当中标供应商按规定与买方签订中标合同后，招标代理机构将向其他供应商发出落标通知。采购代理机构对落标的供应商不作落标原因的解释。
    27.3中标通知书为合同的组成部分。
28.签订合同

    28.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同，否则按违约处理，其投标保证金不予退还，并赔偿本次及再次招标所发生的费用。
28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

29.合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.验收

30.1采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
31.履约验收公示
采购人应当在政府采购项目验收完成后，将政府采购验收书在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购验收书中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

H  处罚与质疑

32. 处罚和质疑

32.1处罚发生下列情况之一，投标供应商的投标保证金（履约保证金）不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

（1）开标后在投标有效期内，投标供应商撤回其投标；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的； 

（3）中标供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议或不按规定签约或者不提供履约保证金的；

（4）供应商向采购人或者评标委员会成员行贿或以他人名义投标或者说以其他方式弄虚作假，谋取中标的；

（5）存在串通投标行为的； 

（6）投标供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。 

（7）在招标过程中，没有正当理由中止或退出投标的。

32.2投标供应商有权就招标事宜提出质疑。 

32.3 供应商提出质疑的,应当严格按照法律、法规的规定。

32.4 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内（以公布评审结果的日期为准），以书面形式提出质疑。供应商于开标后对采购文件提出质疑的，其质疑将被视为无效质疑。 

32.5 质疑应当按照法律、法规规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。 

32.6质疑书应当包括以下主要内容： 

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等； 

（2）采购项目名称、项目编号及包号； 

（3）具体质疑事项与请求； 

（4）事实与理由。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当提供事实依据及相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。 

（5）提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当 提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。 

32.7 质疑有以下情形之一的，采购代理机构将退回质疑书： 

（1）质疑人不是参与该政府采购项目活动供应商的； 

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的； 

（3）所有质疑事项均不符合相关法律、法规的； 

（4）提起质疑的时间超过规定质疑期限的； 

（5）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 

（6）其他不符合受理条件的情形。 

32.8采购代理机构将在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。 

32.9质疑有以下情形之一的，政府集中采购机构采购代理机构将驳回质疑： 

（1）质疑缺乏事实依据和法律依据的； 

（1）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的； 

（1）其他应当予以驳回的情形。 

32.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，政府集中采购机构将提请财政部门将其列入不良记录名单。 

32.11 质疑人对答复不满意以及政府集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门投拆。

32.12 质疑函递交，请按以下方式联系：

受理单位：山东诚盛项目管理咨询有限公司

地址：淄博高新区柳泉路111号创业火炬广场D座1104室

联系人：王经理        

联系方式：0533-3171976       

邮编：255000

第三部分  采购货物清单及要求

供应商必须按招标文件要求对采购货物清单中的所有货物做出报价响应，否则作无效标处理。

注：清单中的技术参数仅供参考，不指代任何特定品牌产品，供应商可参考技术参数自选品牌报价，同时所报价产品的技术参数要实质上相当于或优于参考技术参数，同时填写技术规格偏离表（若有偏离）。

采购货物清单：
	序号
	配备项目
	单位
	配备数量
	技术参数
	功能说明

	1
	毒品勘验箱
	套
	1
	1、 常见毒品现场快速筛查手段齐全。
2、 毒品现场快速筛查程序规范。
3、 毒品现场样品提取、筛查所需试剂和工具完备。
4、 箱内所有物品分类固定，不易散乱混淆。
5、 坚固轻巧，便于携带。
配置信息：

品名

数量

品名

数量

鸦片类毒品检验管

20只

苯丙胺类/ 氯胺酮专用高效GF254层析板（铝板）

40片

甲基安非他明毒品检验管

20只

大麻专用高效GF254层析板（铝板）

20片

安非他明毒品检验管

20只

层析板观察灯

1只

大麻毒品检验管

20只

移液器

1只

可卡因/氯胺酮毒品检验管

20只

移液器头

50只

提取溶剂

1瓶

样品瓶

100只

鸦片类/可卡因薄层展开剂1

1瓶

取样勺

50个

鸦片类/可卡因薄层展开剂2

1瓶

玻璃棒

2根

苯丙胺类/ 氯胺酮薄层展开剂1

1瓶

镊子

1把

苯丙胺类/ 氯胺酮薄层展开剂2

1瓶

塑料物证袋

100个

大麻薄层展开剂1

1瓶

记号笔（红、黑）

各1支

大麻薄层展开剂2

1瓶

铅笔

1支

鸦片类/可卡因薄层显色剂

1瓶

铅笔刀

1个

苯丙胺类/ 氯胺酮薄层显色剂

1瓶

橡皮

1块

大麻薄层显色剂1（固体）

10瓶

尺子

1把

大麻薄层显色剂2（液体）

1瓶

文具盒

1个

展开/显色缸（带盖）

4个

铝合金箱

1只

点样毛细管

2管

点样定位尺

50个

鸦片类/可卡因专用高效GF254层析板（铝板）

40片


	　本检验箱采用点滴化学显色方法进行筛选实验，阴性结果可排除相关麻醉毒品的存在，阳性结果需进行下一步薄层色谱分析。采用薄层色谱方法进行定性分析，阴性结果可排除其他药物的干扰，阳性结果可确定相关麻醉毒品的存在，再送毒品分析实验室采用GC、HPLC、FTIR、GC/MS等方法进行定性定量分析。使用本检验箱在十几分钟内就可得出对鸦片类制品（吗啡、海洛因）；苯丙胺及其衍生物类（甲基安非它明、安非它明、MDMA、MDA）；大麻类制品（大麻树脂、大麻油、大麻膏）；可卡因；氯胺酮的分析结果。本检验箱使用于公安、边防、海关等各级缉毒部门现场、实验室使用，是一个用于毒品检验的简易实验室。

	2
	分子免疫检测板（甲基苯丙胺、苯丙胺、氯胺酮、海洛因、吗啡、杜冷丁等）
	套
	1
	配套试剂盒：
吗啡检测试剂盒、
摇头丸检测试剂盒、
安非他命检测试剂盒、
甲基安非他命检测试剂盒、
大麻检测试剂盒、
可卡因检测试剂盒、
苯环己哌啶检测试剂盒、
巴比妥检测试剂盒、
美沙酮检测试剂盒、
苯二氮卓检测试剂盒、
三环抗抑郁药检测试剂盒、

羟二氢可待因酮检测试剂盒、
氯胺酮检测试剂盒、
吗啡/甲级安非他命检测试剂盒、
吗啡/甲级安非他命/氯胺酮检测试剂盒、
	对尿液等物品中的甲基苯丙胺、苯丙胺、氯胺酮、海洛因、吗啡、杜冷丁等毒品物质进行快速检测

	3
	电子天平
	台
	1
	
1、可读性：0.01/0.1mg；最大称量值： 42/120g；
2、最大称量值重复性(s)： 0.02/0.1mg；
3、线性：±0.03mg/0.2mg；
4、称盘尺寸：φ80mm ； 
5、外型尺寸(W×D×H)(mm) :约为200×350×300。
性能：
1、使用世界领先的单体模块传感器UniBloc。   
2、采用机械组件的密封结构、彻底抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。
3、内装“PSC”全自动校准功能，遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动开始校准。
4、使用定时校准功能，实现稳定的灵敏度。   
5、内装“直通视窗”功能，连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序。  
6、也可进行比重测定。与比重测定器具（选购件）配套可作比重计使用。
7、顺畅的门的开关，使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换。  
8、内置RS-232C，数据I/0，键盘等通讯接口，方便连接打印机、电脑、键盘等外围设备。 
9、具有不同的称量模式，满足不同称量环境要求。  
10、具有间隔定时输出、个数测定、单位换算、公式称量、模拟显示等内置应用程序。   
11、电源：交流电。
	精密称量毒品及其他检材重量

	4
	移液器（10-100ul）
	支
	2
	1、人体工程学设计，重量轻， 80g左右 （单道）。 
2、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 
3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 
4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 
5、适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 
6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 
7、坚固耐用，耐高温抗腐蚀。
8、10μL不准确度±3.0 % ；
   50μL不准确度±1.0 % ；
   100μL不准确度±0.8 % 。
	精准量取少量或微量的液体

	5
	移液器（50-200ul）
	支
	2
	人体工程学设计，重量轻， 80g左右 （单道）。 
2、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 
3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 
4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 
5、适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 
6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 
7、坚固耐用，耐高温抗腐蚀 。
8、50μL不准确度±1.5 % ；
   100μL不准确度±1.0 % ；
   200μL不准确度±0.6 % 。
	精准量取少量或微量的液体

	6
	移液器（100-1000ul）
	支
	2
	1、人体工程学设计，重量轻， 80g左右 （单道）。 
2、减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 。
3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 
4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 
5、适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 。
6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 
7、坚固耐用，耐高温抗腐蚀 
100 μL不准确度±3.0 %；
500 μL不准确度±1.0 %；
1000 μL不准确度±0.6 %。
	精准量取少量或微量的液体

	7
	离心机
	台
	1
	1、最高转速：≥18000r/min
2、最大相对离心力：≥23000xg
3、最大容量：4×100ml
4、转速精度：±10r/min
5、定时范围：1min~99min 59sec
6、整机噪声：≦60dB(A)
	　分离悬浮液中的液体与固体颗粒或分离混合液体中密度不同又互补相溶液体。

	8
	超声波清洗器
	台
	1
	主要技术参数：
仪器具有加热功能，,温控范围0-80度。
仪器具有定时功能,定时范围1-30分钟。
仪器的排水采用304迷你不锈钢球阀
仪器两侧侧面有把手，方便搬运。

仪器的内槽采用优质304不锈钢。
仪器的网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢。
超声电源具有功率补偿功能，使得超声均匀输出
进口功率器件，高效率，低能耗。
超声功率软启动，功率输出短路保护。
二.主要技术指标
1.内槽尺寸（约）：230*140*100（mm）      容量：3L
2.超声频率：40KHz                 超声功率：100W
3.加热功率：200W                 温度可调：0-80度
4.时间可调：1-30分钟。
5.有网架，有降音盖，有排水。
	通过换能器将功率超声频源的声能并且转换成机械振动来清洗物品，清除污染物。

	9
	台式干燥箱
	台
	1
	1、工作室尺寸：≥420*350*350mm外型尺寸≤710*520*520 容积：50L
2、电源电压：220V 50HZ  
3、功率：740W
4、控温范围：室温+10℃～200℃
5、温度精确度：±1℃at100℃
6、温度波动度：±1℃
7、温度均匀度：±1℃at100℃
8、台式，背部加热式，水平强迫对流，选用进口风机，进出风量可调节，保证工作室温度均匀。
9、镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双层钢化玻璃观察窗，不锈钢抛光搁板，搁板支架可随意调节，使用安全，方便，造型新颖，美观。
10、控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。
11、控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。
12、独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险。
	　用于干燥、烘焙、灭菌作用

	10
	冰箱
	台
	1
	1、总容积：约258L
2、材质：VCM
3、能耗等级：2级
4、冷藏室容积：144L
5、冷冻室容积：74L
6、变温室容积：40L
7、耗电量：≤0.7kwh/24h
8、制冷方式：风冷
9、压缩机类型：变频
10、控制方式：电脑
	冷冻或冷藏存放相关检材

	11
	常用吸管及玻璃器皿
	套
	2
	符合实验室常用器皿标准
	　

	12
	全波长食品药品有毒有害物检测仪
	台
	1
	
1、内置嵌入式工业电脑，主机实现样品检测、光度测试、光谱扫描、动力学测试、定量测试等所有功能。
2、彩色触摸液晶显示屏，带VGA/HDMI接口，可独立双显，全中文操作界面，人机对话方便快捷。
3、迷你鼠标键盘，键盘+触摸双输入方式，方便实用。
4、 光学系统：单光束，衍射光栅。波长范围：360-900nm；波长准确度：±1nm；波长重复性：≤0.5 nm；透射比测量范围 ：0-125％；透射比准确度：±1.0％；透射比重复性：≤0.5％；光谱带宽：4nm；基线平直度：±0.005Abs。
5、 光源：卤钨灯. 检测器：进口CCD。
6、 四核处理器，4G内存，500G超大容量硬盘,自带操作系统，运行速度快，直接对数据进行处理、分析，方便快捷。
7、 仪器配备多个USB接口，方便外接鼠标、键盘、显示器、音箱、扫描枪等设备；并配备RS232接口、VGA接口、网络接口、音频接口，仪器拓展功能强大。
8、 内置微型打印机，打印速度快、字迹清晰。
9、 全自动12池高效检测技术，可同时检测不少于11个样品。
	　对食品、药品中的有毒有害物质进行检测

	13
	食品检测便携式多功能前处理箱
	套
	1
	　

序号

产品名称

规格/单位

数量

适用范围/说明

1

便携式农药残留速测仪

主机+配件+2盒卡片（全套）

1

各种蔬菜、水果

2

甲醛速测试剂

100批次/套

1

各种鱼类、虾蟹等水产品及其加工制品；牛百叶、海蛰、海参等水发食品
3

吊白块速测试剂

100批次/套

1

腐竹、粉丝、米粉、面粉、竹笋、年糕、果条、白糖及榨菜等

4

二氧化硫速测试剂

100批次/套

1

银耳、莲子、蜜饯凉果、竹笋、蘑菇、食糖、腐竹、黄花菜等
5

亚硝酸盐速测试剂

100批次/套

1

腌腊肉制品类、酱肉肉制品类、肉罐头类、西式火腿以及酱腌菜

6

双氧水速测试剂

200批次/套

1

各种海产干品、冻品，水发食品，各种肉制品，水果类，面制品。
7

硼砂速测试剂

100批次/套

1

牛肉及制品、扁食、鱼丸、水饺肉馅、各种粽子、各式糕点等。

8

酱油总酸及氨基态氮速测试剂

25批次/套

1

酱油

9

食醋总酸速测试剂

25批次/套

1

食醋

10

工业碱速测试剂

100批次/套

1

水发水产品：水发海参、水发墨鱼、水发鱼翅等、以及浸泡销售的墨鱼仔、小鱿鱼等

11

碘盐含碘量速测试剂

100批次/套

2

添加碘酸钾的食盐

12

注水肉检测试纸

60次/套

1

新鲜畜禽肉类

13

牛奶新鲜度速测试剂

50次/套

1

各种牛奶

14

味精谷氨酸钠速测试剂

25批次/套

1

味精

15

大米新鲜度速测试剂

50批次/套

1

大米

16

鸡蛋新鲜度速测试剂

100批次/套

1

鸡蛋

17

过氧化苯甲酰速测试剂

100批次/套

1

面粉、面制品

18

豆浆生熟度速测试剂

100批次/套

1

豆浆

19

苏丹红速测试剂

25次/套

1

辣椒粉、辣椒酱等

20

孔雀石绿速测试剂

50次/套

1

水、饮料、其他固体食品等

21

甲醇速测试剂

100次/套

1

种酿造酒、蒸馏酒和配制酒

22

真假果汁速测试剂

100次/套

1

各种果汁

23

真假红葡萄酒速测试剂

100次/套

1

红葡萄酒

24

食用油酸价速测试剂

25批次/套

1

食用油

25

过氧化值速测试剂

50批次/套

1

食用油

26

挥发性盐基氮速测试剂

50次/套

1

各种鲜、冻水产品及肉类产品

27

病害肉速测试剂

50次/套

1

新鲜、冷藏或冷冻猪肉

28

毛发酱油速测试剂

50次/套

1

酱油

29

硫酸铝钾速测试剂

100次/套

1

糕点、膨化食品和油条、馒头等面制品

30

碱性橙II号速测试剂

50次/套

1

饮料等液体食品，辣椒粉、豆腐皮、豆腐干、黄花鱼等

31

山梨酸钾速测试剂

50次/套

1

酱油、醋、果酒、蜜饯、凉果、饮料等。

32

重金属铅速测试剂

50次/套

1

蔬菜、水果

33

毒鼠强速测管

10次/套

1

适用于饮用水、无色液体样品、食物和中毒残留物中毒鼠强的快速检测。

34

盐酸克伦特罗检测卡

10片/套

1

组织（肌肉、肝脏）样本

35

莱克多巴胺检测卡

10片/套

1

组织（肌肉、肝脏）样本
36

三聚氰胺检测卡

10片/套

1

牛奶

37

铝合金箱

V1.3

1

盛装试剂及配件

38

说明书

A5/本

1

试剂产品的使用说明
39

塑料大口瓶

50mL/个

4

浸泡样品
40

剪刀

把

1

剪碎样品

41

记号笔

支

1

做记号

42

美工刀

把

1

切碎样品

43

尺子

把

1

44

药勺

12.5cm/把

1

移取样品

45

小药勺

6cm/把

1

移取粉末试剂

46

移液器

100-1000µL/支

1

液体准确移取
47

吸头盒

1000ul/个

1

吸头配套

48

吸头

1000µL/个

100

移液器配套

49

电子天平

200g/0.01g/台

1

准确称取物品的质量

50

旋盖塑料管（冷冻管）

5mL/个

4

样品反应

51

多孔比色管

BN100/个

12

样品反应、比色用

52

刻度离心管

2mL/个

10

样品反应、比色用

53

比色管

5mL/个

2

样品反应、比色用

54

玻璃试管

10mL/支

4

水浴反应

55

一次性吸管

0.3mL/根

100

用于溶液的粗略，也可混匀液体

56

一次性样品杯

4.8*3.0cm/个

100

浸泡样品

57

电热锅

个

1

反应加热用

58

小漏斗

Φ 4 cm/个

2

过滤

59

定性滤纸

Φ 7 cm/盒

1

与漏斗配套过滤

60

一次性PE手套

100只/包

1

防护


	对相关食品、药品进行提取、转移或者现场简易检测。 



	14
	PH计
	套
	1
	采用大屏幕带背光液晶屏显示。

自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH）。
3、二点校准，具有手动温度补偿功能。
4、测量范围：pH：（0.00～14.00）pH；mV：（-1999～1999）mV。
5、分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV
6、基本误差：pH：±0.01pH；mV：±0.1%FS。
7、温度补偿：手动（0.0～60.0）℃。
8、稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h。
	用来测定溶液酸碱度值

	15
	粉碎机
	台
	1
	马达输入 / 输出功率: 160 / 100 W
速度范围: 固定转速 28,000 rpm
有效容积: 80 ml （可选250ml）
允许运转时间 (开/关): 1 min / 10 min
过载保护: 是
周转线速度: 53 m/s
最大进样粒度: 10 mm
研磨腔材料: 不锈钢 (AISI 316L)
外形尺寸 (W x D x H): 85 x 85 x 240 mm
重量: 1.5kg
允许环境温度:5 – 40 ℃
保护等级DIN EN 60529：IP43
可将液氮倒进研磨杯内对物料进行冷却
可选配碳化钨硬质合金刀头，用于研磨硬度高达9莫氏硬度的物质
	将固体原料粉碎至要求尺寸

	16
	恒温水浴锅
	台
	1
	1、可设置延时启动、保温时间、温度参数等

2、内外采用防腐蚀的不锈钢材质， 配套不锈钢的尖顶盖，防止液体的过度蒸发，并保证冷凝液从水槽壁流入

3、内腔容积不小于7L

4、设置温度范围：10～95℃或沸腾状态

工作温度范围：环境温度+5℃～95℃或沸腾状态

温度的设置精度和显示精度都是0.1℃

温度波动度≤±0.1℃

温度均匀度≤±0.25℃

加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的三面加热。

加热元件不与水直接接触，大大提高了设备的使用寿命。

加热功率不大于1200W。

采用高精度4线制PT100温度传感器。

5、设置1分钟到99：59小时的延时启动功能，以及1分钟到99：59小时的保温功能，设置精度1分钟。

6、可视的双重过温保护。

电子温度保护：温度高于设置温度10℃时切断电源。

机械温度保护TB：温度达到135℃，自动切断电源。


	　用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品及生物制剂


二、商务要求及其他：

1、为保证正常工作需要，采购人在落实拟采购货物的“采购项目清单及技术参数”要求时，根据以往工作经验、并通过网络等途径参考了部分厂家相应型号的产品，上述“采购项目清单及技术参数”中如有涉及产品厂家或产品型号时，仅出于描述技术参数、性能要求的需要，采购人不存在指定厂家、指定品牌型号的任何倾向性。
    2、供应商在投标报价时应从保证采购人工作需要为出发点选择合适的产品，拟投标货物的质量性能应相当于或不低于上述“采购项目清单及技术参数”中的技术参数、性能要求。

3、所有产品的生产、制造等各项技术标准，应当符合国家标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。
4、供应商应免费提供满足设备安装、现场调试等所需要的各种备品备件及易损件。

5、所有产品应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。保证环保、无毒。

6、质保要求：

（1）质保期：本项目质保期一年。质保期内中标方须负责对其提供的货物提供现场服务，做到第2自然日上门服务，以保证用户的正常工作。质保期内，对于产品缺陷，均提供免费退换、维修服务。质保期满后，若产品出现质量问题，中标方只收取成本费用。

（2）所报价格为安装调试完毕的价格，中标方负责安装到指定位置，系统及软件根据校方要求安装。

7、供货安装时间：签订合同后一个月内供货并安装调试完毕，采购人有权根据项目需要调整交货时间，中标方不得因此增加任何费用。

    8、供应商中标后，在签订合同前货物单价金额在人民币壹万元以上的，需提供制造商针对本项目的原厂授权书、质保函原件及复印件。如果中标供应商在规定时间内不能提供原厂授权书及质保函原件的，采购人有权拒绝与中标供应商签订采购合同，因此给采购人造成损失的，其投标保证金不予退还；采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商；依次确定其他中标候选供应商与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可以重新组织采购。
    9、中标供应商需按甲方要求送至各配送点：配送费用、风险由中标供应商承担。

10、本项目货物清单中的第3项“电子天平”及第16项“恒温水浴锅”允许采购进口产品，但不排斥国内同类产品参与竞争。
第四部分  合同文本

甲方 ：                        

乙方 ：                        

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，为明确甲乙双方责任、权利和义务，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：
A．中标通知书
B．投标文件                   （见投标文件）
C．投标货物价格表             （见投标文件）
D．采购货物技术要求           （见招标文件第三部分）
F. 合同执行期间经监督方审核同意的双方达成的补充协议。
2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。
3、货物和数量
    本合同要求提供的货物和数量见投标文件中投标货物价格表。
    4、合同总价
    本合同总价为              元（大写：              ），分项价格见投标

文件中唱标一览表。 
    5、质量保证及服务承诺：

质保期：                                     ；

售后服务承诺：                               。
6、验收

货物验收符合国家相关验收规范要求。

乙方交货时，每批货物必须附有产品合格证书及相关检验报告。

乙方交货后7日内，甲方须对其供货情况进行验收，并签署验收意见；如发现质量不符合要求，甲方有权拒收。

7、付款方式

全部货物运到指定地点，安装完毕并验收合格后，付至合同价款的90%，剩余10%一年后无质量问题后无息付清。

8、交货地点、时间、方式

交货地点：甲方指定地点。

交货时间：按照甲方要求在规定时间内供货，运输等费用及风险由乙方自行承担。

9、违约责任
合同生效后，如乙方违约（包括质量不合格、供应不及时等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失，履约保证金不予退还。

10、争议解决
本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决。协商不成，双方均可向项目所在地法院提起诉讼。
11、合同的生效
本合同经双方代表签字盖章后生效，签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商并经备案部门审核后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲方壹份，乙方壹份，监督方壹份、代理机构壹份。

甲     方：（公章）                     乙      方： （公章）                 

法定代表人                             法定代表人

或其授权人（签字）：                   或其授权人（签字）：

地      址：                           地      址：

电      话：                           电      话：
代理机构：（公章）                    备案部门:    (公章)
地址：                                地址:
电话：                                电话:
第五部分  附件—投标文件参考格式

投  标 文  件
项目编号：

项目名称：
供应商：      （单位名称及单位公章）   

地     址：

邮     编：

日     期：        年     月    日
目  录

（1）投标函（格式见附件）；
（2）唱标一览表（详细列明货物清单，包括品牌、产地及价格等）
（3）节能、环境标志产品清单(如果供应商提供节能环保产品，须提供相关证明材料复印件) 
（4）小微企业声明函，从业人员声明函，上一年度资产负债表、损益表，中小企业主管部门证明文件复印件（小微企业提供）
（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业提供）

（6）供应商如属符合财库〔2017〕141号规定条件的残疾人福利性单位或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），须提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

（7）投标货物规格型号、技术参数说明、产品质量认证证书、合格证、产品检测报告、产品制造、验收标准等；

（8）技术规格偏离表（格式见附件）；

（9）安装方案（需安装到位的提供）

（10）货物质量保证期及售后服务承诺（包括质保期、维修地点、响应时间、联系人、联系电话、免费人员技术培训等）
（11）供应商简介

（12）供应商资质证明文件

供应商应提供能证明供应商承担所投项目能力和资格的有关资格证明文件的复印件，包括但不限于：

a.《营业执照》副本
b. 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书复印件

c．全权代表的身份证复印件，如被授权代表人参加开标会议，需附其养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）复印件

d. 经营活动中没有重大违法记录声明（格式见附件）

e. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

f. 企业财务状况报告

（13）供应商认为有必要提供的其他材料

附件一：　　　　　　　　　

投 标 函
_____________________:

     ___________(供应商全称)授权_______________(全权代表姓名)_____________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的______________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对___________进行投标。为此：
1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
3、完全满足招标文件中全部实质性要求。
4、提供投标须知规定的全部报价文件：正本  份、副本  份；
5、保证遵守招标文件中的有关规定。
6、保证严格执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
7、愿意向贵方提供任何与投标有关的资料、情况和技术资料。
8、本报价文件自开标之日起    日内有效。
9、我方愿提供   元整作为投标保证金。
10、若我方中标，我方愿意按招标文件规定交纳履约保证金。
11、与本投标有关的一切来往通讯请寄：
地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

                                供应商全称（公章）：
                                全权代表（签字或盖章）：                    

                                日     期：
附件二：
唱标一览表

项目名称：                             
项目编号：                             
                                     报价单位：人民币 元
	投标总报价
	大写：

小写：

	质保期
	        年

	交货时间
	

	产品质量承诺
	

	优惠

条件
	

	招标文件认同程度
	


供应商（公章）：                     
全权代表（签字或盖章）               

日    期：                

附件三：报价明细表

项目名称：

	序号
	货物名称
	品牌
	生产厂家
	规格

型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	总   价（元）
	大写：

小写：


投标人（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日 期： 

附件四：

节能环境标志、产品清单
项目名称：                                                         包号：
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	厂家/产地
	节字标志

认证证书号
	环境标志

认证证书编号
	数量
	单价（元）
	小计 （元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	节能产品价格合计（元）
	大写：                   小写：                                    

	环境标志产品价格合计（元）
	大写：                   小写：                  


注：1.供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2.此表须供应商加盖单位公章，未提供本表的不享受优惠政策。

3.如果供应商所报产品为非强制性政府采购节能、环保标志产品，须按招标文件要求提供相关证明材料，未提供的不享受优惠政策。

附件五：小微企业声明函，从业人员声明函，上一年度资产负债表、损益表，中小企业主管部门证明文件复印件（小微企业提供）

1、小微企业声明函
项目编号、包号：            
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。
2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
                                           年   月   日
2、从业人员声明函
项目编号、包号：          
本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
年   月   日

3、上一年度资产负债表、损益表
4、中小企业主管部门证明文件

附件六：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业提供）

附件七：供应商如属符合财库〔2017〕141号规定条件的残疾人福利性单位或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），须提供《残疾人福利性单位声明函》原件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                    单位名称（盖章）：

                                    日  期：

附件八、投标货物规格型号、技术参数说明、产品质量认证证书、合格证、产品检测报告、产品制造、验收标准等； 
附件九： 

技术规格参数偏离表

项目名称：                             
项目编号：                             
	序号
	招标文件条款
	投标文件条款

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：
                                             日期 :    年  月  日
注：

1、如无偏离请注明“无”字。

2、如供应商在偏离表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

3、报价设备的技术参数要实质上相当于或优于采购货物清单中的参考技术参数，否则视为不响应报价文件的实质性要求。

附件十、安装方案（需安装到位的提供）

附件十一、货物质量保证期及售后服务承诺（包括质保期、维修地点、响应时间、联系人、联系电话、免费人员技术培训等）

附件十二：、供应商简介

附件十三、供应商资质证明文件
供应商应提供能证明供应商承担所投项目能力和资格的有关资格证明文件的复印件，包括但不限于：
a.《营业执照》副本
b. 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书复印件

c．全权代表的身份证复印件，如被授权代表人参加开标会议，需附其养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）复印件

d. 经营活动中没有重大违法记录声明（格式见附件）

e. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

f. 企业财务状况报告

附件十四、供应商认为有必要提供的其他材料
附件十五：

法定代表人授权委托书

_____________________:

______________(供应商全称)法定代表人（或法定负责人）______授权_______(被授权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的___________ 项目___________（项目编号）采购活动。代理人在报价、询价、合同协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。
供应商（公章）：                 
法定代表人签章：                

日         期：                  

全权代表姓名：
职        务：
详细通讯地址：
邮 政  编 码：
传        真：
电        话：
附件十六：

无重大违法记录声明书

                     (采购人)：

我公司在参加本次政府采购项目活动中，作出如下承诺：

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、未挂靠、借用资质进行谈判等违法、违规行为；

3、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。 
供应商（公章）：                        
全权代表（签字或盖章）：                   

日    期：                             





