高青县公安局毒品、食品快检实验室器材采购项目需求

采购标的需实现的功能：满足高青县公安局毒品、食品快检实验室器材采购项目的需求。
        落实政府采购政策需满足的要求：本项目货物清单中的第3项“电子天平”及第16项“恒温水浴锅”允许采购进口产品，但不排斥国内同类产品参与竞争。政府采购促进中小企业发展。政府采购支持监狱企业发展。促进残疾人就业政府采购政策。项目中涉及到的货物、材料属于政府采购强制采购产品、节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

    二、采购标的需执行的标准、相关标准、行业标准、地方标准、其他标准：与本项目有关法律法规标准规范和满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范。 
三、标的要求

    质量要求：供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

    安全要求：合格，无事故。

技术规格：须满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范。

采购货物清单：
	序号
	配备项目
	单位
	配备数量
	技术参数
	功能说明

	1
	毒品勘验箱
	套
	1
	1、 常见毒品现场快速筛查手段齐全。
2、 毒品现场快速筛查程序规范。
3、 毒品现场样品提取、筛查所需试剂和工具完备。
4、 箱内所有物品分类固定，不易散乱混淆。
5、 坚固轻巧，便于携带。
配置信息：

品名

数量

品名

数量

鸦片类毒品检验管

20只

苯丙胺类/ 氯胺酮专用高效GF254层析板（铝板）

40片

甲基安非他明毒品检验管

20只

大麻专用高效GF254层析板（铝板）

20片

安非他明毒品检验管

20只

层析板观察灯

1只

大麻毒品检验管

20只

移液器

1只

可卡因/氯胺酮毒品检验管

20只

移液器头

50只

提取溶剂

1瓶

样品瓶

100只

鸦片类/可卡因薄层展开剂1

1瓶

取样勺

50个

鸦片类/可卡因薄层展开剂2

1瓶

玻璃棒

2根

苯丙胺类/ 氯胺酮薄层展开剂1

1瓶

镊子

1把

苯丙胺类/ 氯胺酮薄层展开剂2

1瓶

塑料物证袋

100个

大麻薄层展开剂1

1瓶

记号笔（红、黑）

各1支

大麻薄层展开剂2

1瓶

铅笔

1支

鸦片类/可卡因薄层显色剂

1瓶

铅笔刀

1个

苯丙胺类/ 氯胺酮薄层显色剂

1瓶

橡皮

1块

大麻薄层显色剂1（固体）

10瓶

尺子

1把

大麻薄层显色剂2（液体）

1瓶

文具盒

1个

展开/显色缸（带盖）

4个

铝合金箱

1只

点样毛细管

2管

点样定位尺

50个

鸦片类/可卡因专用高效GF254层析板（铝板）

40片


	　本检验箱采用点滴化学显色方法进行筛选实验，阴性结果可排除相关麻醉毒品的存在，阳性结果需进行下一步薄层色谱分析。采用薄层色谱方法进行定性分析，阴性结果可排除其他药物的干扰，阳性结果可确定相关麻醉毒品的存在，再送毒品分析实验室采用GC、HPLC、FTIR、GC/MS等方法进行定性定量分析。使用本检验箱在十几分钟内就可得出对鸦片类制品（吗啡、海洛因）；苯丙胺及其衍生物类（甲基安非它明、安非它明、MDMA、MDA）；大麻类制品（大麻树脂、大麻油、大麻膏）；可卡因；氯胺酮的分析结果。本检验箱使用于公安、边防、海关等各级缉毒部门现场、实验室使用，是一个用于毒品检验的简易实验室。

	2
	分子免疫检测板（甲基苯丙胺、苯丙胺、氯胺酮、海洛因、吗啡、杜冷丁等）
	套
	1
	配套试剂盒：
吗啡检测试剂盒、
摇头丸检测试剂盒、
安非他命检测试剂盒、
甲基安非他命检测试剂盒、
大麻检测试剂盒、
可卡因检测试剂盒、
苯环己哌啶检测试剂盒、
巴比妥检测试剂盒、
美沙酮检测试剂盒、
苯二氮卓检测试剂盒、
三环抗抑郁药检测试剂盒、

羟二氢可待因酮检测试剂盒、
氯胺酮检测试剂盒、
吗啡/甲级安非他命检测试剂盒、
吗啡/甲级安非他命/氯胺酮检测试剂盒、
	对尿液等物品中的甲基苯丙胺、苯丙胺、氯胺酮、海洛因、吗啡、杜冷丁等毒品物质进行快速检测

	3
	电子天平
	台
	1
	
1、可读性：0.01/0.1mg；最大称量值： 42/120g；
2、最大称量值重复性(s)： 0.02/0.1mg；
3、线性：±0.03mg/0.2mg；
4、称盘尺寸：φ80mm ； 
5、外型尺寸(W×D×H)(mm) :约为200×350×300。
性能：
1、使用世界领先的单体模块传感器UniBloc。   
2、采用机械组件的密封结构、彻底抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。
3、内装“PSC”全自动校准功能，遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动开始校准。
4、使用定时校准功能，实现稳定的灵敏度。   
5、内装“直通视窗”功能，连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序。  
6、也可进行比重测定。与比重测定器具（选购件）配套可作比重计使用。
7、顺畅的门的开关，使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换。  
8、内置RS-232C，数据I/0，键盘等通讯接口，方便连接打印机、电脑、键盘等外围设备。 
9、具有不同的称量模式，满足不同称量环境要求。  
10、具有间隔定时输出、个数测定、单位换算、公式称量、模拟显示等内置应用程序。   
11、电源：交流电。
	精密称量毒品及其他检材重量

	4
	移液器（10-100ul）
	支
	2
	1、人体工程学设计，重量轻， 80g左右 （单道）。 
2、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 
3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 
4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 
5、适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 
6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 
7、坚固耐用，耐高温抗腐蚀。
8、10μL不准确度±3.0 % ；
   50μL不准确度±1.0 % ；
   100μL不准确度±0.8 % 。
	精准量取少量或微量的液体

	5
	移液器（50-200ul）
	支
	2
	人体工程学设计，重量轻， 80g左右 （单道）。 
2、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 
3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 
4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 
5、适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 
6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 
7、坚固耐用，耐高温抗腐蚀 。
8、50μL不准确度±1.5 % ；
   100μL不准确度±1.0 % ；
   200μL不准确度±0.6 % 。
	精准量取少量或微量的液体

	6
	移液器（100-1000ul）
	支
	2
	1、人体工程学设计，重量轻， 80g左右 （单道）。 
2、减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 。
3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 
4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 
5、适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 。
6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 
7、坚固耐用，耐高温抗腐蚀 
100 μL不准确度±3.0 %；
500 μL不准确度±1.0 %；
1000 μL不准确度±0.6 %。
	精准量取少量或微量的液体

	7
	离心机
	台
	1
	1、最高转速：≥18000r/min
2、最大相对离心力：≥23000xg
3、最大容量：4×100ml
4、转速精度：±10r/min
5、定时范围：1min~99min 59sec
6、整机噪声：≦60dB(A)
	　分离悬浮液中的液体与固体颗粒或分离混合液体中密度不同又互补相溶液体。

	8
	超声波清洗器
	台
	1
	主要技术参数：
仪器具有加热功能，,温控范围0-80度。
仪器具有定时功能,定时范围1-30分钟。
仪器的排水采用304迷你不锈钢球阀
仪器两侧侧面有把手，方便搬运。

仪器的内槽采用优质304不锈钢。
仪器的网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢。
超声电源具有功率补偿功能，使得超声均匀输出
进口功率器件，高效率，低能耗。
超声功率软启动，功率输出短路保护。
二.主要技术指标
1.内槽尺寸（约）：230*140*100（mm）      容量：3L
2.超声频率：40KHz                 超声功率：100W
3.加热功率：200W                 温度可调：0-80度
4.时间可调：1-30分钟。
5.有网架，有降音盖，有排水。
	通过换能器将功率超声频源的声能并且转换成机械振动来清洗物品，清除污染物。

	9
	台式干燥箱
	台
	1
	1、工作室尺寸：≥420*350*350mm外型尺寸≤710*520*520 容积：50L
2、电源电压：220V 50HZ  
3、功率：740W
4、控温范围：室温+10℃～200℃
5、温度精确度：±1℃at100℃
6、温度波动度：±1℃
7、温度均匀度：±1℃at100℃
8、台式，背部加热式，水平强迫对流，选用进口风机，进出风量可调节，保证工作室温度均匀。
9、镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双层钢化玻璃观察窗，不锈钢抛光搁板，搁板支架可随意调节，使用安全，方便，造型新颖，美观。
10、控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。
11、控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。
12、独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险。
	　用于干燥、烘焙、灭菌作用

	10
	冰箱
	台
	1
	1、总容积：约258L
2、材质：VCM
3、能耗等级：2级
4、冷藏室容积：144L
5、冷冻室容积：74L
6、变温室容积：40L
7、耗电量：≤0.7kwh/24h
8、制冷方式：风冷
9、压缩机类型：变频
10、控制方式：电脑
	冷冻或冷藏存放相关检材

	11
	常用吸管及玻璃器皿
	套
	2
	符合实验室常用器皿标准
	　

	12
	全波长食品药品有毒有害物检测仪
	台
	1
	
1、内置嵌入式工业电脑，主机实现样品检测、光度测试、光谱扫描、动力学测试、定量测试等所有功能。
2、彩色触摸液晶显示屏，带VGA/HDMI接口，可独立双显，全中文操作界面，人机对话方便快捷。
3、迷你鼠标键盘，键盘+触摸双输入方式，方便实用。
4、 光学系统：单光束，衍射光栅。波长范围：360-900nm；波长准确度：±1nm；波长重复性：≤0.5 nm；透射比测量范围 ：0-125％；透射比准确度：±1.0％；透射比重复性：≤0.5％；光谱带宽：4nm；基线平直度：±0.005Abs。
5、 光源：卤钨灯. 检测器：进口CCD。
6、 四核处理器，4G内存，500G超大容量硬盘,自带操作系统，运行速度快，直接对数据进行处理、分析，方便快捷。
7、 仪器配备多个USB接口，方便外接鼠标、键盘、显示器、音箱、扫描枪等设备；并配备RS232接口、VGA接口、网络接口、音频接口，仪器拓展功能强大。
8、 内置微型打印机，打印速度快、字迹清晰。
9、 全自动12池高效检测技术，可同时检测不少于11个样品。
	　对食品、药品中的有毒有害物质进行检测

	13
	食品检测便携式多功能前处理箱
	套
	1
	　

序号

产品名称

规格/单位

数量

适用范围/说明

1

便携式农药残留速测仪

主机+配件+2盒卡片（全套）

1

各种蔬菜、水果

2

甲醛速测试剂

100批次/套

1

各种鱼类、虾蟹等水产品及其加工制品；牛百叶、海蛰、海参等水发食品
3

吊白块速测试剂

100批次/套

1

腐竹、粉丝、米粉、面粉、竹笋、年糕、果条、白糖及榨菜等

4

二氧化硫速测试剂

100批次/套

1

银耳、莲子、蜜饯凉果、竹笋、蘑菇、食糖、腐竹、黄花菜等
5

亚硝酸盐速测试剂

100批次/套

1

腌腊肉制品类、酱肉肉制品类、肉罐头类、西式火腿以及酱腌菜

6

双氧水速测试剂

200批次/套

1

各种海产干品、冻品，水发食品，各种肉制品，水果类，面制品。
7

硼砂速测试剂

100批次/套

1

牛肉及制品、扁食、鱼丸、水饺肉馅、各种粽子、各式糕点等。

8

酱油总酸及氨基态氮速测试剂

25批次/套

1

酱油

9

食醋总酸速测试剂

25批次/套

1

食醋

10

工业碱速测试剂

100批次/套

1

水发水产品：水发海参、水发墨鱼、水发鱼翅等、以及浸泡销售的墨鱼仔、小鱿鱼等

11

碘盐含碘量速测试剂

100批次/套

2

添加碘酸钾的食盐

12

注水肉检测试纸

60次/套

1

新鲜畜禽肉类

13

牛奶新鲜度速测试剂

50次/套

1

各种牛奶

14

味精谷氨酸钠速测试剂

25批次/套

1

味精

15

大米新鲜度速测试剂

50批次/套

1

大米

16

鸡蛋新鲜度速测试剂

100批次/套

1

鸡蛋

17

过氧化苯甲酰速测试剂

100批次/套

1

面粉、面制品

18

豆浆生熟度速测试剂

100批次/套

1

豆浆

19

苏丹红速测试剂

25次/套

1

辣椒粉、辣椒酱等

20

孔雀石绿速测试剂

50次/套

1

水、饮料、其他固体食品等

21

甲醇速测试剂

100次/套

1

种酿造酒、蒸馏酒和配制酒

22

真假果汁速测试剂

100次/套

1

各种果汁

23

真假红葡萄酒速测试剂

100次/套

1

红葡萄酒

24

食用油酸价速测试剂

25批次/套

1

食用油

25

过氧化值速测试剂

50批次/套

1

食用油

26

挥发性盐基氮速测试剂

50次/套

1

各种鲜、冻水产品及肉类产品

27

病害肉速测试剂

50次/套

1

新鲜、冷藏或冷冻猪肉

28

毛发酱油速测试剂

50次/套

1

酱油

29

硫酸铝钾速测试剂

100次/套

1

糕点、膨化食品和油条、馒头等面制品

30

碱性橙II号速测试剂

50次/套

1

饮料等液体食品，辣椒粉、豆腐皮、豆腐干、黄花鱼等

31

山梨酸钾速测试剂

50次/套

1

酱油、醋、果酒、蜜饯、凉果、饮料等。

32

重金属铅速测试剂

50次/套

1

蔬菜、水果

33

毒鼠强速测管

10次/套

1

适用于饮用水、无色液体样品、食物和中毒残留物中毒鼠强的快速检测。

34

盐酸克伦特罗检测卡

10片/套

1

组织（肌肉、肝脏）样本

35

莱克多巴胺检测卡

10片/套

1

组织（肌肉、肝脏）样本
36

三聚氰胺检测卡

10片/套

1

牛奶

37

铝合金箱

V1.3

1

盛装试剂及配件

38

说明书

A5/本

1

试剂产品的使用说明
39

塑料大口瓶

50mL/个

4

浸泡样品
40

剪刀

把

1

剪碎样品

41

记号笔

支

1

做记号

42

美工刀

把

1

切碎样品

43

尺子

把

1

44

药勺

12.5cm/把

1

移取样品

45

小药勺

6cm/把

1

移取粉末试剂

46

移液器

100-1000µL/支

1

液体准确移取
47

吸头盒

1000ul/个

1

吸头配套

48

吸头

1000µL/个

100

移液器配套

49

电子天平

200g/0.01g/台

1

准确称取物品的质量

50

旋盖塑料管（冷冻管）

5mL/个

4

样品反应

51

多孔比色管

BN100/个

12

样品反应、比色用

52

刻度离心管

2mL/个

10

样品反应、比色用

53

比色管

5mL/个

2

样品反应、比色用

54

玻璃试管

10mL/支

4

水浴反应

55

一次性吸管

0.3mL/根

100

用于溶液的粗略，也可混匀液体

56

一次性样品杯

4.8*3.0cm/个

100

浸泡样品

57

电热锅

个

1

反应加热用

58

小漏斗

Φ 4 cm/个

2

过滤

59

定性滤纸

Φ 7 cm/盒

1

与漏斗配套过滤

60

一次性PE手套

100只/包

1

防护


	对相关食品、药品进行提取、转移或者现场简易检测。 



	14
	PH计
	套
	1
	采用大屏幕带背光液晶屏显示。

自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH）。
3、二点校准，具有手动温度补偿功能。
4、测量范围：pH：（0.00～14.00）pH；mV：（-1999～1999）mV。
5、分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV
6、基本误差：pH：±0.01pH；mV：±0.1%FS。
7、温度补偿：手动（0.0～60.0）℃。
8、稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h。
	用来测定溶液酸碱度值

	15
	粉碎机
	台
	1
	马达输入 / 输出功率: 160 / 100 W
速度范围: 固定转速 28,000 rpm
有效容积: 80 ml （可选250ml）
允许运转时间 (开/关): 1 min / 10 min
过载保护: 是
周转线速度: 53 m/s
最大进样粒度: 10 mm
研磨腔材料: 不锈钢 (AISI 316L)
外形尺寸 (W x D x H): 85 x 85 x 240 mm
重量: 1.5kg
允许环境温度:5 – 40 ℃
保护等级DIN EN 60529：IP43
可将液氮倒进研磨杯内对物料进行冷却
可选配碳化钨硬质合金刀头，用于研磨硬度高达9莫氏硬度的物质
	将固体原料粉碎至要求尺寸

	16
	恒温水浴锅
	台
	1
	1、可设置延时启动、保温时间、温度参数等

2、内外采用防腐蚀的不锈钢材质， 配套不锈钢的尖顶盖，防止液体的过度蒸发，并保证冷凝液从水槽壁流入

3、内腔容积不小于7L

4、设置温度范围：10～95℃或沸腾状态

工作温度范围：环境温度+5℃～95℃或沸腾状态

温度的设置精度和显示精度都是0.1℃

温度波动度≤±0.1℃

温度均匀度≤±0.25℃

加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的三面加热。

加热元件不与水直接接触，大大提高了设备的使用寿命。

加热功率不大于1200W。

采用高精度4线制PT100温度传感器。

5、设置1分钟到99：59小时的延时启动功能，以及1分钟到99：59小时的保温功能，设置精度1分钟。

6、可视的双重过温保护。

电子温度保护：温度高于设置温度10℃时切断电源。

机械温度保护TB：温度达到135℃，自动切断电源。


	　用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品及生物制剂


物理特性：与本项目有关的物理特性。
四、交付要求
    标的数量：详见货物清单
交付或实施时间：合同签署生效后一个月内安装调试完毕验收合格。

    交付或实施地点：根据采购人要求。
五、服务要求

    服务标准: 中标供应商所提供的货物必须符合合同规定的规格、质量，负责安装到指定位置，系统及软件根据校方要求安装，如不符时，中标供应商应负全责并免费更换全部不合格货物。所有因货物规格不符、质量不符及损坏而造成的项目延误和由此产生的相关费用由中标供应商负责。同时，采购人有权终止合同。对采购人造成损失的，由中标供应商承担赔偿责任。

服务期限：自验收合格之日起  一  年。

服务效率：质保期内中标方须负责对其提供的货物提供现场服务，做到第2自然日上门服务，以保证用户的正常工作。质保期内，对于产品缺陷，均提供免费退换、维修服务。质保期满后，若产品出现质量问题，中标方只收取成本费用。
    六、验收标准：须满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，并做到一次性验收合格，达到采购人有关要求。

七、其他技术及服务要求：

1、所供设备为全新、未经使用的合格产品。货物的质量标准均须符合国家、行业相关标准要求。上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
  发 布 人：山东诚盛项目管理咨询有限公司
发布时间： 2018 年 8 月 3日                             
