
[image: image1.jpg]Hr1BER

ZHONGGUANG TENDER





国内公开招标文件

	招标编号：
	NBZG2019-ZF001


	项目名称：
	梅林南路电子警察采购安装项目


采   购   人：宁海县公安局交通警察大队
招标代理机构：宁波中广工程管理咨询有限公司

二O一八年十一月

目    录
第一章  公开招标采购公告
3
4第二章  采购需求


第三章  供应商须知
8
21第四章  评标办法及评分标准


29第五章  合同主要条款


35第六章　投标文件格式




第一章  公开招标采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经宁海县财政局批准，现就梅林南路电子警察采购安装项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。
一、项目编号：NBZG2019-ZF001
二、采购组织类型：分散采购委托代理
三、采购方式：公开招标

四、本项目采购预算：231.167万元。

五、采购文件公告期限（5个工作日)：2019年 1 月3 日至2019年1 月 11 日止
六、采购内容：电子警察采购安装（详见采购文件）
七、合格供应商的资格要求(本项目采用资格后审)
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
4、本项目不接受联合体投标；

5、本项目对供应商的特定条件：具有安全技术防范行业资信贰级资质。

注：以上材料请供应商仔细阅读资格要求并自查，确认符合条件后再购买招标文件，招标文件售后不退。
八、采购文件的发售：
1.发售时间：2019年 1 月3 日至2019年1 月 11 日，上午9:00至11:00；下午13:30至16:00 （节假日及法定假日除外）。
2.发售地点：宁波中广工程管理咨询有限公司[宁海县时代西路128号（金桥广场15楼）]，联系人：薛丹明，联系电话：13957826696，传真：0574-65507133，邮箱：2280682595@qq.com。
3.售价：招标文件每份500元，售后不退（请勿个人或支付宝汇款）。如需邮购或网上购买，请另付50元人民币特快专递费或信息服务费，并请按下述开户银行及账号汇款（汇款单上应注明汇款用途及项目编号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。
提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真或发邮件至我公司标书发售人员，并在底单上注明需要购买标书的项目编号、子包号（如有）、联系人、手机号及QQ邮箱，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到采购文件，请给予配合。
九、投标保证金：
投标保证金人民币：40000.00 元
供应商应于2019年 1 月22 日16:00前将投标保证金以汇票、电汇、支票等形式交至宁波中广工程管理咨询有限公司（收款单位名称），开户银行：开户银行： 宁波银行北斗支行；银行帐号： 87010320103000942。
十、投标截止时间和地点：
供应商应于2019年1月 24日13:30  时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收。
十一、开标时间及地点：
本次招标将于2019年1 月24 日13:30 时（北京时间）在宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）开标，供应商可以派授权代表出席开标会议。
十二、供应商应予投标截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）上成功注册，否则供应商将不能被确定中标，由此产生的后果将由供应商自己负责。
十三、落实的政策：
《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
十四、联系方式
采购单位：宁海县公安局交通警察大队

办公地址：宁海县跃龙街道金水东路     

联 系 人：戴乾峰      联系电话：0574-65348351 

招标机构名称：宁波中广工程管理咨询有限公司

办公地址：金桥广场15楼（宁海县时代西路128号）

联系人：薛丹明 
联系电话：13957826696/0574-65507133   传真：0574-65507133

监管部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王欢永   联系电话：0574-65265668   传真号码：0574-65265612

第二章  采购需求
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	监控摄像机
	900万像素高清摄像机,含高清镜头、电源、室外防护罩、支架
	台
	21

	2
	监控摄像机
	200万像素智能监控球机,含定制支架等附件
	台
	7

	3
	计算机终端
	电警终端管理设备,单套设备支持6路视频
	台
	6

	4
	存储设备
	企业级硬盘，7200转 3.5英寸 4T  SATA3.0
	块
	22

	5
	车站灯具
	LED频闪灯，每车道一只，含支架
	套
	42

	6
	交换机
	千兆工业光交换机，1个千兆光口，8个百兆电口，带网管
	台
	15

	7
	交换机
	千兆工业光交换机（含千兆单模光模块），4个千兆光口，8个百兆电口，带网管
	台
	6

	8
	信号处理设备
	交通信号检测器，最大能支持16路交通灯信号检测
	台
	6

	9
	智能配电柜
	抱杆箱，带智能电源管理
	台
	21

	10
	信号灯
	L杆（参照市交警局标准，镀锌、喷塑）
	套
	21

	11
	信号灯
	L杆基础地笼
	个
	21

	12
	信号灯
	L杆C25砼基础
	个
	21

	13
	设备控制机箱
	控制主机机柜，电源防雷、网络防雷、视频防雷功能
	台
	6

	14
	设备控制机箱
	机柜基础,C25砼
	个
	6

	15
	人(手)孔井
	人手井,每个基础配一个
	座
	27

	16
	光缆
	单模四芯
	m
	5400.00

	17
	管内配线
	管内穿电源线RVV3*1.5
	m
	6600.00

	18
	管内配线
	管内穿控制线RVVP2*1.5
	m
	6600.00

	19
	配线
	管、暗槽内穿放网线
	m
	1830.00

	20
	电缆保护管
	PE管埋设,2根50管、土方开挖、回填恢复
	m
	525.00

	21
	光缆租用
	光缆租用
	年
	18

	22
	电费
	电费
	年
	18

	23
	空调器
	除湿器安装
	台
	6

	24
	质保期满后维护费用
	质保期满后维护费用，每个路口3年
	年
	18


B详细参数

一、高清电警抓拍摄像机

像素：900万
分辨率：最大支持4096*2160
帧率：25fps
图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器;
照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
图像输出格式：JPEG
输出：电平量信号
支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；
支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单（需公安部型式检验报告并加盖原厂公章）;
支持信号灯颜色增强功能（需公安部型式检验报告并加盖原厂公章）；
支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转（需公安部型式检验报告并加盖原厂公章）;
支持识别车头车辆子品牌4700种，识别车尾车辆子品牌3000种，白天准确率不低于98%，晚上准确率不低于92%（需公安部型式检验报告并加盖原厂公章）；
支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍（需公安部型式检验报告并加盖原厂公章）；
支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍（需公安部型式检验报告为准并加盖原厂公章）；
通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口
外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入
存储支持：最大支持128G TF卡
自动光圈镜头：支持
工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；
功耗：＜20W;

二、终端服务器

三代终端服务器，高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；
内置4块3.5寸3T硬盘；支持12路IPC接入；
设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB（需检验报告加盖原厂公章）
16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段)（需检验报告加盖原厂公章）
支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出（需检验报告加盖原厂公章）
4个HD-TVI接口、2个RS-232接口、4个RS-485接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个CVBS输出接口、2个USB2.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V输出接口、1个DC5V输出接口、1个eSATA接口、4个SATA接口（需检验报告加盖原厂公章）
最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M)（需检验报告加盖原厂公章）
摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作（需检验报告加盖原厂公章）;
可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览（需检验报告加盖原厂公章）
从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改（需检验报告加盖原厂公章）
可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电（需检验报告加盖原厂公章）;
设备具有黑名单和白名单功能（需检验报告加盖原厂公章）;
需提供设备28181检测报告
工作温度-45℃~80℃
三、智能球机

能独立完成对道路违法事件的自动检测、抓拍、存储及传输等功能，并支持多场景巡航检测
内嵌违停自动取证软件，包括如下模块：
车辆检测模块，进行车辆检测和违法停车判断；
车辆定位模块，定位违停车辆位置；
智能跟踪模块，对违停车辆进行自动跟踪放大；
车牌识别模块，对违停车辆的车牌号码进行自动识别；
违法数据生成模块，负责生成和存储违法数据，并上传中心管理系统
技术参数：

	序号
	规格

	1
	200万像素星光级红外网络高清高速智能球机；

	2
	1/1.9” Progressive Scan CMOS；

	3
	视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL（投标时提供公安部出具的检测报告加盖原厂商公章）；

	4
	支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；

	5
	红外距离大于400米；

	6
	支持31倍光学变焦

	7
	具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（投标时提供公安部出具的检测报告加盖原厂商公章）

	8
	支持透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能；

	9
	应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB

	10
	支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC

	11
	支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps（投标时提供公安部出具的检测报告加盖原厂商公章）

	12
	支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。（投标时提供公安部出具的检测报告加盖原厂商公章）

	13
	支持违章停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍、道路拥堵、机动车占用非机动车抓拍等功能，并可对逆行、压线、变道、掉头、占用非机动车道的机动车辆进行自动或手动跟踪并识别车牌号码。（投标时提供公安部出具的检测报告加盖原厂商公章）

	14
	水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区

	15
	水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s

	16
	水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s

	17
	支持300个预置位,并具有预置点视频冻结功能

	18
	支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点；

	19
	支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟；

	20
	可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印

	21
	室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，防雷、防浪涌、防突波；

	22
	具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃；


四、后台云存储系统

采用高性能、高可靠性需求而推出的高密度企业级千兆网络存储系统。提供4-8Gbps的传输带宽和海量存储空间，且支持扩展。采用强大的双64位多核处理器、稳定的体系架构、RAID 6技术，既满足高性能的要求又彻底保护用户的数据安全。
技术参数：

	序号
	序号

	1
	2个64位多核处理器，8-128GB高速缓存；SAS2.0及PCI-E2.0高速传输通道；

	2
	配置4-8个千兆网口，支持SAS级联扩展，可增配万兆以太网口，满足多种应用需求；

	3
	支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、VRAID多种RAID模式，以及全局热备和局部热备，多重数据安全保护；

	4
	在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘时，保留的磁盘中的数据可正常读出；（投标时提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）

	5
	可以预录报警触发前1-10分钟的视频录像；（投标时提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）

	6
	支持跨设备组建RAID；支持任意1~4个存储设备故障，数据不丢失，业务不中断；支持任意1~4个磁盘故障，数据不丢失，业务不中断；（投标时提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）

	7
	两台设备配置成双活，实时备份数据，一台设备故障，业务不受影响，数据不丢失；（投标时提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）

	8
	支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端接入并录像。（投标时提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章）


五、补光灯（频闪灯）

选用LED灯作为光源，主要用以环境补光，有效提高夜间图像显示效果和标识标线的显示效果，灯光亮度符合国家环保标准，对人眼无刺激。具有良好的防水、防尘功能，能长时间适应室外工作环境。
技术参数：

	序号
	规格

	1
	色温≥4000K；（提供公安部检验报告证明）

	2
	光学性能：在20m位置基准轴上，峰值照度≤300lx；（提供公安部检验报告证明）

	3
	具有与监控设备同步功能，闪烁频率为100Hz时，点亮时间调节范围为0～4.0ms；（提供公安部检验报告证明）

	4
	平均功率≤30W；（提供公安部检验报告证明）

	5
	外壳材质：金属铝；

	6
	触发方式：电平，+5VDC；

	7
	有效补光距离：16m～21m；

	8
	在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%；（提供公安部检验报告证明）

	9
	工作寿命：不少于50000小时；

	10
	防护等级：IP65； 

	11
	补光灯应符合GA/T1202-2015《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》标准，提供公安部检测机构出具的检验报告。

	12
	补光灯应提供国家版权局出具的补光灯软件著作权。


六、杆件及线缆

1、杆件

杆件及基础制作要求应符合《宁波市交通标杆及基础、交通护栏大样图V2.1》（试行）的要求；

2、线缆

电源线采用RVV系列，信号控制线采用RVVP系列，视频线采用75-5规格。

七、其他要求：

与交警部门现有违法处理系统兼容，抓拍数据及图像必须接入到宁海县公安局交通警察大队现有平台。

C 商务要求表
	★质保期及授权
	整体项目至少三年维护保修，需提供系统主要设备原厂商针对该项目的授权书及原厂至少3年质保承诺函。

	售后技术服务要求
	1.对业主提出的维修服务请求，中标人应在接到业主通知1小时内作出响应，2小时内到达，8小时内修复。

2.质保期内成交供货商免费更换或维修配件（原厂家生产或提供）；

	★交货时间及地点
	合同签订后30天内安装调试并交付使用

地点：业主指定   

	★履约保证金
	履约保证金：合同价的5%；

履约保证金待质保期满后一次性返回，不计息。

中标人如提供售后服务和维保不到位的，甲方将视情节没收履约保证金（原则每次维保不到位扣除500元）或单方解除合同，并将情况报告县采购办进行处罚。

	★质保期满后维护费用
	质保期满后维护费用：6500元/年.路；

质保期满后维护费用由业主撑握，根据质保期满后未来三年维护情况每年支付，如维护不到位则费用直接扣减。

	★付款条件
	付款方式：甲乙双方签订合同生效后：

第一次：货物到场开始安装15天内预付总额度的60%。

第二次：余款待整个项目验收合格后，除履约保证金外，15天内一次性付清(不计息)。

中标单位在提取款项时，必须提供相应的合法票据。

	★其他
	★同意采购方对投标文件内容的真实性和有效性进行任何形式的监督审查、验证。


第三章  供应商须知
前  附  表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：梅林南路电子警察采购安装项目

	★2
	项目采购预算（最高限价）：详见第一章《公开招标采购公告》。投标报价超出采购预算或最高限价的作无效标处理。

	★3
	投标报价：

1、投标报价是履行合同的最终价格，应包括本项目所需基础施工、设备的采购、运输、安装、售后服务、施工技术措施费用、施工组织措施费用、各种保险费、缩短工期措施费、安全生产专项管理经费、规费、税金以及验收等完成本项目所需的所有一切费用。
2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	★4
	投标保证金： 应按第一章《公开招标采购公告》第九条规定交纳。

	5
	现场踏勘（如有）：供应商可自主前往现场踏勘。

	6
	演示时间及地点（如有）：无

	7
	答疑与澄清：供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标截止日期10日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位答疑内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。

	8
	投标文件份数：正本 1 份；副本 4 份；电子版 1 份（含资格审查文件、商务技术文件和报价文件的所有内容）。

	9
	投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》

	10
	开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》

	11
	评标办法及评分标准：见第四章《评标办法及评标标准》

	12
	评标结果公示：评标结果公示于宁波市政府采购网站、宁海县公共资源交易中心网站。

	13
	投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在招标结果公示期结束后，凭收据原额退取；中标供应商的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金（如适用）和交付中标服务费后，凭合同复印件和收据退取。

	14
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	15
	履约保证金金额:/

	16
	采购资金来源：自筹资金

	17
	合同终止：中标供应商在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标供应商不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止合同，并由中标供应商承担全部责任。

	18
	付款方式：详见第二章《采购需求》

	★19
	投标文件有效期：90天

	20
	招标代理服务费:
1. 本招标公司向中标供应商收取招标服务费：根据国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的总金额及评审专家费。
2.中标供应商在领取中标通知书前向本招标公司支付招标服务费。
3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。
4.中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本代理公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。

	21
	根据《关于印发浙江省政府采购采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采购监字【2009】28号）文件的规定，经评审确定的中标或成交候选供应商必须完成宁波市政府采购管理办公室注册，否则暂缓发放中标成交通知书。相关注册流程请咨询宁波市政府采购管理办公室。

	22
	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。


一   总  则

（一） 适用范围
本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构（“采购单位”）和采购单位。
2.“供应商”系指向采购单位提交投标文件的单位或个人。
3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用
不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。
（六）联合体投标
本项目不允许联合体投标。
（七）转包与分包
本项目不允许转包、分包。
（八）特别说明：
★1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
4. 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5、采购文件的澄清与修改 

（1）供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期10日以前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在采购公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
（2）采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。
6、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

7、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购单位在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

8、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

9、解释：本采购文件的解释权属于采购单位。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。
3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。
4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。
5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：
1.公开招标采购公告
2.采购需求
3.供应商须知
4.评标办法及评分标准
5.政府采购合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）供应商的风险
供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。
三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成
★本项目投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成；三部分文件必须分别装订成册。
1、资格审查文件内容包括
（1）资格条件自查表（格式见附件）；
（2）供应商资格声明函（格式见附件）；
（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（开标时原件备查）：
1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；
2）2017年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；
3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；
4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；
5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（4）供应商特定资格条件的证明文件（如有）；
2、商务技术文件内容包括：
（1）投标保证金凭证复印件（或原件单独提交核查）；
（2）符合性自查表（格式见附件）；
（3）供应商响应表
（4）法定代表人身份证明书（格式见附件）和法定代表人的身份证复印件（正反两面）；
（5）法定代表人授权书（格式见附件）和被授权代表身份证复印件（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件）；
（6）服务（技术）条款偏离表；（格式见附件）
（7）商务条款偏离表；（格式见附件）

（8）供应商基本情况表（格式见附件）；

（9）拟投入人员配备表格式

（10）本项目拟配置机械设备与工具装备汇总表

（11）技术部分：针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；
（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件、中标通知书等并加盖公章（开标时携带原件备查）；
（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

3、报价文件内容包括：
（1）投标函（格式见附件）； 
（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表格式（格式见附件）；
（4）中小企业声明函（如有）(格式见附件)；
（5）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；
（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章；其中商务技术文件内容中不得出现与价格有关的描述，否则将做无效标处理。
★（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及供应商与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。
★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
★（五）投标保证金的交纳及退还
1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金形式：  同城支票、华东三省一市汇票、电汇。          
3.保证金不计息。
4.供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购单位或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
5.采购单位或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。
6.采购单位或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
7.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标单位无正当理由不与采购单位签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）中标单位不按规定交纳中标服务费的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。
2. 投标文件应按采购文件要求由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部份各正本 1份，副本各4份；投标文件电子版（word版，包含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份（放入报价文件中），分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，活页装订的投标文件将被拒绝。
若有多个子包，资格审查文件、商务技术文件和报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。
3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。
4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。法定代表人授权委托书、供应商资格声明函必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1.投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，要求分别装订成册分开包装，电子版放入报价文件中。投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(资格审查文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。
2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。
3.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

四、采购方式变更

1．政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。
五、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）
1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：
（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；
（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。
1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。
1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。
第四章  评标办法及评分标准
本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
一、开标准备
采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
二、开标程序：
（一）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（二）主持人介绍参加开标会的人员名单；
（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
（四）供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；
（五）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资格审查文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；
（六）资格审查、符合性检查、技术、资信售后服务及其他分评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；
（七）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；
（八）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；
（九）评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
（十）开标会议结束。
三、评标委员会
（一）本次招标依法组建评标委员会。
（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。
（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；
2、任职单位与采购单位或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；
5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；
6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；
7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。
（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。
（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
四、评标方法
（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
（三）投标文件的澄清
1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）投标文件错误修正原则
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
评标程序
（一）资格条件审查
由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。
	审查类别
	审查内容

	资格条件

审查
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

	
	特定资格条件：具有安全技术防范行业资信贰级资质。

	
	（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明 。

	
	（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	
	（五）本项目不接受联合体投标；

	
	（六）采购文件要求的其他资格条件（如有）。


（二）符合性审查
评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
	审查类别
	审查内容

	符合性审查
	投标函已提交并符合采购文件要求；

	
	供应商按采购文件要求缴纳投标保证金； 

	
	按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书；

	
	投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离；

	
	投标文件内容不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求；

	
	不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形；

	
	不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形。


（三）详细评审
评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。
评委打分参照本部分《评分标准》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留一位小数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。
（四）投标无效的情形
没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；
B、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
1、供应商未按要求提交投标保证金的； 
2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名,或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；
3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 
4、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；
5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
6、投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；
7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。
C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：
1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
3、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；
2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购单位不能支付的；
3、投标报价具有选择性的；
4、投标报价中出现重大缺项、漏项；
5、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。
E、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
（五）评分标准
评分标准（兼评委打分表）
	考核项目
	评分标准
	分值

	投标报价分

（35分）
	投标报价
	报价分以低价优先法计算，即满足招标文件要求的有效投标且投标价格最低的投标价为评标基准价（基准价为满分35分），其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×35%×100。（保留两位小数点）

（经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。）
	35分

	技术、商务

（65分）
	设备参数响应  程度（20分）
	供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等应符合招标文件要求，满足得20分。若投标方对任何一项标有★的指标未响应或不满足，将按无效标处理；其他指标每负偏离一项，将被扣2.0分，扣完为止。
	20分

	
	设备品牌

（10分）
	设备品牌：根据所投主要设备品牌、本省范围类似系统应用情况等内容横向对比后，经专家综合评议酌情打分。（10分）
7.0分≤优≤10.0分；4.0分≤良<7.0分；一般<4.0分。。

注：评标委员会集体横向对比，根据所投设备型号、品牌集体讨论统一确定品牌档次进行打分。
	10分

	
	技术方案

（14分）
	1、根据对现有系统状况有充分调研和分析，对整个项目有整体把握，针对系统实际需求、对系统做合理规划，配置实际可行等内容酌情打分。（5分）
3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。
	14分

	
	
	2、针对项目施工技术方案内容全面完整、措施有效；质量控制机构健全，职责明确等内容进行综合评议酌情打分。（5分）
3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。
	

	
	
	3、针对施工进度计划是否合理、进度保证措施是否有效等内容进行综合评议酌情打分。（4分）
2.5分≤优≤4.0分；1.0分≤良<2.5分；一般<1.0分。
	

	
	售后服务体系及服务承诺（10分）
	1、投标企业在投标地设有常驻售后服务机构，机构人员配备、施工机械设备配置情况酌情打分（5分）。
	10分

	
	
	2、根据投标人售后服务体系、服务承诺和维保方案详细完善等内容由评委根据投标人的售后服务体系、服务承诺和维保方案相互比较进行综合评议酌情打分。3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分
	

	
	案例（3分）
	投标人2015年1月1日以来单项合同金额200万元及以上通过公开招投标的同类项目成功案例每个得1.5分，最高得3分。（投标文件中提供合同及中标通知书复印件，评标时以提供的合同原件为准）。
	3分

	
	节能环保（2分）
	所有投标产品列入国家节能产品清单得1分；所有投标产品列入国家环保产品清单的得1分，以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的最新文件(第二十四期)为准（需在投标文件内自行附上截图不提供的不得分）。
	2分

	
	合理化建议

（5分）
	针对本项目给予合理化建议，经评委评审合理采纳的，酌情打分，最高得5分。 合理化建议所需整改造成增加的须包含在投标总报价内。
	5分

	
	标书质量

（1分）
	根据投标单位制作的标书，版面编排是否整齐、目录与页码是否一致、提供资料是否完整等情况酌情打分，最高1分。
	1分


评委签名：                                                 

时间：    年  月  日

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。4.如享受小微企业政策的供应商，用扣除小微企业优惠的报价参与价格分评审。
六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购单位（或采购单位事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。
2.供应商对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标供应商。
3.采购单位依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。
4.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
5.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购单位可确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。
七、评标过程的监控与保密
1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购单位和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。
八、合同授予：签订合同
1.采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标单位投标文件的规定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。
采购单位不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.采购单位在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购单位签订合同的，采购单位应重新招标。

九、履约验收：
采购单位负责对中标供应商的履约行为进行验收。
第五章  合同主要条款
采 购 合 同

甲方：                            （以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》之规定，并根据梅林南路电子警察采购安装项目招标结果，订立本合同，以便共同遵守。

第一条  项目内容

1.1  项目名称：桃梅林南路电子警察采购安装项目
1.2  标的名称、规格尺寸：详见《梅林南路电子警察采购安装项目招标文件》

1.3  产品的技术标准（包括质量要求）：按国家标准执行；有特殊要求的，按招标文件规定执行。

第二条  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                          元（￥          元）人民币。

注：本合同金额中包含完成本项目所需基础施工、设备的采购、运输、安装、售后服务、施工技术措施费用、施工组织措施费用、各种保险费、缩短工期措施费、安全生产专项管理经费、规费、税金以及验收等完成本项目所需的所有一切费用。
2.2 数量增减变更：合同总价的10%。
第三条  合同工期

计划开工日期：2019年月日。

计划竣工日期：2019年月日。

工期总日历天数：合同签订后60天内完成安装、调试并交付使用。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第四条  出卖人对质量负责的条件和期限

4.1  整体项目质保期为（根据中标人投标承诺） 年；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4.2  质保期自安装完成并经调试验收合格之日起计算。

4.3  乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.4 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内免费更换或维修配件（原厂家生产或提供）；

第五条  技术资料

5.1  乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.2  没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第六条 知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第七条 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第八条  付款方式

8.1货款支付方式：中标单位与采购单位签订合同生效后：

第一次：货物到场开始安装15天内预付总额度的60%。

第二次：余款待整个项目验收合格后，除履约保证金外，15天内一次性付清(不计息)。

8.2乙方在提取款项时，必须提供相应的合法票据。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

第九条  履约保证金
履约保证金：合同价的5%；

履约保证金待质保期满后一次性返回，不计息。

中标人如提供售后服务和维保不到位的，甲方将视情节没收履约保证金（原则每次维保不到位扣除500元）或单方解除合同，并将情况报告县采购办进行处罚。

质保期满后维护费用：6500元/年.路；

质保期满后维护费用由业主撑握，根据质保期满后未来三年维护情况每年支付，如维护不到位则费用直接扣减。

第十条  售后技术服务

对甲方提出的维修服务请求，中标人应在接到业主通知（根据中标人投标承诺）  小时内作出响应，  （根据中标人投标承诺）  小时内到达，（根据中标人投标承诺） 小时内修复。

第十一条  安全文明施工

11.1  合同履行期间，合同当事人均应遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求。

11.2  本项目项目安全生产的达标目标： 合格 。

11.3  乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制项目安全生产的有关记录，接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。

11.4  在项目移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

11.5 由于乙方原因在施工现场范围内及其毗邻地带造成的乙方及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

第十二条 保险

乙方必须对本项目投保施工人员意外伤害险费、建筑工程一切险及第三者责任险，并向甲方提供保险合同。
第十三条 材料与设备

13.1  本项目承包范围所用的材料、设备原则上由乙方负责采购供应，乙方应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、设备质量负责。乙方采购的材料和设备不符合设计或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

13.2  乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，负责向甲方提供必要的试验资料和原始记录。

13.3  同类材料的品牌应一致，质量、规格、型号均应符合国家标准，并且在进场前均应取得供应商的合格证书并经甲方检验合格，否则由此造成的损失由乙方承担。

13.4  甲方对乙方的试验和检验结果有异议的，或为查清乙方试验和检验结果的可靠性要求乙方重新试验和检验的，可由甲方与乙方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或项目的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该材料、设备符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

13.5  甲方保留对本工程全部进场材料的检验认可权。

第十四条 调试和验收

14.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

14.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

14.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

14.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

14.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十五条  货物包装、发运及运输

15.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

15.2  使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3  乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4  货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5  货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十六条  违约责任

16.1  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2  甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3  乙方逾期完成安装、调试并交付使用的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能完成安装、调试并交付使用的，甲方可解除本合同。乙方因完成安装、调试并交付使用或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

16.4  乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完成安装、调试并交付使用的，按乙方逾期完成安装、调试并交付使用处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

16.5  乙方如提供售后服务和维保不到位的，甲方将视情节没收履约保证金（原则每次维保不到位扣除500元），情节严重的甲方可单方面解除合同，由此造成的一切损失均由乙方承担，如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十七条 不可抗力事件处理

17.1  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2  不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3  不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十九条 合同生效及其它

19.1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

19.2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

19.3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.4  本合同一式七份，甲乙双方各执二份；代理机构、采购办、交管办各执一份。

买受人（甲方）：           （公章）          出卖人（乙方）：            （公章）

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：              
开户银行：____________________             开户银行：______________________

帐    号：______________________            帐    号：________________________

联系电话：_______________________           联系电话：_________________________

日期：         年      月      日           日期：         年      月      日

合同见证方:宁波中广工程管理咨询有限公司

 法定代表人或主要负责人:

 日期:

第六章　投标文件格式

★本项目投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成；三部分文件必须分别装订成册。
一、资格审查文件的外包装封面格式：
资格审查文件
项目名称：                        项目
项目编号： 
供应商名称：
供应商地址：
开标时启封
                                                     （供应商公章）
                                                       年  月  日
二、资格审查文件封面格式： 
                                                       正本/或副本
资格审查文件
项目名称：                        项目
项目编号： 
供应商名称：
供应商地址：
（供应商公章）
                                                       年  月  日
三、资格审查文件内容包括
1、资格条件自查表（格式见附件）；
2、供应商资格声明函（格式见附件）；
3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（开标时原件备查）：
（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；
（2）2017年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；
（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；
（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；
（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
4、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；
1、资格条件自查表
资格条件自查表
	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资

格

性

审

查
	一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：
	□通过 
□不通过
	第（ ）页-（  ）页

	
	1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；
	
	第（ ）页

	
	2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。
	
	第（ ）页-（  ）页

	
	3、2017年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件；
	
	第（ ）页

	
	4、2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；
	
	第（ ）页

	
	5、2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；
	
	第（ ）页

	
	6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
	
	第（ ）页

	
	7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	
	第（ ）页

	
	8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。
	□通过 
□不通过
	第（ ）页-（  ）页

	
	二.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。
	□通过 
□不通过
	第（ ）页-（  ）页

	
	三.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
	□通过
□不通过
	第（ ）页

	
	四、本项目不接受联合体投标。
	□通过 
□不通过
	第（ ）页

	
	五、特定资格条件：具有安全技术防范行业资信贰级资质。
	□通过 
□不通过
	第（ ）页

	
	六、采购文件要求的其他资格条件（如有）
	□通过 
□不通过
	第（ ）页


备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！ 
2、供应商资格声明函格式；
供应商资格声明函
宁波中广工程管理咨询有限公司：
关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：
本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。
本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
法定代表人或授权代表签名：     
供应商公章：                               
年    月    日
3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，必须提供以下材料（开标时原件备查）：
1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；
2）2017年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；
3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；
4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；
5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明
我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：
        （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）                                          
……..
     特此承诺。
供应商（盖章）
             法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：
                                  日期：
6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明
     参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。
供应商（盖章）
             法定代表人或其授权代表（签名或印章）：
                                    日    期：
4、供应商特定资格条件的证明文件（如有）；
一、商务技术文件的外包装封面格式：
商务技术文件
项目名称：                        项目
项目编号： 
供应商名称：
供应商地址：
开标时启封
                                                    （供应商公章）
                                                      年  月  日
二、商务技术文件封面格式： 
                                                        正本/或副本
商务技术文件
项目名称：                        项目
项目编号： 
供应商名称：
供应商地址：
（供应商公章）
                                                       年  月  日
商务技术文件内容包括：
（1）投标保证金凭证复印件（或原件单独提交核查）；
（2）符合性自查表（格式见附件）；
（3）供应商响应表
（4）法定代表人身份证明书（格式见附件）和法定代表人的身份证复印件（正反两面）；
（5）法定代表人授权书（格式见附件）和被授权代表身份证复印件（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件）；
（6）服务（技术）条款偏离表；（格式见附件）
（7）商务条款偏离表；（格式见附件）

（8）供应商基本情况表（格式见附件）；

（9）拟投入人员配备表格式

（10）本项目拟配置机械设备与工具装备汇总表

（11）技术部分：针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；
（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件、中标通知书等并加盖公章（开标时携带原件备查）；
（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

投标保证金凭证复印件（或原件单独提交核查）；
符合性自查表格式
符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	符合
性审
查
	1、投标函；
	□通过 
□不通过
	

	
	2、供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的；
	□通过 
□不通过
	第（ ）页

	
	3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离；
	□通过 
□不通过
	第（ ）页

	
	4、按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书。
	□通过 
□不通过
	第（ ）页

	
	5、投标文件内容不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求；
	□通过 
□不通过
	第（ ）页

	
	6、不存在按有关法律、法规、规章属于投标无效情形的。
	□通过 
□不通过
	第（ ）页

	
	7、不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形
	□通过 
□不通过
	第（ ）页


备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！ 
（3）供应商响应表格式
供应商响应表
采购项目：
项目编号：
子包号：
	序号
	评审内容
	自评分
	证明文件

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页

	
	
	
	见（  ）页


注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分。
供应商名称：
年  月  日
（4）法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明
供应商名称：                                      
单位性质：                                          
地址：                                              
成立时间：         年       月    ＿日
经营期限：                                 
姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _
身份证号码：                   
系                                      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：                                （盖单位公章）
         年       月        日
附法定代表人身份证复印件（正反面）：
（5）法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
（法定代表人来投标的，此表不用）
致：              （采购单位名称） ：
我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对授权代表的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。
授权代表签名：                           法定代表人签名：          
职务：                                     职务：           
授权代表身份证号码：                              
供应商公章：
                                        年    月    日
附：授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月内当地相关部门出具的社保证明。
（6）服务（技术）条款偏离表格式
服务（技术）条款偏离表
项目编号：                          项目名称：              
	序号
	采购文件要求的服务（技术）技术条款
	投标文件的响应（偏离）情况
	供应商的承诺和说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、采购文件要求具体见采购文件“第二章  采购需求”中关于服务（技术）要求内容进行响应； 
2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务（技术）条款偏离”的字样。
供应商（公章）：
法定代表或授权代表（签字或盖章）：
                                                          年    月    日
（7）商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
采购项目：
项目编号：
子包号：
	条款号
	采购文件的商务条款
	投标文件的
响应情况
	说明（偏离/响应）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


按第二章《采购需求》“一、商务要求表”逐项填写，供应商可自行补充。
法定代表人或授权代表签名：        
供应商盖章：         
日  期：        
（8）供应商基本情况表格式
供应商基本情况表
	单位名称
	
	组织机构代码
	

	注册地址
	
	注册登记号
	

	经营地址
	
	税务登记证号
	

	单位性质
	
	注册资本
	

	经营范围
	
	营业期限
	年 月-  年 月

	资质情况
	

	员工数量
	共  人，其中，高级职称   人，中级职称  人

	联系电话
	
	传真
	

	主要业绩
	

	法 定 代 表 人 基 本 情 况

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  务
	
	职   称
	
	学    历
	

	备注:


  兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商（盖章）
             法定代表人或授权代表（签名或印章）：
                                    日    期：
（9）、拟投入人员配备表格式
本项目拟任职负责人情况表

项目经理：（项目经理、项目副经理、技术负责人、联络人及其他主要管理人员均需填写本表，并注明职务）
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	

	毕业时间
	

	所学专业
	

	学历
	

	相关专业资质证书
	

	其它资质情况
	

	联系方式
	

	以往负责经验
	

	获得的奖励/处罚
	

	填表人签字
	
	日期：


供应商盖章：
法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：
日  期：
本项目拟任管理人员汇总表

管理人员：

	序号
	姓名
	性别
	职称
	专业
	联系电话
	从事类似

工作时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：
法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：
日  期：
本项目拟任服务技术人员汇总表

服务人员：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	工种
	联系电话
	从事类似

工作时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：
法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：
日  期：
（10）本项目拟配置机械设备与工具装备汇总表
本项目拟配置机械设备与工具装备汇总表

类别：机械设备/工具/装置等

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格型号
	产地
	制造

年月
	能力/效力
/功率
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：
法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：
日  期：
（11）技术部分：针对本项目第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；
（12）第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关证书及合同复印件、中标通知书等并加盖公章（开标时携带原件备查）；
（13）供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。
一、报价文件的外包装封面格式：
报价文件
项目名称：                        项目
项目编号： 
供应商名称：
供应商地址：
开标时启封
                                                    （供应商公章）
                                                      年  月  日
二、报价文件封面格式： 
                                                        正本/或副本
报价文件
项目名称：                        项目
项目编号： 
供应商名称：
供应商地址：
（供应商公章）
                                                       年  月  日
报价文件内容包括：
1）投标函（格式见附件）； 
2）开标一览表（格式见附件）；

3）投标分项报价表格式（格式见附件）；
4）中小企业声明函（如有）(格式见附件)；
5）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；
6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
 (1)投标函格式
投 标 函
致：                  （招标采购单位名称）：
根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，子包号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份、副本各4份、电子版1份（包含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。
7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：                     

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日
(2)开标一览表格式
开标一览表
项目编号：
项目名称：                         单位：人民币（元）
	序号
	项目内容
	投标报价
	备注

	1
	外环路路口电子警察
	              
	

	2
	跃龙路路口电子警察
	
	

	3
	檀树路路口电子警察
	
	

	4
	时代大道路口电子警察
	
	

	5
	兴工二路路口电子警察
	
	

	6
	金水路路口电子警察
	
	

	7
	民生路路口电子警察
	
	

	8
	天安路路口电子警察
	
	

	9
	天明路路口电子警察
	
	

	10
	回浦路路口电子警察
	
	

	11
	堤树路路口电子警察
	
	

	12
	后台扩容
	
	

	投标声明
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括本项目所需基础施工、设备的采购、运输、安装、售后服务、施工技术措施费用、施工组织措施费用、各种保险费、缩短工期措施费、安全生产专项管理经费、规费、税金以及验收等完成本项目所需的所有一切费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    
供应商名称（盖章）：                               日期：    年   月   日
(3) 投标分项报价表格式
投标分项报价表

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	合计
	制造商的规模（大、中、小、微企业）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总价金额大写：                                       小写￥


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    
供应商名称（盖章）：                               日期：    年   月   日
（4）中小企业声明函格式
中小企业声明函
根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：
依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。
本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日期：
填写说明：
1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。
2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。
3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。
4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。
5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。
6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。
（5）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。
2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（6）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
24
24

